**Объявление № 86**

**Астана «28 ноября» 2017 год**

**АО «Национальный научный медицинский центр»,** расположенное по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана 42, в соответствии с постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, объявляет о проведении закупок расходные материалы способом запроса ценовых предложений.

К закупу запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в Глава 3 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан «30» октября 2009 года № 1729.

**Срок поставки:** по заявке Заказчика до 31 декабря 2017 года.

**Место поставки:** Республика Казахстан, г. Астана, пр. Абылай хана, 42

**Порядок и условия оплаты:** оплата за поставленный товар производится в соответствии с условиями договора. **Перед поставкой предоставить образцы товаров.**

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов с 28 ноября по 04 декабря 2017 года до 13.00 часов по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана 42, в отдел государственных закупок.

**Срок подписания договора о закупе**: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления АО «Национальный научный медицинский центр» подписанного проекта договора о государственных закупках.

Примечание: полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в Приложении №1 к объявлению №86.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупом в АО «ННМЦ» по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, пр.Абылай хана 42, тел. (7172) 29-58-70.

**Приложение 1 к Объявлению № 86**

**Перечень закупаемых товаров**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | **Краткая характеристика** | **Ед. изм.** | **К-во** | **Сумма, выделенная для закупа, тенге** |
| 1 | MEPORE 6cm x 7cm | "Стерильная, самоклеящаяся, абсорбирующая, проницаемая для воздуха, хирургическая повязка с закругленными краями для обеспечения более надежной фиксации. Предназначена для ухода за широким спектром слабо и умеренно экссудирующих ран. Покрыта полиакриловым адгезивом на водной основе, что обеспечивает надежную и деликатную фиксацию, минимизирует повреждение раны и окружающей рану кожи, не вызывает раздражение.  Состав: гидрофильный, мягкий, эластичный нетканный полиэстр белого цвета; водоотталкивающее покрытие, обеспечивающее защиту от протекания крови и жидкости для предупреждения мацерации кожи, а также обеспечивающее продолжительное нахождение повязки на ране и уменьшающее частоту смены повязок; контактная абсорбирующая подушечка, состоящая из 100% вискозы и покрытая не прилипающим к ране контактным пористым слоем из волокон полиолефина (синтез из полипропилена и полиэтилена), обеспечивает высокий уровень впитывания экссудата и его удержание. Адгезивная поверхность покрыта легко снимаемой защитной силиконизированной полиэтиленовой пленкой, разделенной на 2 части, что позволяет легко асептически наложить повязку в хирургических перчатках. Повязка легко повторяет контуры тела, не требует усилия при наложении. Не содержит латекса.  Абсорбирующая способность не менее 700 г/м2  Размер не менее 6Х7 см, размер впитывающей подушечки не менее 3Х4 см. Стерильна. Индивиуально упакована. Кол-во в упаковке 60 шт. " | шт | 4800 | 225 840,00 |
| 2 | Mesoft Nowoven Swabs, 4ply, 40g\m 2pcs, Sterile 5cm x 5cm | "Стерильные, нетканые тампоны, предназначенные для широкого использования  при оказании медицинской помощи как абсорбционное, защитное средство, при обработке операционного поля, различных ран как самостоятельно, так в комплексе с лекарственными средствами и дезинфицирующими растворами. Тампоны имеют встроенное силиконовое кольцо для удержания формы как в сухом так и во влажном состоянии.  Состав: высоко абсорбирующий гидрофильный неворсистый метериал пористой структуры, состоящий из вискозы (70%) полиэстера (30%).  Не содержит латекса. Метрические параметры веса материала - 30 г/м2. Максимальная абсорбирующая способность не менее 440 г/м2. Первичное время начала абсорбции - 1 с.  Стерильны. Тампоны находятся в индивидуальных упаковках по 5 штук. Диаметр тампонов не менее 4,5 см. " | шт | 9000 | 185 310,00 |
| 3 | Mesoft round sponge LARGE bulk Sterile 5 pcs d 45 | "Стерильные, нетканые тампоны, предназначенные для широкого использования  при оказании медицинской помощи как абсорбционное, защитное средство, при обработке операционного поля, различных ран как самостоятельно, так в комплексе с лекарственными средствами и дезинфицирующими растворами. Тампоны имеют встроенное силиконовое кольцо для удержания формы как в сухом так и во влажном состоянии.  Состав: высоко абсорбирующий гидрофильный неворсистый метериал пористой структуры, состоящий из вискозы (70%) полиэстера (30%).  Не содержит латекса. Метрические параметры веса материала - 30 г/м2. Максимальная абсорбирующая способность не менее 440 г/м2. Первичное время начала абсорбции - 1 с.  Стерильны. Тампоны находятся в индивидуальных упаковках по 5 штук. Диаметр тампонов не менее 4,5 см. " | конверты | 1050 | 160 587,00 |
| 4 | MEPILEX Border E.M. 17,5cm x 17,5cm | "Самоклеящаяся абсорбирующая, атравматичная, многослойная, губчатая повязка с покрытием из мягкого силикона, предназначенная для широкого спектра слабо или слабо экссудирующих ран, таких как венозные язвы, диабетическая стопа, пролежни и травматических ран различного генеза. Не прилипает к влажной поверхности раневого ложа и бережно фиксируется на сухой окружающей рану коже, предотвращая развитие мацерации. Cиликоновое покрытие минимизирует риск попадания частиц силикона в рану по сравнению с пропитыванием силиконовым гелем.  Состав: адгезивный слой мягкого силиконового покрытия, контактирующего с раневой поверхностью; гибка двухслойная влагопоглащающая прокладка из полиуретановой пены, нетканой подложки из волокон полиэстра и вискозы, обеспечивающей равномерное распространение жидкости внутри повязки; телесного цвета полиуретановая пленка, которая перекрывает окружающую сухую кожу на 1-2 см. Повязка хорошо повторяет контуры тела, сохраняет впитывающую способность под компрессией. Не требует дополнительной фиксации. Изнутри покрыта защитной, легко снимаемой пленкой из полиэтилена.  Абсорбирующая способность не менее 3,3 г/ 10 с㎡ на 24 часа.  Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) не менее 10,2 г/с㎡/24ч  Размер не менее 17,5Х17,5 см, площадь впитывания раневой подушечки не менее 11Х11см. Стерильна. Индивидуально упакована. Кол-во в упаковке 10 шт." | шт | 90 | 390 906,50 |
| 5 | MEPILEX Border Sacrum 18cm x 18cm | "Самоклеящаяся абсорбирующая, атравматичная, многослойная, губчатая повязка специальной формы («сердечко») с покрытием из мягкого силикона, предназначенная для широкого спектра слабо и сильно экссудирующих ран в области крестца. Не прилипает к влажной поверхности раневого ложа и бережно фиксируется на сухой окружающей рану коже, предотвращая развитие мацерации. Cиликоновое покрытие минимизирует риск попадания частиц силикона в рану по сравнению с пропитыванием силиконовым гелем.  Состав: адгезивный слой мягкого силиконового покрытия, контактирующего с раневой поверхностью; гибкая трехслойная влагопоглащающая прокладка из полиуретановой пены, нетканой подложки и слоя полиакрилатных волокон с повышенной поглощающей способностью; телесного цвета наружная защитная, непроницаемая для бактерий и воды в условиях душа и проницаемая для испарений пленка, которая перекрывает окружающую сухую кожу на 1-2 см. Повязка должна сохранять впитывающую способность под компрессией. Не требует дополнительной фиксации. Изнутри покрыта защитной, легко снимаемой пленкой из полиэтилена.  Абсорбирующая способность не менее 7,8 г/ 10 с㎡.  Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) не менее 20,9 г/с㎡/24ч  Размер не менее 18Х18 см, площадь впитывающей губки не менее 120 с㎡. Стерильна.  Индивидуально упакована. Кол-во в упаковке 5 шт." | шт | 150 | 525 000,00 |
| 6 | MEPILEX Border Sacrum 23cm x 23cm | "Самоклеящаяся абсорбирующая, атравматичная, многослойная, губчатая повязка специальной формы («сердечко») с покрытием из мягкого силикона, предназначенная для широкого спектра слабо и сильно экссудирующих ран в области крестца. Не прилипает к влажной поверхности раневого ложа и бережно фиксируется на сухой окружающей рану коже, предотвращая развитие мацерации. Cиликоновое покрытие минимизирует риск попадания частиц силикона в рану по сравнению с пропитыванием силиконовым гелем.  Состав: адгезивный слой мягкого силиконового покрытия, контактирующего с раневой поверхностью; гибкая трехслойная влагопоглащающая прокладка из полиуретановой пены, нетканой подложки и слоя полиакрилатных волокон с повышенной поглощающей способностью; телесного цвета наружная защитная, непроницаемая для бактерий и воды в условиях душа и проницаемая для испарений пленка, которая перекрывает окружающую сухую кожу на 1-2 см. Повязка должна сохранятьт впитывающую способность под компрессией. Не требует дополнительной фиксации. Изнутри покрыта защитной, легко снимаемой пленкой из полиэтилена.  Абсорбирующая способность не менее 7,8 г/ 10 с㎡.  Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) не менее 20,9 г/с㎡/24ч  Размер не менее 23Х23 см, площадь впитывающей губки не менее 162 с㎡. Стерильна. Индивидуально упакована. Кол-во в упаковке 5 шт." | шт | 100 | 560 000,00 |
| 7 | MEFIX 5 смх10 м | "Нестерильный самоклеящийся материал для фиксации повязок, салфеток, тампонов, катетеров и канюль. Не требует дополнительных усилий при наложении, лего повторяя контуры тела, не ограничивает движение при ношении на коже, уменьшая риск возникновения волдырей. Допускается возможность стерилизации паром и оксидом этилена (EtO).  Состав: основа - нетканая, пористая, воздухопроницаемая, гидрофильная структура материала, состоящая из 100% полиэстера белого цвета. Имеет пористую структуру, предупреждая риск развития мацерации кожи. Снизу покрыта полиакриловым адгезивом на водной основе, что обеспечивает надежную и деликатную фиксацию, минимизирует повреждение кожи и не вызывает раздражения. Сверху имеет водоотталкивающее покрытие, что позволяет длительно оставлять фиксирующий материал на поверхности кожи, являясь барьером для проникновения крови и жидкости. Имеет легко снимаемаемую, размеченную на интервалы по 10 см защитную бумагу с S-образной перфорацией посередине по длине всего рулона для асептического и удобного наложения в хирургических перчатках. Не содержит латекса.  Допускает нанесение инфрормации о дате и времени наложения непосредсвенно на материал.  Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) не менее 6500 г/м2/24 ч. Доступен в нестерильных рулонах в индивидуальной упаковке. Расмер не менее 10мХ5 см. " | упаковка | 1000 | 949 000,00 |
| 8 | Пенильный протез «ПРОМЕДОН» | Пенильный протез «ПРОМЕДОН» Т-130 | шт | 2 | 660 000 |

**Уполномоченный представитель**

**Организатора государственных закупок М. Тусип**