**Объявление № 1**

**АО «Национальный научный медицинский центр»,** расположенное **по адресу**: г. Астана, пр. Абылай хана 42, в соответствии с постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729, объявляет о проведении закупок **медицинских инструментарий** способом запроса ценовых предложений.

К закупу запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в Глава 3 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (далее - Правила) утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан «30» октября 2009 года № 1729.

**Срок поставки:** по заявке Заказчика до 31 декабря 2018 года.

**Место поставки:** Республика Казахстан, г. Астана, пр. Абылай хана, 42

**Порядок и условия оплаты:** оплата за поставленный товар производится в соответствии с условиями договора.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов ***с 14 марта по 26 марта 2018*** ***года*** до 10.00 часов по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана 42, в отдел государственных закупок, (24 кабинет).

**Дата, время и место вскрытия конвертов** 26 марта 2018 года, время 12.00 часов, г. Астана, пр. Абылай хана 42, в отдел государственных закупок, (22 кабинет).

**Срок подписания договора о закупе**: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления АО «Национальный научный медицинский центр» подписанного проекта договора о государственных закупках.

Примечание: полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в Приложении №1, к объявлению.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупом в АО «ННМЦ» по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр.Абылай хана 42, тел. (7172) 29-58-70, 57-75-59

Ответственный по закупу реагентов: Айткулова Жанар 8708 827 28 73

**Уполномоченный представитель Организатора государственных закупок**:

Рахимова Л.З. тел. 8 (7172) 574340

**Приложение 1 к Объявлению**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование закупаемых товаров, работ, услуг (на русском языке)** | **Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг (на русском языке)** | **Единица измерения** | **Количество, объём** | **Цена за единицу, тенге** | **Общая сумма, утвержденная для закупки в тенге** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | Ножницы NOIR по METZENBAUM,деликатные, изогнутые, 180мм. BC271WB | ножницы по METZENBAUM(автор) препаровальные, со специальным покрытием (TiAIN) черного цвета, с микротомной заточкой лезвий и вольфрамкарбидными вставками на рабочих поверхностях, со специальной насечкой на лезвиях WAVECUT против сосокальзывания тконей, днликатные, изогнутые, тупоконечные, длина 180мм. нестерильные, многоразовые. 271WB | шт. | 3 | 180100 | 540300 |
|  | Ножницы NOIR по METZENBAUM WAVECUT,деликатные, изогнутые, 200мм. BC275WB | ножницы по METZENBAUM(автор) препаровальные, со специальным покрытием (TiAIN) черного цвета, с микротомной заточкой лезвий и вольфрамкарбидными вставками на рабочих поверхностях деликатные, изогнутые, тупоконечные, длина 200мм. нестерильные, многоразовые. 275WB | шт. | 3 | 180100 | 540300 |
|  | Ножницы NOIR по METZENBAUM,деликатные, изогнутые, 230мм. BC277R | ножницы по METZENBAUM(автор), деликатные, изогнутые,с вальфрамкарбидными вставками на рабочих поверхностях, длина 230мм с рукоятками желтого цвета. Нестерильные, многоразовые. BC277R | шт. | 1 | 134590 | 134590 |
|  | Зажим по PEAN, прямой, 140мм. BH424R | Зажим по PEAN(автор), гемостатический, прямой, тупой, длина 140мм.Нестерильные, многоразовые BH424R | шт. | 15 | 20240 | 303600 |
|  | Рукоятка скальпеля № 3L. BB075R | Рукоятка скальпеля № 3L. Длина 210мм. Нестерильная, многоразовая BB075R | шт. | 3 | 13680 | 41040 |
|  | Пинцет по DE\*BAKEY атравматический, прямой 1,5мм длина 200мм, FB411R | Пинцет по DE\*BAKEY(автор) атравматический, прямой, ширина 1,5мм длина 200мм, нестерильный, многоразовый. FB411R | шт. | 4 | 52350 | 209400 |
|  | Зажим по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1\*2, 160мм. BH642R | Зажим по KOCHER-OCHSNER(автор), гемостатический, прямой, зубчики 1\*2, 160мм. С кремальерой. Нестерильный, многоразовый BH642R | шт. | 20 | 22610 | 452200 |
|  | Зажим по MIKULICZ брюшинный, изогнутый 200мм. BJ314R | Зажим по MIKULICZ брюшинный, изогнутый 200мм. С зубцами 1\*2, изготовлен из высококачкственной углеродистой стали, нестерильный, многоразовый. BJ314R | шт. | 20 | 55040 | 1100800 |
|  | Кусачки по REILL лигатурные для проволки | Кусачки по REILL(автор) лигатурные, для проволки, мягкой диаметром до 2мм., жесткой диаметром до 1,5мм, длина 175мм, с твердосплавными карбидными вставками на рабочих поверхностях, нестерильные, многоразовые LX159R | шт. | 5 | 374800 | 1874000 |
|  | Ершик для внешних и внутренних тубусов диметр 5 и 10мм | Чистящая щетка для тубусных инструментов диаметром не более 10мм, диаметр щетки 5 и 10мм, длина 550мм. Нестерильная, многоразовая. В упаковке 6шт. PM995R | упк | 5 | 31470 | 157350 |
|  | Масло для замковых соединений, кремальер и т.д., для использования перед стерилизацией, в масленке. JG598 | Sterilit масденка капельница, объем 50мл. Предназначена для обработки соединений и трущихся поверхностей интрументов. СТЕРИЛЬНО JG598 | шт. | 2 | 5190 | 10380 |
|  | Сетка стальная, с перфорацией, стандарт 1/1,540\*253\*76мм | Сетка стальная, с перфорацией, стандарт 1/1,540\*253\*76мм JF223R | шт. | 3 | 115000 | 345000 |
|  | Корпус контейнера, с перфорацией, стандарт 1/1,135мм | Корпус контейнера, без перфорации, стандарт 1/1, размеры: длина 592мм, ширина 274мм, высота 187мм. Предназначен для хранения, стерилизации и транспортировки стерильных хириргических инструментов. Имеет две металлические рукоятики с обеих сторон, со специальным изгибом для удобного захвата. рукоятки поднимаються под углом 90 градусов к контейнеру. борта корпуса выгнуты наружу. нестерильный, многоразовый, изготовлен из аллюминия. JN442 | шт. | 3 | 273710 | 821130 |
|  | Крышка контейнера стандарт 1/1,серебристая JK489 | Крышка контейнера стандарт 1/1,серебристая с перфорацией для фильтра, 582мм\*291мм\*36мм. Нестерильная, многоразовая. JK489 | шт. | 3 | 259380 | 778140 |
|  | Силиконовый мат, для сетки стандарт 1/1. JF941 | Силиконовый мат, для сетки стандарт 1/1 размер 536мм\*250мм\*, предотвращаем скольжение инструментов, быстросохнущий, дле бережного хранения инструментов. JF941 | шт. | 3 | 33200 | 99600 |
|  | Многоразовый фильтр для контейнера | Многоразовый фильтр для контейнера, круглый, для использования в более чем 1000 циклов переработки(10шт у 1упаковке) | уп | 20 | 17560 | 351200 |
|  | Ножницы NOIR по METZENBAUM,деликатные, изогнутые BC259WB | ножницы по METZENBAUM(автор) препаровальные, со специальным покрытием (TiAIN) черного цвета, с микротомной заточкой лезвий и вольфрамкарбидными вставками на рабочих поверхностях, со специальной насечкой на лезвиях WAVECUT против сосокальзывания тконей, днликатные, изогнутые, тупоконечные, длина 145мм. нестерильные, многоразовые. каталожный номер ВС259WB | шт. | 3 | 174000 | 522000 |
|  | микроиглодержатель DIADUST с круглой рукояткой с кремальерой, на 7/0 и тоньше.1/1 210мм. FM565R | иглодержатель, микро, с карбидвольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, прямой, тонкий, с круглой пружинной рокояткой, с кремальерой, длина 210мм. Предназначен для шовного метериала размером не более 7/0. нестерильный, многоразовый. | шт. | 1 | 369100 | 369100 |