## Лист1
Приложение к объявлению №132 от 21.09.2023г
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | Картридж измерительный для RapidPoint 500 | Картридж измерительный для RapidPoint 500 (Measurement Cartridge) предназначен для измерения (КЩС/ОКС / Электролиты/ Глюкоза,Лактат) в автоматическом режиме на анализаторах серий RapidPoind на 750 тестов,10491449 RP500 MCART LAC 750 TEST. Измерительный картридж 750 RAPIDPoint 500, содержащий: 1. Датчики pH, рС02, р02, Na, К, Са, Cl, Glu; 2. Со-окси слайдовую ячейку для измерения гемоглобина; 3. Реагенты, электронные и жидкостные компоненты в состав которых входят: газы (кислород, углекислый газ, азот), соли (щелочегалоиды), органические буферные растворы, краситель, катализатор, глюкоза, лактат, хлорид калия, хлорид серебра, поверхностно активное вещество и консервант, необходимые для анализа pH, рС02, р02, Na, К, Са, Cl, tHb, Glu в образцах пациентов, а также для проведения контроля качества и калибровки системы не менее, чем по двум точкам. 4. Картридж предназначен для выполнения 750 исследований и рассчитан для использования в течение 28 дней с момента установки в анализатор. 5.Температура хранения картриджей до установки в анализатор - 2-8°С | шт | 8 | 734332 | 5874656
2 | Промывочный картридж для RapidPoint 500 | Промывочный картридж предназначен для промывки отходов в автоматическом режиме на анализаторах серий Rapid Point, арт.10329097 WASH/WASTE KIT 4 CARTRIDGES. Упаковка с картриджами для промывки и отходов (1 уп. х 3 шт.) - Wash Cartridge Kit.Картридж для промывки и отходов содержит промывочный реагент, в составе которого присутствуют: газы (кислород, углекислый газ, азот), соли (щелочегалоиды), поверхностно-активное вещество и консервант.В состав промывочного картриджа входит мешок, в который собираются отработанные материалы. Каждый картридж рассчитан на использование в течение 10 дней с момента установки в анализатор. Температура хранения картриджей до установки в анализатор - 2- 25°С | шт | 4 | 289264 | 1157056
3 | Картридж контроля качества для RapidPoint 500 | Картридж контроля качества для проведения контроля качества (до 3х уровней) в автоматическом режиме на анализаторах серий RapidPoint(Срок годности после вскрытия 28 дней), арт.10310323 AQC CARTRIDGE KIT. Картридж автоматического контроля качества - AQC Cartridge Kit. Картридж автоматического контроля качества Automatic QC содержит материал для проведения контроля качества, электронные, механические и жидкостные компоненты, необходимые для анализа образцов контроля качества: буферный раствор бикарбоната, Na+, К+, Са++, С1-, углекислый газ, кислород, азот, краситель, глюкоза, лактат,поверхностно-активное вещество и консервант. Картридж автоматического контроля качества AutomaticQC используется для проведения контроля каждого уровня (всего три уровня) три раза в день. Картридж автоматического контроля качества AutomaticQC рассчитан для использования в течение 28 дней после установки в анализатор.Температура хранения картриджей до установки в анализатор - 2-8°С | шт | 4 | 391756 | 1567024
4 | Бумага для принтера на анализатор КЩСRapidPoint 500 | Бумага для принтера на анализатор КЩС RP500e, бумага термическая 60 мм, арт. 10315772 | шт | 3 | 4500 | 13500
Итого: | [5 empty] | 8612236