| № лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло-спрей для мотроных систем (краниотомы) GB600 | Sterilit масляная смазка для моторных систем, аэрозоль, объём 300 мл. Для обработки трущихся частей и соединений моторных систем в процессе переработки, после дезинфекции, до стерилизации. Применяется совместно с соответствующим адаптером. Одобрено в соответствии с EN ISO 17665 для паровой стерилизации.Применяется до стерилизации. Стерильно; создает на поверхности инструмента паропроницаемую масляную пленку; обеспечивает смазку и защиту от коррозии; не содержит силикона. | уп | 2 | 5 000 | 10 000 |
| 2 | Фартук рентгенозащитный двухсторонний большой L-100 | Фартук рентегнозащитный двухсторонний большой L-100Фартук рентгенозащитный двухсторонний. предназначен для защиты тела персонала: спереди от горла до голени, включая плечи и ключицы; сзади – всего корпуса, включая кости таза и ягодицы; сбоку – до бедер. Применяется, в основном, рентгенологами - ангиографистами. Свинцовый | щт | 3 | 280 000 | 840 000 |
| 3 | Фартук рентгенозащитный средний L-90 | Фартук рентегнозащитны средний L-90Фартук рентгенозащитный двухсторонний. предназначен для защиты тела персонала: спереди от горла до голени, включая плечи и ключицы; сзади – всего корпуса, включая кости таза и ягодицы; сбоку – до бедер. Применяется, в основном, рентгенологами - ангиографистами. Свинцовый | шт | 3 | 280 000 | 840 000 |
| 4 | Фильтр для остановки жидкости при аспирации, одноразовый ,нестерильный | Фильтр для остановки жидкости при аспирации, одноразовый ,нестерильный | шт | 100 | 650 | 65 000 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1 755 000 |