## Лист1
Приложение № 1 к Объявлению №113
№ лота | Наименование | Тех спецификация | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу | Сумма
1 | Игла стерильная для пересева субкультур Subculture units (Thermo fisher scientific) | Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирущими полимерными гранулами для определения анаэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D Combo,t +15 +30 С (100 шт/уп) (100х30мл) | упк | 1 | 185200 | 185200
2 | Интракраниальный двухпросветный баллон | Балонный катетер для расширения стеноза мозговых артерий с целью улучшения перфузии.Внутренний диаметр 0,0165 "; Полезная длина 150 см; Различные диаметры баллонов (1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 мм);-Длина баллона 8 мм; Гибкий кончик длиной 10мм с рентгенконтрастным маркером обеспечивает легкий атравматический доступ; Двойное гидрофильное покрытие; Нежная и эффективная дилатация стеноза;-Совместим с проводником ≤0.014"; Возможность доставки стента через баллонный катетер. | шт | 10 | 450000 | 4500000
3 | Эластичная лента | Фиксирующая эластичная лента (бинт) на липучке. Фиксирующие приспособления используются для крепления электродов на теле человека. Также используется, как аксессуар к физиотерапевтическим приборам. Материал: эластичная дышащая комфортная ткань, высокого качества. Материал должен быть без запаха. Состав материала: 80% полиэфирное волокно+20% резина. Ширина -10см, длина – от 100 - до 200 см. Цвет: черный, синий, зеленый или предварительно цвет согласовать с заказчиком | шт | 6 | 30000 | 180000
4 | Эластичная лента | Фиксирующая эластичная лента (бинт) на липучке. Фиксирующие приспособления используются для крепления электродов на теле человека. Также используется, как аксессуар к физиотерапевтическим приборам. Материал: эластичная дышащая комфортная ткань, высокого качества. Материал должен быть без запаха. Состав материала: 80% полиэфирное волокно+20% резина. Ширина – 6-7см, длина – от 50 - до 80 см. Цвет: черный, синий, зеленый или предварительно цвет согласовать с заказчиком | шт | 2 | 25000 | 50000
5 | Гибкий электрод 12*9см «Физиомед» | Аксессуар к аппарату «Физиомед», размер - 12*9см. В комплекте: 1)кабель синий/коннектор синий; 2) кабель красный/коннектор красный; 3) кабель красный/коннектор синий; 4) кабель синий/коннектор красный; | шт | 1 | 300000 | 300000
6 | Гибкий электрод 12*9см «Лимфавижн» | Аксессуар к аппарату «Лимфавижн», размер - 12*9см. В комплекте: 1)кабель синий/коннектор синий; 2) кабель красный/коннектор красный; 3) кабель красный/коннектор синий; 4) кабель красный /коннектор синий; | шт | 1 | 300000 | 300000
7 | Электроды к Аппарату "Трансаир" | Электроды с оголовьем для физиотерапевтического аппарата «Трансаир», металлические части электродов изготовлены из титана, оголовье из фланелевой ленты с застежками. | шт | 1 | 150000 | 150000
5665200