| № лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед.изм. | Кол-во | цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биполярный кабель Bowa cord длина 4,5 метра; многоразовый; 2x4 контакта; расстояние между штифтами 28,58мм. Совместим с Bowa Erbe, Іnborna tiond, Martin international, Valleylab, Aesculap conmed.801-130 | Биполярный кабель Bowa cord длина 4,5 метра; многоразовый; 2x4 контакта; расстояние между штифтами 28,58мм. Совместим с Bowa Erbe, Іnborna tiond, Martin international, Valleylab, Aesculap conmed.801-130 | шт | 1 | 150 000 | 150 000 |
| 2 | Мополярный кабель, двух-пиновый 28 мм, L=4,5 м | Мополярный кабель, двух-пиновый 28 мм, L=4,5 м Кабели являются соединительным элементом между аппаратами и инструментами, которые предназначены для электрохирургии. | шт | 2 | 64 000 | 128 000 |
| 3 | Кабель биполярный, расстояние между контактами 28,6мм | Кабель биполярный, расстояние между контактами 28,6мм. Предназначен для подключения биполярных инструментов в высокочастотном аппарате. Нестерильный, многоразовый.GN133. | шт | 4 | 38 000 | 152 000 |
| 4 | Рабочий элемент, биполярный (комплект) состоит из: - рабочий элемент, биполярный, - ВЧ-кабель., - защитный тубус ,Двигается с помощью пружины. В нерабочем положении электрод находится внутри тубуса. Тубус для цисто- уретроскопа 25 Шр."Мостик переходной, с одним закрываемым инструментальным каналом" | Рабочий элемент, биполярный (комплект) состоит из: - рабочий элемент, биполярный, - ВЧ-кабель., - защитный тубус ,Двигается с помощью пружины. В нерабочем положении электрод находится внутри тубуса. Тубус, для цисто-уретроскопа 22 Шр., с вырезом и обтюратором 27026 BO, с 2-мя переходниками с замками LUER, цветовой код: синий Переходной мостик, с 1 закрываемым инструментальным каналом для использования с тубусами цистоскопа 27026 A/AB/B/BB/C/CB/D/DB/U | шт | 1 | 1 850 000 | 1 850 000 |
| 5 | Петля, биполярная, 24 Шр., для использования с оптикой , Диаметр проволоки активного электрода 0,35 мм. Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром 0,6 мм, расположен над активным электродом, имеет U-образную форму и антибликовое покрытие.,- 12 шт; | Петля, биполярная, 24 Шр., для использования с оптикой , Диаметр проволоки активного электрода 0,35 мм. Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром 0,6 мм, расположен над активным электродом, имеет U-образную форму и антибликовое покрытие.,- 12 шт; | уп | 1 | 150 000 | 150 000 |
| 6 | Расширитель CCR, рентгенопрозрачный, тупой 40х19 мм, SL | Расширитель CCR, рентгенопрозрачный, тупой, глубина 40 мм, ширина 19 мм, размер SL, с боковым механизмом крепления, с насечкой на внутренней стороне. Изготовлен из высококачественного, износоустойчивого рентгенпрозрачного полимерного материала PEEK. Нестерильный, многоразовый. | шт | 1 | 580 000 | 580 000 |
| 7 | Расширитель CCR, рентгенопрозрачный, тупой 60х19 мм, SL | Расширитель CCR, рентгенопрозрачный, тупой, глубина 60 мм, ширина 19 мм, размер SL, с боковым механизмом крепления, с насечкой на внутренней стороне. Изготовлен из высококачественного, износоустойчивого рентгенпрозрачного полимерного материала PEEK. Нестерильный, многоразовый. | шт | 1 | 580 000 | 580 000 |
| 8 | Расширитель CCR, поперечный, рентгенопрозрачный, SL | Расширитель CCR, поперечный, рентгенопрозрачный, SL. Предназначен для использования с лопатками расширителя с боковым механизмом крепления. Крепление изготовлено из высококачественного, износоустойчивого рентгенпрозрачного полимерного материала PEEK. Нестерильный, многоразовый. | шт | 1 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 9 | Рукоятка по CASPAR, расширителя | Рукоятка по CASPAR(модификация), расширителя. Нестерильная, многоразовая. | шт | 1 | 350 000 | 350 000 |
| 10 | Рамка по CASPAR, расширителя, с покрытием черного цвета | Рамка по CASPAR, расширителя, с покрытием черного цвета, с шариковым креплением для расширителей(лопаток), с подвижными соединением, ширина открытия 90 мм. Нестерильный, многоразовый | шт | 1 | 1 051 025 | 1 051 025 |
| 11 | Расширитель по CASPAR, экстрафораминальный 55 мм | Расширитель по CASPAR, экстрафораминальный, тупой, длина 55 мм, с покрытием черного цвета. Нестерильный, многоразовый | шт | 1 | 122 060 | 122 060 |
| 12 | Расширитель по CASPAR, экстрафораминальный 70 мм | Расширитель по CASPAR, экстрафораминальный, тупой, длина 70 мм, с покрытием черного цвета. Нестерильный, многоразовый | шт | 1 | 224 470 | 224 470 |
| 13 | Расширитель, с покрытием черного цвета 55 мм | Расширитель, с покрытием черного цвета, с шариковым замком, длина 55 мм, для BV812R. Нестерильный, многоразовый | шт | 2 | 180 000 | 360 000 |
| 14 | Расширитель, с покрытием черного цвета 85 мм | Расширитель, с покрытием черного цвета, с шариковым замком, длина 85 мм, для BV812R. Нестерильный, многоразовый | шт | 1 | 122 060 | 122 060 |
| 15 | Расширитель по CASPAR, с покрытием черного цвета 55 мм | Расширитель по CASPAR, окончатый, с покрытием черного цвета, длина 55 мм. Нестерильный, многоразовый | шт | 1 | 224 470 | 224 470 |
| 16 | Расширитель по CASPAR, с покрытием черного цвета 85 мм | Расширитель по CASPAR, окончатый, с покрытием черного цвета, длина 85 мм. Нестерильный, многоразовый | шт | 2 | 918 550 | 1 837 100 |
| 17 | корпус контейнера без перфорации JK443 711x274x120 | Корпус контейнера, размер XXL без перфорации (для фильтра) на дне, со специальными ячейками для идентификационных табличек, бумажного идентификатора пломбы для контроля стерильности, с рукоятками для удобной транспортировки Внешние размеры без крышки контейнера: длина 711мм, ширина 274 мм. высота 120 мм Предназначен для стерилизации (паровой), хранения и транспортировки хирургических инструментов и моторных систем в комплекте с крышкой контейнера и сеткой. Изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава. Нестерильный, многоразовый | шт | 1 | 316 385 | 316 385 |
| 18 | Микроиглодержатель DIADUST на 7/0 и меньше | Иглодержатель DIADUST Micro, прямой, 180мм (9 дюймов), пружинный, круглая ручка, с храповым механизмом, с алмазным напылением, нитью до 7/0, нестерильный, многоразовый | шт | 1 | 344 240 | 344 240 |
| 19 | Микроиглодержатель DIADUST до 5/0 | Микроиглодержатель DIADUST, прямой, 200 мм (9 дюймов), пружинный, плоская ручка, с храповым механизмом, с алмазным напылением, нитью до 5/0, нестерильный, многоразовый | шт | 1 | 219 440 | 219 440 |
| 20 | Ареолотом 40мм | Маркер ареолы имеет острый,режущий край.При вращающем движении с нажимом арелотом с легкостью разрезает кожу 40мм | шт | 1 | 52 700 | 52 700 |
| 21 | Ареолотом 38мм | Маркер ареолы имеет острый,режущий край.При вращающем движении с нажимом арелотом с легкостью разрезает кожу 38мм | шт | 1 | 52 700 | 52 700 |
| 22 | WA33036A Операционный телескоп, направление обзора 30°, рабочий канал диаметром 4 мм | Операционный телескоп, рабочая длина 230мм, Направление обзора 30º, наличие рабочего канала 4 мм, автоклавируемый, наличие съемного окуляра для быстрого подсоединения головки камеры, лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце. Включает насадку с автоматическим клапаном. | шт | 1 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| 23 | WA33037A Наружный тубус 25 Fr. | Наружный тубус. Вращаемый. Диаметр: 25 Фр., С постоянным промыванием. | шт | 1 | 440 000 | 440 000 |
| 24 | WA69410M Зажим биполярный | Рабочая часть для инструмента торакоскопического/лапароскопического Биполярный. Длина рабочей части : 330 мм. Диаметр браншей 5.0 мм. Форма браншей - щипцы окончатые, по Johann. Длина браншей 17 мм. Атравматические зубчики по краям обеих браншей. Обе бранши подвижные (двухходовые). Механизм открытия браншей CAM, оптимальный для передачи усилия при закрытии браншей. Электроизоляционная вставка между браншами из невоспламеняемого материала (фторопласт). Изоляция штока рабочей части из пластика повышенной прочности и износостойкости, материал PEEK. Материал конструкции рабочей части Нерж. сталь . Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. Тубус для инструмента лапароскопического. Биполярный. Длина рабочей части: 330 мм. Диаметр рабочей части 5 мм. Втулка для вращения тубуса пальцем. Количество лепестков для вращения на втулке: 5. Кнопка для фиксации соединения рабочей части и рукоятки. Цветовая кодировка биполярного инструмента. Материал конструкции тубуса Нерж. сталь. Материал изоляции тубуса PEEK . Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. Ручка для инструмента, биполярная. Ручка для инструмента торакоскопического/лапароскопического. Упор для четырех пальцев на неподвижной части рукоятки. Кольцевидный упор для большого пальца увеличенной площади. Биполярное соединение, расположенное на верхней части рукоятки. Коаксиальное расположение контактов биполярного соединения. Механизм соединения ручки с тубусом и рабочей частью в один шаг, с кликом. Размер рукоятки L, для кисти большого размера (размер 8 (M) и более). Материал конструкции ручки PEEK. Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. | шт | 1 | 1 141 000 | 1 141 000 |
| 25 | Силиконовый мат, для сетки стандарта 1/1Противоскользящие, хорошо высыхают, бережно фиксируют инструменты в процессе обработки. | Силиконовый мат ,для сетки стандарта 1/1 размер 536 × 250 мм Для контейнера | шт | 3 | 80 000 | 240 000 |
| 26 | Щипцы лапароскопический | Щипцы, CLICK`line захватывающие, ротационные, разборные, изолированные, с соединением для монополярной коагуляции, с замком LUER для чистки, две бранши активны, с тонким сечением, окончатые, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: пластиковая рукоятка, с кремальерой , с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешний тубус, изолирвоанный, вставка. Операционный инструмент, многоразовый, лапароскопический, рукоятка имеет функцию для блокировки бранш. | шт | 10 | 400 000 | 4 000 000 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 18 971 650 |