| № лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зажим сосудистый | Хирургический инструмент, предназначенный для временного пережатия (частичного или полного) аорты и кровеносных сосудов при торакальных и сосудистых хирургических операциях. Миниатюрный зажим Кули длина 125/5 мм,под углом из нержавеющей стали или титана. | шт | 2 | 133 120 | 266 240 |
| 2 | ЗАЖИМ АТРАВМАТИЧЕСКИЙ DE BAKEY ИЗОГНУТЫЙ 12 СМ | Хирургический инструмент DE BAKEY , предназначенный для временного пережатия (частичного или полного) кровеносных сосудов при торакальных и сосудистых хирургических операциях. Зажим бульдога с кольцевой ручкой с атравматическими челюстями Кули, изогнутый длина 12 см, из нержавеющей стали. Наличие на инструменте матричного кода (qr-code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. | шт | 2 | 100 674 | 201 348 |
| 3 | Кровоостанавливающие зажимы Микстер длина 180 / 7мм | Зажим кровоостанавливающий Микстера (Mixter), изогнутый, половинная насечка. Длина 180/7 мм медицинский, операционный, хирургический из нержавеющей стали. | шт | 2 | 38 480 | 76 960 |
| 4 | ТРУБЧАТЫЙ ИНСТРУМЕНТ | Наконечник отсоса комплект разборный, диаметр 2,5 мм/1,5 мм наличие на инструменте матричного кода (qr-code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. | шт | 2 | 138 822 | 277 644 |
| 5 | ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ MAYO-HEGAR TUC 20СМ | Иглодержатели Mayo-Hegar длина 20 см /Инструмент для захвата и удержания хирургических игл, а также для про ведения хирургической иглы через ткани при наложении швов и для работы с атравматическими иглами и шовным материалом при проведении хирургического вмешательства. наличие на инструменте матричного кода (qr-code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. | шт | 4 | 86 802 | 347 208 |
| 6 | ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ SAROT TUC 18.0 CM | Иглодержатель Sarot длина 18 см /Инструмент для захвата и удержания хирургических игл, а также для проведения хирургической иглы через ткани при наложении швов и для работы с атравматическими иглами и шовным материалом при проведении хирургического вмешательства. наличие на инструменте матричного кода (qr-code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. | шт | 2 | 77 265 | 154 530 |
| 7 | МИКРОИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ПРЯМОЙ 18 СМ | Иглодержатель прямой микро иглодержатель для нитей 7-0 длина 18 см с замком из нержавеющей стали. Твердасплавный. наличие на инструменте матричного кода (qr-code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. | шт | 2 | 146 625 | 293 250 |
| 8 | ТАБЛИЧКА (ID) ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА | Идентификационная табличка для контейнера, красная, до 13 знаков, предназначена для упрощения идентификации контейнеров с изделиями медицинского назначения в ЦСО и оперблоке. Контейнер, загруженный упакованными опасными грузами, маркируется только знаками опасности. Знаки опасности прикрепляются к контейнеру со всех четырех сторон. | шт | 2 | 26 979 | 53 958 |
| 9 | КРЫШКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ 580 X 280 MM | Крышка контейнера, стандарт 1/1, серебристая, со специальной перфорацией и креплением для фильтра (многоразового или одноразового) 580х280 мм. Предназначена для использования с контейнером для стерилизации и хранения размером 1/1. Нестерильная, многоразовая | шт | 1 | 348 636 | 348 636 |
| 10 | Крючок хирургический Adson остроконечный.Длина 20 см/8” | Крючок хирургический Adson для нерва, острый используемый для расширения или захвата мышечной, костной и прочих видов тканей человека. Главной целью инструмента является обеспечения необходимого доступа к оперируемому органу или месту.Остроконечные. Также Крючок хирургический позволяет получить доступ к любому оперируемому участку за счет захвата и расширения краев ткани. | шт | 2 | 24 960 | 49 920 |
| 11 | НОЖНИЦЫ METZENBAUM TUC, ТУПОКОНЕЧНЫЕ, ИЗОГНУТЫЕ 18СМ | Ножницы Metzenbaum curved ,изогнутые 180 мм, препаровочные, вертикально изогнутые твердосплавные, для рассечения мягких тканей в глубоких полостях и сосудистых операциях. - Основные характеристики: Ножницы METZENBAUM препаровочные вертикально изогнутые ТВС 180 мм: - Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали; - Многократного применения; - Область применения — сосудистая хирургия; - Упаковка — индивидуальная; - Длина 180 мм; #### Стерилизацию инструмента следует проводить одним из способов: - газовым, в этилен-оксиде; - химическим, в растворе; - воздушным, сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе (режим: — 60 мин., -150 мин.); - паровым, в гравитационном стерилизаторе. | шт | 2 | 78 999 | 157 998 |
| 12 | Ножницы микро/ коронарные ,с круглой рукояткой ,остроконечные 170мм под углом 25 | Ножницы микро/ коронарные ,с круглой рукояткой ,остроконечные 170мм под углом 25 | шт | 2 | 255 840 | 511 680 |
| 13 | Ножницы микро,с круглой рукояткой ,остроконечные 170м под углом 45 | Ножницы микро,с круглой рукояткой ,остроконечные 170м под углом 45 | шт | 2 | 255 840 | 511 680 |
| 14 | МИКРО-НОЖНИЦЫ ПРЯМЫЕ 18,0 СМ | Ножницы микро/коронарные,с круглой рукояткой ,остроконечные 18 см изогнуты под углом 60 . наличие на инструменте матричного кода (qr-code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. | шт | 2 | 269 360 | 538 720 |
| 15 | МИКРО-НОЖНИЦЫ ПРЯМЫЕ 18 СМ, 90° | Ножницы микро/коронарные,с круглой рукояткой ,остроконечные 18 см под углом 90 . наличие на инструменте матричного кода (qr-code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. | шт | 2 | 282 744 | 565 488 |
| 16 | ПИНЦЕТ DE BAKEY АТРАВМАТИЧНЫЙ ПРЯМОЙ 1,5ММ 16СМ | Пинцет атравматический с браншами Дебейки длина не менее 16,0 cm 1.5 mmИнструмент имеет специальную атравматическую насечку на внутренней поверхности рабочих частей и поперечную - в области хвата браншей. наличие на инструменте матричного кода (qr-code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. | шт | 5 | 48 654 | 243 270 |
| 17 | Пинцет атравматический длина 24.0 cm 2.0 mm | Пинцет атравматический длина 24.0 cm 2.0 mm. Инструмент имеет специальную атравматическую насечку на внутренней поверхности рабочих частей и поперечную - в области хвата браншей. | шт | 2 | 23 920 | 47 840 |
| 18 | РАСПАТОР РЕБЕРНЫЙ 19 СМ | Ранорасширитель реечный для грудной полости,Расширитель реберный «Finochietto» — лопасти 46х62мм Инструмент для разведения и удерживания краев раны при торакотомиях, операциях на легких и других органов. наличие на инструменте матричного кода (qr-code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. | шт | 3 | 268 005 | 804 015 |
| 19 | СЕТЧАТАЯ КОРЗИНА | Сетка стальная с перфорацией, стандарт ½, размеры 240х250х50мм. Назначение: для контейнера | шт | 3 | 124 950 | 374 850 |
| 20 | СИЛИКОНОВАЯ ВСТАВКА 300X300MM | Силиконовый мат 300х300мм для сетки стандарта 1/2 Противоскользящие, хорошо высыхают, бережно фиксируют инструменты в процессе обработки. Для контейнера. Изготовлена таким образом, что при необходимости можно подогнать размер для нужного с помощью ножниц | шт | 3 | 92 871 | 278 613 |
| 21 | Силиконовый мат, для сетки стандарта 1/1Противоскользящие, хорошо высыхают, бережно фиксируют инструменты в процессе обработки. | Силиконовый мат ,для сетки стандарта 1/1 размер 536 × 250 мм Для контейнера | шт | 3 | 80 000 | 240 000 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 6 343 848 |