## Лист1
Приложение № 1 к Обьявлению №102
№ лота | Наименование | Тех спецификация | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу | Сумма
1 | Годовой набор Интегра 400 плюс, 8425094001 | Годовой набор Интегра 400 плюс, 8425094001. Набор для проведения сервисного обслуживания. Включает в себя все необходимые материалы подлежащие периодической замене: водные и воздушные фильтра, сальники промывочных и дозирующих шприцов, галогеновая лампа. Подлежит замене каждые 12 месяцев. Хранение при 15 - 25 °C. | упк | 1 | 798706 | 798706
2 | Набор Cobas Integra для забора проб.2шт, 28078165001 | Набор Cobas Integra для забора проб.2шт, 28078165001. Комплект из двух игл для анализатора Cobas Integra 400 Plus.Обеспечивают перенос реагента и образца в реакционные ячейки. Хранить при 15‑25 °C до истечения срока годности | упк | 2 | 273938 | 547876
3 | Набор для обслуживания анализатораACL elite Pro | Набор для обслуживания анализатора - ACL 8-9-10K-ELITEELITEPRO PM KIT из Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (Instrumentation Laboratory Co США ) Гарантия на запчасть 3 месяца | упк | 1 | 802584 | 802584
4 | Наконечники из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х96шт) -20+40С (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) Артикул 400040 | Наконечники для пипетки - 10 пластин по 96 шт., Tem Innovations GmbH | упк | 3 | 83055 | 249165
5 | Измерительные диспосистемы- Measuring Cup&Pin Pro из комплекта Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta (10х20шт) (Tem Innovations GmbH, ГЕРМАНИЯ ) Артикул 200011 | Аксессуар к аппарату «Физиомед». В комплекте: 1)кабель синий/коннектор синий; 2) кабель красный/коннектор красный; 3) кабель красный/коннектор синий; | упк | 1 | 777506 | 777506
6 | Этикет-лента 43х25х40 (1920 эт) Термо | Этикет-лента 43х25х40 (1920 эт) Термо | упк | 50 | 4280 | 214000
7 | Термобумага для гематологического анализатора | Чековая (кассовая лента, термолента) применяется в сфере розничной торговли и в медицине.Используется для лабораторного оборудования и в кассовых аппаратах, фискальных регистраторах и чековых принтерах, медицинских анализаторах. Тип ленты: термолента.Ширина ленты: 57 ммДлина: 20 м | шт | 150 | 942 | 141300
8 | Игольчатые электроды, концентрические | Электрод спиралевидный (одинарный, игла 0,6мм конечный корпус, кабель 1,5м разъем типа "touchproof", цветовая кодировка: желтый, красный, синий, зеленый, черный, белый, стерильный, одноразовый, 6 электродов в наборе с разной цветовой маркировкий) 10 наборов/упак. | упк | 4 | 750000 | 3000000
9 | Протез сосуд.линейный №26-30 с браншами | Сосудистый протез тканый полиэстеровый с импрегнацией коллагеном с 4 отростками, внутрений диаметр ствола/4х бранш (мм): 26/10/08/08/10; 28/10/08/08/10; 30/10/08/08/10; длина ствола4/х бранш (см): 50/30/30/30/30. Разработаный для восстановительных операций замены дуги и грудного отдела аорты. | шт | 2 | 1490000 | 2980000
9511137