## Лист1
Приложение к объявлению №83
от "05" мая 2023 года
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | Ножницы хирургические прямые с острым концом 150 мм | Предназначены для разрезания различных тканей во время открытых хирургических операций. Изготовлены из коррозионностойкой хирургической стали. Область применения — общая хирургия. Характеристики: Длина инструмента – 150 мм Средний срок службы – не менее трех лет Ножницы медицинские - это инструмент для разрезания, состоящий из двух сходящихся режущих кромок и рукояток, обычно кольцевидных. Используются ножницы для разрезания мягких тканей, хрящей при хирургических манипуляциях, а также для разрезания перевязочных средств, шовного материала и пр. Медицинские ножницы различаются (по виду рабочих кончиков): остроконечные, прямые. | шт | 8 | 9300 | 74400
2 | Пинцет хирургический р-р 120мм | Хирургические пинцеты предназначены для надежного удерживания тканей. Их особенность сходящиеся зубцы на концах инструмента. Внедрение этих зубцов в толщу ткани позволяет прочно захватывать собственную фасцию, апоневроз, кожу. Хирургические пинцеты должны использоваться с учетом свойств фиксируемых тканей. Недопустимо применение этих пинцетов для захвата стенок полых органов мышц, сосудов, нервов При смыкании концов пинцета зубцы или насечки одной губки должны плотно входить без заклинивания во впадины насечки другой стороны. При смыкании не должно быть перекоса. -хирургический; -прямой, диаметр рабочих поверхностей 1x2 0,6; - широкие бранши пинцета - удобный захват и удержание пинцета; - поперечные насечки на браншах не дают скольжения во врем работы с пинцетом; длина инструмента 120 мм; -легкий, удобный в работе; - современный дизайн нержавеющая инструмента; -хирургическая нержавеющая сталь; - быстрая очистка инструмента; | шт | 10 | 4500 | 45000
3 | Роторасширитель с кремальерой, 190 мм | Роторасширитель с кремальерой длиной 190 мм – медицинский инструмент, предназначенный для разведения челюстей и удержания рта открытым для проведения необходимых медицинских манипуляций. Применение: для разведения и удерживания челюстей | шт | 3 | 59800 | 179400
Итого: | [5 empty] | 298800