| № лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мостик переходной, с одним закрываемым инструментальным каналом 27025G | Переходной мостик для применения с тубусом цистоскопа, с инструментальным каналом, закрываемый с краном, с универсальным поворотным механизмом соединения с тубусами различного размера для работы с эндоскопами диаметром, не менее 4 мм. Для работы с эндоскопами. | шт | 2 | 100 000 | 200 000 |  |  |
| 2 | Ножницы медицицинские остроконечные | Ножницы с двумя острыми концами, прямые 170 мм J-22-022 (Double pointed scissors straight, curved) используется для рассечения биологических тканей на поверхности и в глубине операционной раны при хирургических вмешательствах | шт | 3 | 8 900 | 26 700 |  |  |
| 3 | Ножницы Metzenbaum | Имеют симметричные закругленные рабочие части, которые истончаются к вершине. Рабочие части имеют гладкую оструб заточку и самозатачивающийся эффект. Держатели имеют стандартную кольцевую форму. Общая длина инструмента не менее 14 см. | шт | 2 | 44 000 | 88 000 |  |  |
| 4 | Оптика жесткая со стеклянными линзами передне-бокового видения 12° крупноформатная 27005AA | Оптика жесткая со стеклянными линзами, поле зрения, градусов не менее 74, направление наблюдения, градусов 0 (строгое соответствие), максимальная ширина рабочей части не более 4,05мм, минимальная ширина рабочей части не менее 3,95мм, Рабочая длина не менее 302 мм, рабочая длина не более 305 мм, встроенный фиброволоконный световод, соединение световода перпендикулярно продольной оси оптики, адаптер для использования оптики с гибкими фиброволоконными световодами, маркировка диаметра совместимого фиброволоконного световода в виде пиктограммы, на оптику нанесена следующая маркировка: наименование производителя, номер оптики по каталогу производителя, серийный номер оптики, Цветовая маркировка: зеленая, направления наблюдения оптики, сапфировое стекло на дистальном конце оптики, анти-рефлексное внутреннее покрытие, конструкция оптики предназначена для соединения с байонетными замками оптических обтураторов, рабочих элементов, телескопических мостиков, адаптеров, стерилизация в автоклаве | шт | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |
| 5 | Оптика жесткая со стеклянными линзами передне-бокового видения 30° крупноформатная 27005BA | Оптика жесткая со стеклянными линзами, поле зрения, градусов не менее 68, направление наблюдения, градусов 30 (строгое соответствие), максимальная ширина рабочей части не более 4,05мм, минимальная ширина рабочей части не менее 3,95мм, Рабочая длина не менее 301 мм, рабочая длина не более 303 мм, встроенный фиброволоконный световод, соединение световода перпендикулярно продольной оси оптики, адаптер для использования оптики с гибкими фиброволоконными световодами, маркировка диаметра совместимого фиброволоконного световода в виде пиктограммы, на оптику нанесена следующая маркировка: наименование производителя, номер оптики по каталогу производителя, серийный номер оптики, Цветовая маркировка: красная, направления наблюдения оптики, сапфировое стекло на дистальном конце оптики, анти-рефлексное внутреннее покрытие, конструкция оптики предназначена для соединения с байонетными замками оптических обтураторов, рабочих элементов, телескопических мостиков, адаптеров, стерилизация паром при температуре 134 градусах Цельсия, давлении 2 атм, экспозиции 5 минут | шт | 1 | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |
| 6 | Пинцет анатомический | Анатомический пинцет общего назначения 150 х 2 мм изготовлен из высококачественной высоколегированной стали, что обеспечивает данному инструменту долгий срок службы и гарантию от контактов с окружающей внешней средой, способных спровоцировать процессы окисления. Прочная сталь делает пинцет устойчивым к механическому воздействию. Полированная поверхность минимизирует накопление загрязнений на поверхности инструмента, в т. ч. и при наличии на нём небольших механических повреждений. Однако, при появлении трещин и царапин пинцет должен быть заменён на новый в качестве превентивной меры безопасности и соблюдения правил гигиены. | шт | 7 | 4 200 | 29 400 |  |  |
| 7 | Тубус для цисто-уретроскопа 27026CBK | Тубус цисто-уретроскопа, размер не менее 20 Fr, с вырезом противоскольжения гибких инструментов, атравматичная форма, обтюратор | шт | 2 | 602 769 | 1 205 538 |  |  |
| 8 | Щипцы захватывающие для удаления инородных тел, с двумя подвижными браншами, гибкие, 5 Шр, длина 40 27034FK | Щипцы, для удаления инородных тел, 5 Шр., длина 40 см, гибкие, с 2-мя подвижными браншами | шт | 1 | 418 064 | 418 064 |  |  |
| 9 | Зажим Москит изогнутый 140 мм | Кровоостанавливающий зажим "Москит" часто используется ветеринарными специалистами для проведения хирургических операций в качестве незаменимого инструмента. Благодаря оптимальной форме рабочей поверхности и продуманному до мельчайших деталей размеру инструмента, зажим кровоостанавливающий типа "Москит" завоевал широкую популярность среди ветеринарных хирургов. | шт | 7 | 10 300 | 72 100 |  |  |
| 10 | Зажим Москит прямой остроконечный 125 мм | Общая длина: 125 мм. Рабочие части прямые. Изготовлен из нержавеющей стали. | шт | 10 | 12 600 | 126 000 |  |  |
| 11 | Зонды пуговчатые | Зонд хирургический пуговчатый 2-х стор. 160х2. Медицинский метал. | шт | 2 | 5 200 | 10 400 |  |  |
| 12 | Иглодержатель | Иглодержатель общехирургический армированный пластинами твердого сплава р-р 120мм хирургический инструмент, предназначенный для проведения для проведения хирургической иглы через ткани при наложении швов. | шт | 13 | 4 600 | 59 800 |  |  |
| 13 | Эндошприц по REINER-ALEXANDER, объем 150 мл 27215LO | для промывания мочевого пузыря для цистоскопии, Шприц по REINER-ALEXANDER, Общая длина не более 259 мм, внешний диаметр цилиндра не более 49 мм, материал цилиндра - стекло, Объем не менее 150 мл | шт | 1 | 159 500 | 159 500 |  |  |
| 14 | Щипцы биопсийные, с двумя подвижными браншами, гибкий, 7Шр, длина 40 см 27215LO | Щипцы,для взятия биопсии, длина 40 см, гибкие, размер 7 Шр., с 2-мя подвижными браншами | шт | 1 | 418 064 | 418 064 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 6 813 566 |  | шт |