|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование товара** | **Кол-во** | **Срок поставки товара** | **Место поставки товара** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | VOLTA PAA 1260 Блок питания | 6 | 15 календарных дней c даты подписания договора | г. Астана, пр. Абылай Хана 42,  АО «ННМЦ» (склад) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Кол-во** | **Ед. измер.** | **Цена** | **Сумма, без учета НДС (тенге)** |
| 1 | VOLTA PAA 1260 Блок питания | Импульсный источник питания  Выход: 4-канала с индивидуальной защитой каждого канала  Настройка вых. напряжения: 10% (11.5V-15V)  Стабилизированное выходное напряжение  Защита: Короткое замыкание / Перенапряжение / Перегрузка / Электромагнитный фильтр  Соединение: АС Кабель питания 1.0м. c Евро-вилкой Schuko CEE7/VII  Корпус: Пластик  Степень защиты: IP60  Температура: -30°C…+60°C  Размер: 164×54.8×37мм | Вес: 0.3кг | 6 | шт. | 5 232,14 | 31 392,84 |

**Сопутствующие услуги:**

1. Доставка до склада Заказчика по адресу г. Астана, пр. Абылай хана, 42;
2. Гарантия на товар 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.
3. По требованию заказчика, поставщик после поставки товара должен предоставить сертификат соответствия на оригинальность продукта;

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.