Приложение 2 к тендерной документации

1) Товар должен быть зарегистрирован в Республике Казахстан и готов к применению в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» №360-VI (далее – Кодекс) и порядком государственной регистрации, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) Товары, требующие хранения при низких температурах и защиты от замораживания, должны хранится и перевозится в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта до пункта конечного назначения, а также обеспечения эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;

3) Маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению Товаров должны соответствовать требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) Остаточный срок годности Товаров должен составлять не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), а также не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

5) Наличие разрешения, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры (правоспособность Поставщика).

6)  Лекарственные средства или медицинские изделия не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

**Сопутствующие услуги:** доставка, разгрузка товара на склад Заказчика, обучение персонала по правильному использованию (в случае необходимости).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | **Полная характеристика (описание) товара** |
| 1 | SALINE Sol. (3х500ml) из комп.Анализатор автомикроб.VITEK 2 | Суспендиальный раствор для работы на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact |
| 2 | Standard calibration Densichek PLUS из комплекта Анализатор автоматический микробиологический Vitek 2 Compact Набор калибровочных стандартов для денситометра | Набор калибровочных стандартов для измерения мутности растворов для денситометра к анализатору VITEK 2 Compact |
| 3 | Агар для выделения стафилококков | Агар для выделения стафилококков |
| 4 | Агар питательный сухой | Агар питательный сухой |
| 5 | Агар Сабуро | Агар Сабуро |
| 6 | Агар Симмонса цитратный | Агар Симмонса цитратный |
| 7 | Агар Эндо | Агар Эндо |
| 8 | Антиген кардиолипиновый РМП | в одной упаковке 7 флаконов по 10 мл |
| 9 | Бифидум среда | Бифидум среда |
| 10 | Бульон питательный сухой | Бульон питательный сухой |
| 11 | Бульон Сабуро (сухой) | Бульон Сабуро (сухой) |
| 12 | Бульон селенитовый | Бульон селенитовый |
| 13 | Висмут-сульфит агар | Висмут-сульфит агар |
| 14 | ГЛЮКОЗА (химреактив) | ГЛЮКОЗА (химреактив) |
| 15 | Диагностикум бруцеллеза | Диагностикум бруцеллеза |
| 16 | Набор реагентов Vitek 2 AST N361 | Пластиковые карты AST N361 для определения чувствительности грамотрицательных бактерий к антимикробным препаратам при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact. Карты содержат 64 ячейки, заполненные антибиотиками в различной концентрации (AN, SAM, ATM, FEP, CAZ, CIP, CS, ETP, GM, IPM, LEV, MEM, MNO, TZP, TCC, TGC, TM, SXT\*). |
| 17 | Набор реагентов Vitek 2 AST P648 | Пластиковые карты AST Р648 для определения чувствительности Staphylococcus spp., Enterococcus spp., S. agalactiae к антимикробным препаратам при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact. Карты содержат 64 ячейки, заполненные антибиотиками в различной концентрации (P, OXSF, CTR, CIP, CM, DAP, E, GM, ICR, LEV, LNZ, MNO, MXF, FT, OX1, RA, TE, TGC, SXT, VA\*). |
| 18 | Набор реагентов Vitek 2 AST ST03 | Пластиковые карты AST ST03 для определения чувствительности S. pneumoniae, β-  гемолитических стрептококков и стрептококков группы Streptococcus viridans к антимикробным препаратам при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact. Карты содержат 64 ячейки, заполненные антибиотиками в различной концентрации (AM, P, CTX, CRO, C, CM, E, GM, ICR, LEV, LNZ, MXF, RA, TEC, TE, TGC, SXT, |
| 19 | Набор реагентов Vitek 2 AST YS08 | Пластиковые карты AST YS08 для определения чувствительности дрожжей к антимикробным препаратам при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact. Карты содержат 64 ячейки, заполненные антибиотиками в различной концентрации (AB, CAS, FLU, FCT, MCF, VRC) |
| 20 | Набор реагентов Vitek 2 GP | Пластиковые карты, состоящие из 64 ячеек заполненных различными видами биохимических субстратов, для идентификации Грамм позитивных микроорганизмов на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact |
| 21 | Набор реагентов VITEK 2GN | Пластиковые карты, состоящие из 64 ячеек заполненных различными видами биохимических субстратов, для идентификации Грамм негативных микроорганизмов на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact |