## Лист1
Приложение № 1 к объявлению №2 от 30.11.2023г
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | Бинт эластичный 5см * 4,5м фиксирующий самоскрепляющийся | Фиксирующий самоскрепляющийся эластичный бинт ,нестерильный, содержит латекс размер 5 см * 4,5 м. | шт | 56 | 800 | 44800
2 | Бутыль (штанглас) из темного стекла, объем 500 мл, с притертой пробкой | предназначена для транспортировки и хранения химических реактивов, в том числе летучих, фотолабильных и пахучих, а также веществ, не допускающих попадания на них ультрафиолетовых лучей. Изготовлены из стекла НС-1 по ГОСТ 19808-86 или "янтарного" стекла. Крышка склянки стеклянная со шлифовым соединением с горлом, что обеспечивает полную герметичность и защиту содержимого от внешней среды. Объём - 500 мл. | шт | 2 | 5015 | 10030
3 | Бутыль (штанглас) из темного стекла, объем 2500 мл, с притертой пробкой | предназначена для транспортировки и хранения химических реактивов, в том числе летучих, фотолабильных и пахучих, а также веществ, не допускающих попадания на них ультрафиолетовых лучей. Изготовлены из стекла НС-1 по ГОСТ 19808-86 или "янтарного" стекла. Крышка склянки стеклянная со шлифовым соединением с горлом, что обеспечивает полную герметичность и защиту содержимого от внешней среды. Объём - 2500 мл. | фл | 4 | 20062 | 80248
4 | Вата нестерильная 100гр. | Вата медицинская гидроскопическая нестерильная расфасована по 100гр., используется в медицинских и гигиенических целях, производится из натурального длинноволокнистого сырья (волокна 100% хлопка высшей пробы) без добавления добавок и примесей. Вата имеет высокую степень прочеса - что обеспечивает отсутствие сорных примесей и включений, по своей структуре легко распределяется на параллельные слои. Обладает высокой сорбционной способностью (эффективно впитывает и удерживает влагу). | шт | 862 | 280 | 241360
5 | Гемостатический пластырь после удаления подключичного катетера | Повязка с гемостатическим и антимикробным свойствами | шт | 20 | 150 | 3000
6 | Глюкометр | Изделие для определения уровня содержания глюкозы крови. Время измерения - 5 секунд. Можно использовать в любых ситуациях требуется всего 2 мкл крови. Память на 200 результатов с временем и датой. Возможность расчета среднего значения уровня глюкозы за последние 7 и 14 дней. Функция автоматического включения/выключения | шт | 1 | 7700 | 7700
7 | Глюкометр Contour plus | Глюкометр Способ измерения-электрохимический Время измерения-5 сек Объем образца-0,6 мкл Диапозон измерения 0,6-33,3 ммоль/л Память-480 измерений Калибровка-по плазме крови, без кодирования Связь с компьютером-да Размеры не менее 77*57*19 мм Вес не более 48 г Элемент питания - не более 2 батарейки. | шт | 1 | 8000 | 8000
8 | Глюкометр Акку Чек Актив | Глюкометр АккуЧек Перформа фотометрический. Диапазон измерения 0,6-33,3 ммоль/л Большой дисплей, кодируется автоматически. Обладае внушительным обьемом памяти | уп | 1 | 14700 | 14700
9 | Глюкометр АККУ-ЧЕК ПЕРФОРМА | Глюкометр АККУ-ЧЕК ПЕРФОРМА | уп | 2 | 24500 | 49000
10 | Жгут кровоостанавливающий | Жгут кровоостанавливающий полуавтоматический с застежкой, рамеры 45х2,5 см. | шт | 70 | 800 | 56000
11 | Ингалятор | Наименование: Ингалятор компрессорный. Длина воздуховодной трубки: 200 см. Средний размер частиц аэрозоля (MMAD - Mass Median Aerodynamic Diameter, аэродинамический диаметр частиц средней массы): 3,0 мкм. Емкость резервуара для лекарственных средств: макс. 7 мл. Соответствующий объем для лекарственных средств: мин. 2 мл - макс. 7 мл. Производительность (выход аэрозоля): 0,5 мл/мин. Воздуховодная трубка (ПВХ, 200 м) Загубник Насадка для носа Маска для взрослых (ПВХ) Маска для детей (ПВХ) Комплект воздушных фильтров Сумка для хранения и переноски Руководство по эксплуатации Гарантийный талон | шт | 2 | 28000 | 56000
12 | Круг подкладной | Круг подкладной резиновый противо пролежневый. | шт | 10 | 4600 | 46000
13 | Лампа бактерицидная | Ультрофиолетовая лампа низкого давления UVC 15W, тип цоколя G13. | шт | 18 | 2000 | 36000
14 | Лампа бактерицидная | Ультрофиолетовая лампа низкого давления UVC 30W, тип цоколя G13. | шт | 6 | 4000 | 24000
15 | Маркер для кожи медицинский | Профессиональный медицинский инструмент, который используется для нанесения стойкой и яркой разметки на кожу. | шт | 1 | 2500 | 2500
16 | Очки защитные для операции | очки защитные | шт | 5 | 3900 | 19500
17 | Пеленки гигиенические с высоким уровнем абсорбации влаги | Гигиенические пеленки с высоким уровнем абсорбации влаги. Размер 60*90 | шт | 500 | 460 | 230000
18 | Пеленка одноразовая нестерильная | Пеленка одноразовая нестерильная из нетканного материла, размер 70*90. | шт | 1400 | 100 | 140000
19 | Перчатки латексные опудренные стерильные размер 7,0 с длинной манжетой анатомическ | Латексные стерильные и нестерильные хирургические перчатки: Медицинские перчатки – нестерильные (стерильные), хирургические, опудренные (и неопудренные), латексные (сваликом), с длинной манжетой для всех видов хирургических процедур. Мягкая, гладкая или текстурированная, но прочная основа анатомической формы делает перчатки удобными, комфортными и снижающими усталость во время работы. Уникальный процесс производства обеспечивает максимум чувствительности в области пальцев и ладони. Специальная интенсивная технология очистки позволяет получать перчатки с минимальным содержанием протеинов и аллергенов, снижая тем самым риск раздражения кожи. Отличная устойчивость к химическим веществам. Повышенный комфорт. | пара | 1000 | 80 | 80000
20 | Перчатки латексные опудренные стерильные размер 7,5 с длинной манжетой анатомическ | Латексные стерильные и нестерильные хирургические перчатки: Медицинские перчатки – нестерильные (стерильные), хирургические, опудренные (и неопудренные), латексные (сваликом), с длинной манжетой для всех видов хирургических процедур. Мягкая, гладкая или текстурированная, но прочная основа анатомической формы делает перчатки удобными, комфортными и снижающими усталость во время работы. Уникальный процесс производства обеспечивает максимум чувствительности в области пальцев и ладони. Специальная интенсивная технология очистки позволяет получать перчатки с минимальным содержанием протеинов и аллергенов, снижая тем самым риск раздражения кожи. | пара | 1000 | 80 | 80000
21 | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные размерами: 7-8 (M) | пара | 1200 | 40 | 48000
22 | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные | Перчатки медицинские диагностические нестерильные смотровые нитриловые неопудренные, одноразовые, размерами: S (Small)размерами:6-7 (S) | пара | 1000 | 40 | 40000
23 | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные | Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные размерами: 7-8 (M) | пара | 2500 | 40 | 100000
24 | Пластырь инъекционный | Инъекционный пластырь , нестерильный, дышащий, гипоаллергенный, 25мм диаметром. Предназначен для закрытия места после всех видов инъекций. Применяется в отделениях амбулаторных и стационарных медицинских учреждений, а также для домашнего применения. Предназначен для пациентов с нормальной и чувствительной кожей. Пластырь применяют после инъекций, забора крови, введения вакцины. Пластырь для инъекций - это уход за ранами после инъекций. Перфорированная структура основы пластыря позволяет коже дышать. Гипоаллергенная адгезивная масса предотвращает раздражение и мацерацию кожи. Прозрачная основа пластыря придает эстетичный вид. Легко наносится на изгибаемые участки тела благодаря своей круглой форме. Гигиеничность, так как каждый продукт упакован в индивидуальную упаковку. Рентгеноконтрастный. Под цвет кожи. В коробке 100 штук. | шт | 1950 | 25 | 48750
25 | Простыня одноразовая стерильная | Простыня одноразовая 140х80 см стерильная из нетканного материла. | шт | 500 | 200 | 100000
26 | Салфетка спиртовая одноразовая 65х30мм 2 слоя | Салфетка спиртовая 65х30 мм, двухслойная одноразовая | шт | 8000 | 7 | 56000
27 | Скарификатор | Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 21G | шт | 1200 | 67 | 80400
28 | Скарификатор | одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 2,4 мм с иглой 21G | шт | 1200 | 67 | 80400
29 | Стартер ST111Basic 4,40W65W | Стартер ST111Basic смоп.4008321364876 предназначен для обеспечения зажигания люминесцентной лампы в схеме подключения ламп к дросселям,мощность ламп от 4 до 65 Вт, номинальное напряжение от 220 до 240В | шт | 5 | 2800 | 14000
30 | Термометр для морозильника | Диапазон измерения температуры от –30 до +30 градусов по С. Цена деления 1 градус по С. | шт | 2 | 3000 | 6000
31 | Термометр для холодильника | Термометр для холодильника применяется для измерения температуры в холодильниках и холодильных камерах. Диапазон измерения температуры от –30 до +30 градусов по С. Цена деления 1 градус по С. | шт | 8 | 3000 | 24000
32 | Термометр для холодильника ТС-7-М1 | Термометр для холодильника ТС-7-М1 | шт | 2 | 2017 | 4034
33 | Термометр комнатный настенный | Термометр комнатный настенный. Диапазон измерения от -40 до +50 | шт | 40 | 3000 | 120000
34 | Укладка-контейнер с ручкой для транспортировки анализов | Конструкция кассет для медфлаконов: Кассета позволяет разместить флаконы емкостью 250 мл или емкости для анализов (банки). Кассеты соединяются с единый блок в зависимости от количества флаконов или емкостей для анализов. Комплектность: укп 50-01-1 Корпус укладки – 1 шт., Штатив ШПУ-«КРОНТ» - 1 шт., Бокс – 2 шт., Крышка укладки – 1 шт., Кассета для 10 флаконов (сборная) – 1 шт., Замок – 2 шт., Ручка – 2 шт., Накладка-ручкодержатель – 1 шт. Варианты использования: Вариант 1 – 50 пробирок; Вариант 2 – 10 флаконов емкостью 250 мл или емкость для анализов (банки). Габаритные размеры: 435х215х195 мм. 435х215х235 мм - с поднятыми ручками. Масса - 1,35 кг. Нагрузка, выдерживаемая ручками - 8 кг. Цвет: Белый. | шт | 2 | 50000 | 100000
35 | Ушные палочки | Ушные палочки имеют мягкую ватную подушечку, которая сделана из 100% хлопковых волокон. Упаковка 300 шт. | уп | 6 | 500 | 3000
36 | Штатив д/капельного вливания(ШВ) на колесах | Штатив предназначен для подвешивания флаконов или разовых систем с лекарственными растворами. Предназначен для использования в лечебных учреждениях. Конструкция выполнена из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке. Имеет два держателя для флаконов с жидкостью (возможен вариант под 4 флакона). | шт | 4 | 45000 | 180000
37 | Электрод нейтральный из силикона | Нейтральный электрод из силикона; для аппарта ESCHMANN TD RS | шт | 1 | 64000 | 64000
38 | Электрод нейтральный многоразовый | 242-003Нейтральный электрод многоразовый,детей и для взрослых, 250 х 150 мм, интернациональный | шт | 2 | 149688 | 299376
39 | Электрод нейтральный одноразовый | Нейтральный электрод одноразовый, 110 cm², составной, | уп | 2 | 76032 | 152064
Итого: | [5 empty] | 2748862