Приложение 2 к тендерной документации

1) Товар должен быть зарегистрирован в Республике Казахстан и готов к применению в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» №360-VI (далее – Кодекс) и порядком государственной регистрации, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) Товары, требующие хранения при низких температурах и защиты от замораживания, должны хранится и перевозится в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта до пункта конечного назначения, а также обеспечения эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;

3) Маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению Товаров должны соответствовать требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) Остаточный срок годности Товаров должен составлять не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), а также не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

5) Наличие разрешения, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры (правоспособность Поставщика).

6)  Лекарственные средства или медицинские изделия не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

**Сопутствующие услуги:** доставка, разгрузка товара на склад Заказчика, обучение персонала по правильному использованию (в случае необходимости).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | **Полная характеристика (описание) товара** |
|  | Адаптер воздушный  | Адаптер воздушный для подключения датчика CO2 (к P903/906, для интубированных > 10 кг, 50  |
|  | Адаптер воздушный | Адаптер для дыхательных путей новорожденных/младенцев, 30шт. Объем мертвого пространства: 1,8мл.  |
|  | Aдаптер дыхательных путей  | Aдаптер дыхательных путей для P910А, интубация, количественный метод, новорожденный / ребенок (2-7 кг), мертвое пространство: 1 мл; подходит ко всем BSM / PVM-2703 / OLG-2800 / PSG-1100, 30 шт.в уп.  |
|  | Бинт эластичный 3,0м х 100мм  | Бинт эластичный 3,0м х 100мм средней растяжимости. |
|  | Весы электронные медицинские  | Электронные медицинские весы предназначены для взвешивания людей весом не более 200 кг. |
|  | Гемостатический пластырь  | Гемостатический пластырь 40 мм\*120 мм,27 мм\*15 мм (9 мм толщина прокладки),36 мм\*30мм (пластина)  |
|  | Гемостатический пластырь Степти 39 мм х 80 мм, подушка 27 мм х 15 мм | Гемостатический пластырь после удаления подключичного катетера и при гемодиализе Степти 39 мм х 80 мм, подушка 27 мм х 15 мм |
|  | Губка хирургической обработки рук , одноразовая стерильная | Губка хирургической обработки рук , одноразовая стерильная |
|  | Комплект индивидуальный рентгензащитный (жилет +юбка) | Жилет и юбка с всесторонней защитой,обеспечивающие комфорт через оптимальное распределение веса. Юбка снижает нагрузкуна плечи.Защитная одежда данной модели такжелегк онадевается и снимается. Обеспечивает эффективную защиту со всех сторон области гонад и костей таза персонала. Возможный свинцовый эквивалент – 0.35 мм Pb и 0.50 мм Pb.Высококачественные застежки на липучке спереди на жилете и юбке позволяют выполнить индивидуальную подгонку. Как правило, при условии правильной подгонки, появляется перекрытие в 15 см. Юбка снабжена поясным ремнем для надежной фиксации. Свинцовый эквивалент Передняя часть: Pb 0,35 мм или Pb 0,50 мм, Задняя часть: Pb 0,25 мм Наружное покрытие / Цвет Материал NovaLite соответствует основным эргономическим требованиям по безопасности для радиологических рабочих мест с длительным ношением защитной одежды. Материал NovaLite обладает превосходными характеристиками по соотношению веса и Рентгенозащитный материал — просвинцованный оливинилхлорид (производство ЕС). Размер юбки регулируется с помощью застежки типа «липучка». В комплект поставки входит пояс с застёжкой типа «фастекс». Для юбок размеров 50 см (LM), 60 см (MM, LM), 70 см (MM) предусмотрены дополнительные плечевые фиксаторы, позволяющие перераспределить вес изделия с области талии на плечи. |
|  | Кружка Эсмарха одноразовая стерильная | Кружка Эсмарха одноразовая стерильная предназначена для проведения лечебных или очистительных клизм, спринцеваний и орошений влагалища. Стерильная, индивидуальная упаковка, предназначена для одноразового использования. 2 наконечника, входящих в комплект, позволяют осуществлять орошение как влагалища так и кишечника. Лицевая сторона кружки имеет метки объема (0,5 л; 1 л; 1,5 л; 2 л), что помогает точно определить объем налитого/введенного раствора. Объем 2 литра. |
|  | Лейкопластырь медицинский | Лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе, размер 2\*500 см |
|  | Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом | Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом. Вес (кг)-4 Гарантия-5 летРазмеры внешние, мм (ВхШхГ)- 100x2000x900Тип покрытиячехол - ткань Комфорт |
|  | Перчатки стерильные хирургические  | Перчатки стерильные хирургические. Латексная неопудренная хирургическая перчатка с превосходной тактильной чувствительностью и свободой движений. Цвет коричневый. Размеры от 5,5 до 8,5. |
|  | Перчатки стерильные хирургические  | Неопреновые хирургические перчатки без пудры разработаны специально для пациентов и медицинского персонала, подверженных аллергии на натуральный резиновый латекс. 100% синтетические перчатки. Не содержат протеиновых аллергенов. Отсутствие пудры. Легко надеваются благодаря уретановому иономерному внутреннему покрытию. Лучшая устойчивость к натяжению и проколам по сравнению с другими латексными хирургическими перчатками. Зеленый цвет для мгновенного отличия как синтетической перчатки. размеры от 5,5 до 8,0. |
|  | Повязки послеоперационные для ран на нетканой основе, размером: 9см х 10см | Количество слоев-с впитывающей подушечкойРазмер-9х10. Материал-нетканый материалЦвет-белый. Основа: пористый, эластичный материал на нетканой основе, полиэстер. Прокладочная бумага: перфорированный полиэтилен низкой плотности. Клейкая лента: гипоаллергенный, акрилатный клей. |