|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование товара | Кол-во | Цена, без учета НДС | Сумма, без учета НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Синтепон | 10 рулонов | 13 000,00 | 130 000,00 |

**Срок поставки товаров:** в течение 5 календарных дней со дня заключения договора

**Место поставки товаров:** г. Астана, район «Алматы», пр. Абылай Хана, 42

**Технические и качественные характеристики**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Параметр*** | ***Значение*** |
|  | Страна производитель | Казахстан |
|  | Тип сырья | Химическое |
|  | Вид химического сырья | Синтетическое |
|  | Цвет | Белый |
|  | Ширина | 1500 мм |
|  | Длина | 50 м |
|  | Поверхностная плотность, г/м2 | 150 |
|  | Утилизация | Фильтрующий материал не содержит веществ опасных для окружающей среды и может быть утилизирован, как строительный мусор |
|  | Толщина материала, мм | 7 |
|  | Класс очистки(ГОСТ Р ЕН 14799-2013) | G4 |
|  | Год изготовления | 2023 |

**Сопутствующие услуги:**

1. Доставка до склада Заказчика по адресу г. Астана, пр. Абылай хана, 42;
2. Гарантия на товар 12 месяцев со дня подписания акта приёма-передачи.

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.