## Лист1
Приложение №1
к объявлению № 13 от 19 января 2024г
1 | Кассета Адренокортикотропный гормон (ACTH) | Кассета Адренокортикотропный гормон (ACTH) 03255751190 для выполнения на анализаторе Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммуноанализ для количественного определения in vitro адренокортикотропного гормона (АКТГ) в человеческой ЭДТA плазме Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка ACTH. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ACTH-Ab~биотин (серая крышка), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированные моноклональные анти АКТГ антитела (мышиные) 0.3 мг/л; MESb) буфер 50 ммоль/л, pH 6.2; консервант. R2 Анти-ACTH-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Моноклональные анти-ACTH антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 0.3 мг/л; MES-буфер 50 ммоль/л, pH 6.2; консервант.Условия хранения: в неоткрытом виде при 2 8 °C До конца срока годности. | упк | 2 | 149237 | 298474
2 | Кассета Альфа фетопротеин (AFP) | Кассета Альфа фетопротеин (AFP) 04481798190 на 100 тестов, для выполнения на анализаторе Cobas e. Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения α1‑фетопротеина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка AFP. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-АФП-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-АФП-антитела (мыши) 4.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.0; консервант. R2 Анти-АФП-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-АФП антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 12.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: Хранить при 2‑8 °C. Не замораживать. | упк | 18 | 53067 | 955206
3 | Кассета Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO) | Кассета Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO) на 100тестов 06368590190, для выполнения на анализаторе Cobas e. Назначение: Предназначен для количественного определения содержания антител к тироидной пероксидазе в человеческой сыворотке крови и плазме. Определение анти‑TПO используется как вспомогательный метод диагностики аутоиммунного тиреоидита. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка A‑TPO. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти‑ТПО‑антитела~Ru(bpy) (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Поликлональные анти‑ТПО-антитела (овцы), меченые рутениевым комплексом 1.0 мг/л; ТРИС-буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. R2 ТПО~биотин (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированный ТПО (рекомбинант) 0.15 мг/л; TRIS-буфер 30 ммоль/л, рН 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2‑8 °C До конца срока годности. | упк | 10 | 77661 | 776610
4 | Кассета Антиген опухолевый 15-3 II (CA 15-3 II) | Кассета Антиген опухолевый 15-3 II (CA 15-3 II) 03045838122, для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммунотест для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения CA 15‑3 в сыворотке и плазме крови человека в качетве вспомогательной процедуры для мониторинга пациенток с раком молочной железы. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка CA 15‑3 II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-CA 15-3-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные антитела (115D8; мыши) 1.75 мг/л; фосфатный буфер 20 ммоль/л, рН 6.0; консервант. R2 Anti-CA 15-3-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональное анти-CA 15-3 антитело (DF3, мыши), меченое рутениевым комплексом 10 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Условия хранения: Хранить при 2‑8 °C. Не замораживать. | упк | 7 | 124610 | 872270
5 | Кассета Антиген опухолевый 19-9 (CA 19-9) | Кассета Антиген опухолевый 19-9 (CA 19-9) 11776193122, для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения CA 19‑9 в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка CA19‑9. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Anti-CA 19-9-Ab~biotin (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти‑CA 19‑9 антитела (мыши) 3 мг/л, фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.5; консервант. R2 Anti-CA 19-9-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-СА 19-9 антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 4 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.5; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2‑8 °C До конца срока годности. | упк | 10 | 110269 | 1102690
6 | Кассета Антиген опухолевый 72-4 (CA 72-4) | Кассета Антиген опухолевый 72-4 (CA 72-4) 11776258122, для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения CA 72‑4 в сыворотке и плазме крови человека. Данный метод используется в частности для терапевтического мониторинга карцином желудка и яичников. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка CA72‑4. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-CA 72-4-Ab~biotin (серая крышка), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированное моноклональное анти-CA 72-4-антитело (CC49; мыши),1 мг/л, фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.8; консервант.R2 Анти-CA 72-4-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 8 мл:Моноклональные анти-СА 72-4 антитела (B72.3; мыши), меченыерутениевым комплексом 6 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л,pH 6.8; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2‑8 °C До конца срока годности. | упк | 2 | 75819 | 151638
7 | Кассета Антиген опухолевый 125 (CA 125) | Кассета Антиген опухолевый 125 (CA 125) 11776223190, для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения реактивных эпитопов ОС 125 в сыворотке и плазме крови человека.Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с реагентами наклеена этикетка CA125 II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-CA 125-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированное моноклональное анти-CA 125-антитело (М 11; мыши) 1 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.4; консервант. R2 Анти-CA 125-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональное анти-CA 125 антитело (ОС 125, мыши), меченое рутениевым комплексом 1 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.4; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2‑8 °C До конца срока годности. | упк | 6 | 99481 | 596886
8 | Кассета Раково-эмбриональный антиген (CEA) | Кассета Раково-эмбриональный антиген (CEA) 11731629322, для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения карциноэмбрионального антигена в сыворотке и плазме крови человека. Данный анализ показан для серийного измерения CEA в качестве вспомогательного метода для мониторинга пациентов с раком. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка CEA. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 8 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-CEA-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти‑CEA антитела (мыши/человека) 3.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.0; консервант. R2 Анти-CEA-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Моноклональные анти-CEA-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 4.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.5; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2‑8 °C До конца срока годности. | упк | 13 | 74837 | 972881
9 | Кассета Фрагмент Цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | Кассета Фрагмент Цитокератина 19 (Cyfra 21-1),11820966122 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения фрагментов цитокератина 19 в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка CYFRA. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-цитокератин 19‑Ab~биотин (серый колпачок), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированное моноклональное анти-цитокератин 19-антитело (KS 19.1; мыши),1.5 мг/л, фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.2; консервант. R2 Анти-цитокератин 19‑Ab~Ru(bpy) (черный колпачок), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-цитокератин 19 антитела (BM 19.21; мыши), меченые рутениевым комплексом 2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2‑8 °C До конца срока годности. | упк | 10 | 169689 | 1696890
10 | Кассета Кортизол (Cortisol) | Кассета Кортизол (Cortisol) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов, 06687733190. Назначение: Предназначен для количественного определения кортизола в сыворотке, плазме крови и слюне человека. Измерение кортизола используется для диагностирования и лечения функциональных нарушений надпочечников. Реагенты и рабочие растворы: Упаковка с основными реагентами промаркирована как CORT II. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-кортизол антитела ~ биотин (крышка серого цвета), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-кортизол антитела (овечьи) 20 нг/мл; даназол 20 мкг/мл; МЭСb)-буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Кортизол-пептид~Ru(bpy) (крышка черного цвета), 1 флакон, 10 мл: Производное кортизола (синтетическое), меченое рутениевым комплексом 20 нг/мл; даназол 20 мкг/мл; МЭС-буфер 100 ммоль/л, рН 6.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2‑8 °C До конца срока годности. | упк | 2 | 52487 | 104974
11 | Кассета С-пептид (C –Peptide) | Кассета С-пептид (C –Peptide) 03184897190 на 100 тестов для анализаторов Cobas e. Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения С-пептида в моче, сыворотке и плазме крови человека. Данный тест предназначен для диагностики и лечения пациентов с нарушением секреции инсулина. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка CPEPTID. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-С-пептидные-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированные моноклональные анти-С-пептидные антитела (мыши) 1 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, рН 6.0; консервант. R2 Анти-С-пептидные-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональные анти-C‑пептидные антитела (мыши), меченные рутениевым комплексом 0.4 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: Хранить при 2‑8 °C. Не замораживать. | упк | 5 | 98554 | 492770
12 | Кассета Эстрадиол (Estradiol) | Кассета Эстрадиол (Estradiol) 06656021190 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения эстардиола в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка E2 III. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти‑эстрадиол‑Ab~биотин (серая пробка), 1 флакон, 9 мл: Два биотинилированных моноклональных антитела против эстадиола (кролик) 2.5 нг/мл и 4.5 нг/мл; местеролон 130 нг/мл; буферный раствор MESb) 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Эстрадиол‑пептид~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Производное эстрадиола, меченое рутениевым комплексом 4.5 нг/мл; MES-буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2‑8 °C До конца срока годности | упк | 1 | 57893 | 57893
13 | Кассета Ферритин (Ferritin) | Кассета Ферритин V2(Ferritin) 03737551190 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Предназначен для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека. На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка FERR. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти‑ферритин-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ферритин антитела (мыши) 3.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.2; консервант. R2 Анти‑ферритин‑Ab~Ru(bpy) (черный колпачок), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-ферритин-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 6.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2‑8 °C До конца срока годности. | упк | 10 | 58097 | 580970
14 | Кассета Фолиевой кислоты (Folate) | Кассета Фолиевой кислоты (Folate) 07559992190 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения солей фолиевой кислоты в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами (M, R1, R2) и реагентах для предварительной обработки (PT1, PT2) наклеена этикетка Fol III. PT1 Реактив предварительной обработки 1 (белый колпачок), 1 флакон, 4 мл: 2-меркаптоэтансульфоновая кислота (МЕСНА) 40 г/л, pH 5.5. PT2 Реактив предварительной обработки 2 (серый колпачок), 1 флакон, 5 мл: Гидроксид натрия 25 г/л. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Фолат-связывающий белок~Ru(bpy) (серый колпачок), 1 флакон, 9 мл: Помеченный рутениевым комплексом фолат-связывающий белок 75 мкг/л; альбумин сыворотки крови человека (стабилизатор); боратный/фосфатный/цитратный буфер 70 ммоль/л, pH 5.5; консервант. R2 Фолаты~биотин (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированные соли фолиевой кислоты 17 мкг/л; биотин 120 мкг/л; альбумин сыворотки крови человека (стабилизатор); боратныйбуфер 100 ммоль/л, pH 9.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2‑8 °C До конца срока годности. | упк | 2 | 105511 | 211022
15 | Кассета Простата-специфический антиген свободный (free PSA) | Кассета Простата-специфический антиген свободный (free PSA) 08828601190 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммунотест in vitro для количественного определения свободного простато‑специфического антигена в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка FPSA. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ПСА-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ПСА-антитела (мыши) 2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.4; консервант. R2 Анти-ПСА-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональные анти-ПСА-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 1.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.4; консервант.Условия хранения: в неоткрытом виде при 2‑8 °C До конца срока годности. | упк | 6 | 50452 | 302712
16 | Кассета Трийодтиронин свободный (FT3) | Кассета Трийодтиронин свободный (FT3)06437206190 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 200 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения содержания свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека.Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка FT3 III. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти‑T3‑антитело~Ru(bpy) (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Моноклональные анти‑T3‑антитела (овцы), меченые рутениевым комплексом 18 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. R2 T3~биотин (черная крышка), 1 флакон, 18 мл: Биотинилированный T3 2.4 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2‑8 °C До конца срока годности. | упк | 9 | 33293 | 299637
17 | Кассета Тироксин свободный (FT4) | Кассета Тироксин свободный (FT4) G2 для анализаторов Elecsys и cobas e, 07976836190, 200 тестов. Предназначен для количественного определения несвязанного тироксина в сыворотке и плазме крови человека. На упаковке с реагентами наклеена этикетка FT4 II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти‑T4-Ab~Ru(bpy) (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Поликлональные анти‑T4‑антитела (овцы), меченые рутениевым комплексом 75 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. R2 T4~biotin (черная крышка), 1 флакон, 18 мл: Биотинилированный T4 2.5 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.0; консервант. Хранение и стабильность: в неоткрытом виде при 2‑8 °C До конца срока годности. | упк | 10 | 71671 | 716710
18 | Кассета Иммуноглобулин Е (IgE) | Кассета Иммуноглобулин Е (IgE) 04827031190 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100тестов. Предназначен для количественного определения иммуноглобулина Е в сыворотке и плазме крови человека. На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка IGE II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти‑IgE‑антитело~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-IgE-антитела (мыши) 2.5 мг/л; фосфатный буфер 85 ммоль/л, рН 6.5; консервант. R2 Анти‑IgE-антитело~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-IgE антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 5.5 мг/л; фосфатный буфер 85 ммоль/л, pH 6.5; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2‑8 °C До конца срока годности. | упк | 2 | 94285 | 188570
19 | Кассета Инсулин (Insulin) | Кассета Инсулин (Insulin) 12017547122 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения инсулина в сыворотке и плазме крови человека. Определение инсулина используют в диагностике и лечении различных нарушений углеводного обмена, в том числе при сахарном диабете и гипогликемии. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка INSULIN. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-инсулин-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти инсулиновые антитела (мышиные) 1 мг/л; MESb) буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Анти-инсулин-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-инсулиновые антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 1.75 мг/л; MES-буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2 8 °C до конца срока годности. 12017547122 | упк | 4 | 66106 | 264424
20 | Кассета Нейронспецифическая енолаза (NSE) | Кассета Нейронспецифическая енолаза (NSE) 12133113122 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Иммунотест для количественного определения in vitro нейронспецифической енолазы (НСЕ) в сыворотке крови человека. Измерения НСЕ используются для мониторинга терапии и течения заболевания у пациентов с опухолями, особенно при мелкоклеточной бронхиальной карциноме и нейробластоме. На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка NSE. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант.R1 Анти-НСЕ-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл:Биотинилированные моноклональные анти-НСЕ антитела 18E5 (мыши) 1.0 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, рН 7.2;консервант.R2 Анти-НСЕ-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл:Моноклональные анти-НСЕ антитела 84B10 (мыши), меченыерутениевым комплексом 1.0 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л,pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2 8 °C До конца срока годности. 12133113122 | упк | 1 | 139276 | 139276
21 | Кассета N-концевой натрийуретический пептид (proBNP) | Кассета N-концевой натрийуретический пептид (proBNP)G2 - хорианическая сердечная недостаточность 08836736190 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100тестов. Анализ Elecsys proBNP II содержит два моноклональных антитела, которые распознают эпитопы, расположенные в N концевой части (1 76) proBNP (1 108). Принцип метода Принцип «сэндвича». Реагенты - рабочие растворы На упаковке с реагентами наклеена этикетка PRO BNP II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-NT-proBNP-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированные моноклональные анти NT proBNP антитела (мыши) 1.1 мкг/мл; фосфатный буфер 40 ммоль/л, рН 5.8; консервант. R2 Анти-NT-proBNP-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональные анти-NT-proBNP-антитела (овцы), меченые рутениевым комплексом 1.1 мкг/мл; фосфатный буфер 40 ммоль/л, pH 5.8; консервант. | упк | 1 | 1353756 | 1353756
22 | Кассета Трийодтиронин общий (T3) | Кассета Трийодтиронин общий (T3) 09007725190 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 200 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения общего содержания трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека.Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка T3. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти T3-Ab~Ru(bpy) (серая крышка), 1 флакон, 16 мл: Поликлональные антитела к Т3 (овечьему), меченные комплексом рутения 75 нг/мл; АНС 0.8 мг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.4; консервант. R2 T3~biotin (черная крышка), 1 флакон, 16 мл: Биотинилированный Т3 3 нг/мл; АНС 0.8 мг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.4; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2 8 °C До конца срока годности. | упк | 1 | 38345 | 38345
23 | Кассета Тироксин общий (T4) | Кассета Тироксин общий (T4) 09007741190 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 200 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с реагентами наклеена этикетка T4. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти T4-Ab~Ru(bpy) (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Поликлональные антитела к Т4 (овечьему), меченные комплексом рутения 100 нг/мл; АНС 1 мг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.4; консервант. R2 T4~biotin (черная крышка), 1 флакон, 18 мл: Биотинилированный T4 20 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.4; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2 8 °C До конца срока годности. | упк | 1 | 38158 | 38158
24 | Кассета Простата-специфический антиген общий (total PSA) | Кассета Простата-специфический антиген общий (total PSA) 08791686190 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Тест in vitro для количественного определения концентрации общего (свободного + связанного) простато специфичного антигена (обПСА) в сыворотке или плазме крови человека.Реагенты и рабочие растворы: Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ПСА-Ab~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ПСА-антитела (мыши) 1.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.0; консервант. R2 Анти-ПСА-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-ПСА-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 1.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2 8 °C До конца срока годности. | упк | 8 | 58312 | 466496
25 | Кассета Тиреотропный гормон (TSH) | Кассета Тиреотропный гормон (TSH) 08429324190 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 200 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения тиреотропина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка TSH. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-TSH-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 14 мл: Биотинилированные моноклональные анти-TSH-антитела (мыши) 2.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.2; консервант. R2 Анти-TSH-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 12 мл: Моноклональные анти-TSH-антитела (мыши/человека), меченые рутениевым комплексом 1.2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2 8 °C До конца срока годности | упк | 11 | 87203 | 959233
26 | Кассета Витамин В12 (Vitamin B12) | Кассета Витамин В12 (Vitamin B12) 07212771190 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Анализ связывания для in vitro количественного определения уровней витамина B12 в сыворотке крови и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: Упаковка с основными реагентами (M, R1, R2) и реагенты для предварительной обработки (PT1, PT2) маркированы как B12 II.PT1 Реагент 1 для предварительной обработки (крышка белогоцвета), 1 флакон, 4 мл:Дитиотреитол 1.028 г/л; стабилизатор, pH 5.5.PT2 Реагент 2 для предварительной обработки (крышка серого цвета), 1 флакон, 4 мл:Натрия гидроксид 40 г/л; натрия цианид 2.205 г/л.M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка),1 флакон, 6.5 мл:Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл;консервант.R1 Внутренний фактор~Ru(bpy) (крышка серого цвета), 1 флакон,10 мл:Рекомбинантный свиной внутренний фактор, меченый рутением,4 мкг/л; дицианид кобинамида 15 мкг/л; стабилизатор; альбуминсыворотки крови человека; фосфатный буфер, pH 5.5;консервант.R2 Витамин B12~биотин (крышка черного цвета), 1 флакон, 8.5 мл:Биотинилированный витамин B12 25 мкг/л; биотин 3 мкг/л;фосфатный буфер, рН 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2 8 °C До конца срока годности. | упк | 3 | 50049 | 150147
27 | Кассета Витамин D (Vitamin D total) | Кассета Vitamin D total 07464215190 для анализаторов Elecsys cobas e 100 определений. Предназначен для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D в сыворотке и плазме крови человека. Данный тест также можно использовать для оценки достаточности витамина D в организме. На упаковке с основными реагентами (M, R1, R2) и на реагентах для предварительной обработки (PT1, PT2) наклеена этикетка VITD T. PT1 Реагент 1 для предварительной обработки (крышка белого цвета), 1 флакон, 4 мл: Дитиотреитол 1 г/л, pH 5.5. PT2 Реагент 2 для предварительной обработки (крышка серого цвета), 1 флакон, 4 мл: Натрия гидроксид 55 г/л. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Витамин-D-связывающий белок-BPRu (крышка серого цвета), 1 флакон, 9 мл: Меченый рутением витамин-D-связывающий белок (150 мкг/л); бис-трис пропановый буфер 200 ммоль/л; альбумин (человека) 25 г/л; рН 7.5; консервант. R2 25-гидроксивитамин D~биотин (крышка черного цвета), 1 флакон, 8.5 мл: Биотинилированный витамин D (25-OH) (14 мкг/л); бис-трис пропановый буфер 200 ммоль/л; pH 8.6; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2 8 °C До конца срока годности | упк | 3 | 277416 | 832248
28 | Кассета Паратиреоидный гормон (Parathyroid hormone PTH) | Кассета Паратиреоидный гормон (Parathyroid hormone PTH) 11972103122 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение:Предназначен для количественного определения интактного паратиреоидного гормона в сыворотке и плазме крови человека для дифференциальной диагностики гиперкальцемии и гипокальцемии. Тест Elecsys PTH можно использовать во время операции. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка PTH. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ПТГ-антитело~биотин (серая крышка), 1 флакон, 7 мл: Биотинилированные моноклональные анти-PTH-антитела (мыши) 2.3 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.0; консервант. R2 Анти-PTH-антитело~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 7 мл: Моноклональные анти-PTH-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 2.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2 8 °C До конца срока годности. | упк | 2 | 151554 | 303108
29 | Кассета Лютеинизирующий гормон (LH) | Кассета Лютеинизирующий гормон (LH) 11732234122 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения лютеинизирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка LH. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ЛГ-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-LH-антитела (мыши) 2.0 мг/л; ТРИС-буфер 50 ммоль/л, рН 8.0; консервант. R2 Анти-ЛГ-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-ЛГ антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом, 0.3 мг/л; ТРИС-буфер 50 ммоль/л, pH 8.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2 8 °C До конца срока годности | упк | 1 | 45918 | 45918
30 | Кассета Прогестерон (Progesterone) | Кассета Прогестерон (Progesterone) 07092539190 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения прогестерона в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка PROG III.M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка),1 флакон, 6.5 мл:Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл;консервант.R1 Анти-прогестерон-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон,10 мл:Биотинилированное моноклональное антитело к прогестерону (рекомбинантное/овечье) 30 нг/мл; фосфатный буфер 25 ммоль/л,рН 7.0; консервант.R2 Прогестерон-пептид~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл:Прогестерон (растительного происхождения), связанный ссинтетическим пептидом, помеченный рутениевым комплексом2 нг/мл; фосфатный буфер 25 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2 8 °C До конца срока годности. | упк | 1 | 76282 | 76282
31 | Кассета Прокальцитонин (PCT Brahms) | Кассета Прокальцитонин (PCT Brahms) 08828644190 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения прокальцитонина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами (M, R1, R2) наклеена этикетка PCT. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-прокальцитонин-антитело~биотин (серый колпачок), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированные моноклональные анти-прокальцитониновые антитела (мыши) 2.0 мкг/мл; фосфатный буфер 95 ммоль/л, рН 7.5; консервант. R2 Анти-прокальцитониновые антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональные анти-прокальцитониновые антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 5.6 мкг/мл; фосфатный буфер 95 ммоль/л, pH 7.5; консервант. PCT Cal1 Калибратор прокальцитонина 1 (белая крышка), 1 флакон (лиофилизированный) для 4 мл: Прокальцитонин (рекомбинантный) приблизительно 0.10 нг/мл в матриксе сыворотки крови человека; консервант. PCT Cal2 Калибратор прокальцитонина 2 (черная крышка), 1 флакон (лиофилизированный) для 4 мл: Прокальцитонин (рекомбинантный) приблизительно 54 нг/мл в матриксе сыворотки крови человека; консервант. PC PCT1 PreciControl PCT 1 (бежевая крышка), 2 флакона (лиофилизированный) для 4 мл: Прокальцитонин (рекомбинантный) приблизительно 0.50 нг/мл в матриксе сыворотки крови человека; консервант. PC PCT2 PreciControl PCT 2 (коричневая крышка), 2 флакона (лиофилизированный) для 4 мл: Прокальцитонин (рекомбинантный) приблизительно 10 нг/мл в матриксе сыворотки крови человека; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2 8 °C До конца срока годности. | упк | 1 | 860442 | 860442
32 | Кассета Пролактин (Prolactin) | Кассета Пролактин (Prolactin) 03203093190для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка PRL II. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-пролактин-антитела~биотин (серая пробка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-пролактин-антитела (мыши) 0.7 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, рН 7.0; консервант. R2 Анти-пролактин-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-пролактин антитела (мыши), меченные рутениевым комплексом 0.35 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2 8 °C До конца срока годности | упк | 3 | 76282 | 228846
33 | Кассета Тестостерон (Testosterone) | Кассета Тестостерон (Testosterone) 05200067190 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с реагентом наклеена этикетка TESTO II. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-тестостерон-Ag~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированное моноклональное анти-тестостерон-антитело (овцы) 40 нг/мл; высвобождающий реагент 2-бромоэстрадиол; MES-буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Тестостерон-пептид~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Производная тестостерона, меченая рутениевым комплексом 1.5 нг/мл; MES-буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2 8 °C До конца срока годности. | упк | 1 | 27678 | 27678
34 | Кассета Фолликулин- стимулирующий гормон FSH | Кассета Фолликулин-стимулирующий гормон FSH (Follicle-stimulating hormone) 11775863122 для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение:тест для количественного определения фолликулостимулирующего гормона в человеческой сыворотке крови и плазме. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка FSH. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ФСГ-антитело~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ФСГ-антитела (мыши) 0.5 мг/л; MES-буфер 50 ммоль/л, рН 6.0; консервант. R2 Анти-ФСГ-антитело~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-ФСГ антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 0.8 мг/л; MES-буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2 8 °C До конца срока годности. | упк | 1 | 44909 | 44909
35 | Контроль ПрециКонтроль Вариа (PreciControl Varia) | Набор PreciControl Varia (набор контрольных сывороток) 05618860190 предназначен для контроля качества тестов Elecsys иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: PC V1: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки ▪ PC V2: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 82364 | 82364
36 | Контроль ПрециКонтроль Кардиологический (PreciControl Cardiac) | Набор PreciControl Cardiac II 04917049190 предназначен для контроля качества перечисленных иммунотестов на анализаторах Elecsys и cobas e. ▪ PC CARDII1: 2 флакона для 2.0 мл контрольной сыворотки каждый ▪ PC CARDII2: 2 флакона для 2.0 мл контрольной сыворотки каждый. Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 54476 | 54476
37 | Контроль ПрециКонтроль Универсальный (PreciControl Universal) | Набор контрольных сывороток PreciControl Universal 11731416190 предназначен для контроля качества Elecsys иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. Набор PreciControl Universal содержит лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. Контроли используются для мониторинга точности и воспроизводимости иммунотестов Elecsys. Реагенты - рабочие растворы ▪ PC U1: 2 фл. для 2 х 3.0 мл контрольной сыворотки крови. Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 2 | 74022 | 148044
38 | Разбавитель универсальный Universal Diluent Elecsys, 2х16 | Разбавитель универсальный Universal Diluent Elecsys, 2х16 11732277122, применяется для разведения пробы при выполнении тестов на анализаторе Cobas e, Elecsys с применением реагентов Elecsys. Реагенты и рабочие растворы: Разбавитель Diluent Universal помечается как Dil. Uni. 2 флакона, по 16 мл в каждом Содержание: Белковая матрица; консервант ≤ 0.1 % Условия хранения: Хранить при 2‑8 °C. | упк | 2 | 23667 | 47334
39 | Контроль ПрециКонтроль Мультимаркер (PreciControl Multimarker) | Контроль ПрециКонтроль Мультимаркер (PreciControl Multimarker) 05341787190 предназначен для контроля качества перечисленных иммунотестов на анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ PC MM1: 3 флакона, каждый по 2.0 мл контрольной сыворотки ▪ PC MM2: 3 флакона, каждый по 2.0 мл контрольной сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 79148 | 79148
40 | Контроль Прециконтроль PreciControl Thyro AB | Набор контрольных сывороток PreciControl ThyroAB 05042666191 предназначен для контроля качества тестов Elecsys Anti TSHR, Anti TPO и Anti Tg иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. ▪ PC THYRO1: 2 фл., каждый на 2.0 мл контрольной сыворотки ▪ PC THYRO2: 2 фл., каждый на 2.0 мл контрольной сыворотки. Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 87377 | 87377
41 | Контроль ПрециКонтроль Онкомаркер (PreciControl Tumormarker) | Набор PreciControl Tumor Marker (набор контрольных сывороток) 11776452922 предназначен для контроля качества тестов Elecsys иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. ▪ PC TM1: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки (человеческой) ▪ PC TM2: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки (человеческой). Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 158853 | 158853
42 | Очищающий раствор CleanCell 6х380мл | Очищающий раствор CleanCell 6х380мл 11662970122. Используется для выполнения следующих задач: ▪ Очистка системы труб и измерительной головки после каждого измерения измерительного устройства иммунологических анализаторов Elecsys 2010 и cobas e 411▪ Подготовка электродов Реагенты - рабочие растворы 6 x 380 мл, чистящий раствор для измерительной ячейки KOH 176 ммоль/л (соответствует рН 13.2); детергент ≤ 1 %. Условия хранения: Хранить при 15‑25 °C | упк | 21 | 26674 | 560154
43 | Буферный раствор ProCell, 6х380 мл | Буферный раствор ProCell 11662988122 для анализаторов Cobas e, Elecsys используется для выполнения следующих задач: ▪ Подготовка электродов ▪ Перенос реакционной смеси ▪ Промывка микрочастиц, покрытых стрептавидином ▪ Генерация сигналов. Системное решение для генерации электрохимических сигналов в иммунологических анализаторах Elecsys 2010 и cobas e 411. Реагенты и рабочие растворы: 6 x 380 мл, системный буфер Фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1 %; консервант, pH 6.8. Условия хранения: Хранить при 15‑25 °C | упк | 21 | 24966 | 524286
44 | Раствор Sys Wash Elecsys,cobas e | Раствор Sys Wash Elecsys,cobas e 11930346122 , 1*500мл, для анализаторов Cobas e, Elecsys . Системный раствор. Назначение: добавляется в емкость с дистиллированной водой для предотвращения образования микроорганизмов, а также для удаления кислорода из воды. Реагенты и рабочие растворы: 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. | упк | 6 | 18147 | 108882
45 | Калибратор Адренокортикотропный гормон (ACTH CS) | Калибратор Адренокортикотропный гормон (ACTH CalSet) 03255760190 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys ACTH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ACTH Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ ACTH Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 ACTH (синтетический) в двух диапазонах концентрации (примерно 15 пг/мл и примерно 120 пг/мл) в матриксе лошадиной сыворотке крови. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 51089 | 51089
46 | Калибратор Альфа фетопротеин (AFP CS) | Калибратор Альфа фетопротеин (AFP CalSet II) 04487761190 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys AFP на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: AFP Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 AFP Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 АФП (человека, из клеточной культуры) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 5 МЕ/мл или 6 нг/мл и приблизительно 50 МЕ/мл или 60 нг/мл) в сыворотке крови человека. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. | упк | 1 | 48009 | 48009
47 | Калибратор Антиген опухолевый 125 (CA 125 CS) | Калибровочный набор CA 125 II CalSet II 07030207190 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys CA 125 II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: CA125 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ CA125 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Концентрация человеческого CA 125 в лошадиной сывороточной матрице (CA125 II Cal1) составляет 0 Е/мл; CA125 II Cal2 содержит примерно 500 Е/мл человеческого CA 125 в человеческой сывороточной матрице; консервант. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 64930 | 64930
48 | Калибратор Антиген опухолевый 15- 3 II (CA 15-3 II CS) | Калибровочный набор Антиген опухолевый 15-3 II (CA 15-3 II CS) CalSet 03045846122 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys CA 15 3 II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ CA 15 3 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ CA 15 3 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 CA 15 3 (человека) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 15 Е/мл и приблизительно 100 Е/мл) в матриксе сыворотки крови человека. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. | упк | 1 | 60961 | 60961
49 | Калибратор Фрагмент Цитокератина 19 (Cyfra 21-1 CS) | Калибровочный набор Фрагмент Цитокератина 19 (Cyfra 21-1 CS) CalSet 11820974322 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys CYFRA 21 1 на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: CYFRA Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ CYFRA Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Цитокератин (человеческий, из линии клеток MCF 7) в двух диапазонах концентраций (примерно от 0 нг/мл до 50 нг/мл) в матриксе сыворотки крови человека. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 85573 | 85573
50 | Калибратор Антиген опухолевый 19-9 (CA 19-9CS) | Калибровочный набор Антиген опухолевый 19-9 (CA 19-9CS) CalSet 11776215122 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys CA 19 9 на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e Реагенты и рабочие растворы: ▪ CA19 9 Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ CA19 9 Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 CA 19 9 (человека) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 20 Е/мл и приблизительно 250 Е/мл) в матриксе сыворотки крови человека. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 42129 | 42129
51 | Калибратор Раково- эмбриональный антиген (CEA CS) | Калибровочный набор Раково-эмбриональный антиген(CEA CS) CalSet 11731645322, предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys CEA на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ CEA Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ CEA Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 СЕА (человеческий, из клеточной культуры) в двух диапазонах концентрации (примерно 5 нг/мл и примерно 50 нг/мл) в буфере/протеиновом матриксе. 1 нг/мл CEA соответствует 16.9 мМЕ/мл. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 25607 | 25607
52 | Калибратор Тиреотропный гормон (TSH CS) | Калибровочный набор TSH CalSet 08443459190 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys TSH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: TSH Cal1: 2 флакона, каждый для 1.3 мл калибратора 1 ▪ TSH Cal2: 2 флакона, каждый для 1.3 мл калибратора 2 Концентрация TSH Cal1 в матрице сыворотки крови лошади составляет приблизительно 0 мкМЕ/мл: TSH Cal2 составляет приблизительно 1.5 мкМЕ/мл ТТГ (человеческого) в сыворотке крови человека.Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 30985 | 30985
53 | Калибратор Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO CS) | Калибровочный набор Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO CS) CalSet 06472931190 предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Anti TPO на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: Anti TPO Cal1: 2 флакона, каждый для 1.5 мл калибратора 1 ▪ Anti TPO Cal2: 2 флакона, каждый для 1.5 мл калибратора 2 Анти ТПО антитела (овцы) в двух диапазонах концентрации (примерно 35 МЕ/мл и примерно 350 МЕ/мл) в матриксе человеческой сыворотки крови. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 50900 | 50900
54 | Калибратор С-пептид (C -Peptide CS) | Калибровочный набор С-пептид (C -Peptide CS) CalSet 03184919190 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys C Peptide на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ CPEPTID Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ CPEPTID Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 C пептид (синтетический) в двух диапазонах концентрации (примерно 0.167 нмоль/л или 0.5 нг/мл и примерно 6.67 нмоль/л или 20 нг/мл) в матриксе лошадиной сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. | упк | 1 | 60844 | 60844
55 | Калибратор Фолликулин- стимулирующий гормон (FSH CS) | Калибровочный набор Фолликулин-стимулирующий гормон (FSH CS) CalSet II 03032680122 предназначен для калибровки количественного теста Elecsys FSH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ FSH Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ FSH Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Фолликулостимулирующий гормон (человека) в двух диапазонах концентрации (примерно 1 мМЕ/мл и примерно 55 мМЕ/мл) в матрице лошадиной сыворотки крови. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. | упк | 1 | 35844 | 35844
56 | Калибратор Простата-специфический антиген свободный (free PSA CS) | Калибровочный набор Простата-специфический антиген свободный (free PSA CS) CalSet 08851964190предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys free PSA на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ FPSA Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ FPSA Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Свободный ПСА (человеческий) в двух диапазонах концентрации (примерно 0.10 нг/мл и примерно 20 нг/мл) в матриксе буфер/белок (альбумин бычьей сыворотки). Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности | упк | 1 | 31291 | 31291
57 | Калибратор Трийодтиронинсвободный (FT3 CS) | Калибровочный набор Трийодтиронин свободный (FT3 CS) 06437222190 CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys FT3 III на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ FT3 III Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ FT3 III Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 FT3 в двух диапазонах концентрации (примерно 2 пмоль/л или 1.3 пг/мл и примерно 40 пмоль/л или 26 пг/мл) в матриксе человеческой сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 42928 | 42928
58 | Калибратор Тироксин свободный (FT4 CS) | Калибровочный набор Тироксин свободный (FT4 II CS)CalSet 07976879190 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys FT4 II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. FT4 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ FT4 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 L тироксин в двух диапазонах концентраций (приблизительно 10 пмоль/л или 0.78 нг/дл и приблизительно 45 пмоль/л или 3.5 нг/дл) в буфере/белковой матрице (альбумин бычьей сыворотки). Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности | упк | 1 | 52526 | 52526
59 | Калибратор Лютеинизирующийгормон (LH CS) | Калибровочный набор Лютеинизирующий гормон (LH CS) CalSet II03561097190 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys LH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: LH Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ LH Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 ЛГ (человека) в двух диапазонах концентраций (примерно 1 мМЕ/мл и примерно 45 мМЕ/мл) в матриксе сыворотки крови человека. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 46860 | 46860
60 | Калибратор Прогестерон(Progesterone CS) | Калибровочный набор Прогестерон (Progesterone CS) III CalSet 07092547190 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Progesterone III на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: PROG III Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ PROG III Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Прогестерон (из растительных материалов) в двух диапазонах концентрации (примерно 0.6 нмоль/л или 0.2 нг/мл и примерно 169 нмоль/л или 53 нг/мл) в матриксе человеческой сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 55811 | 55811
61 | Калибратор Пролактин (Prolactin CS) | Калибровочный набор Пролактин (Prolactin CS) II CalSet 03277356190 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Prolactin II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ PRL Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ PRL Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Пролактин (рекомбинантный, человека, из E. coli) в двух диапазонах концентраций (примерно 2 мкМЕ/мл или 0.09 нг/мл и примерно 2000 мкМЕ/мл или 94 нг/мл) в матриксе лошадиной сыворотки с буфером. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности | упк | 1 | 37397 | 37397
62 | Калибратор Паратиреоидныйгормон (PTH CS) | Калибровочный набор Паратиреоидный гормон (PTH CS) 08243875190 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys PTH для опеределения интактного ПТГ (паратиреоидного гормона) на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. PTH Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ PTH Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 ПТГ (синтетический пептид, человеческая последовательность) в двух диапазонах концентрации (приблизительно 1 пмоль/л или 10 пг/мл и приблизительно 466 пмоль/л или 4400 пг/мл) в матрице из человеческой сыворотки; консервант. Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности | упк | 1 | 67445 | 67445
63 | Калибратор Витамин D (Vitamin Dtotal CS) | Калибровочный набор Витамин D (Vitamin D total CS) CalSet 07464240190 предназначен для калибровки количественного анализа Vitamin D total на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. ▪ VIT D TOTAL Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ VIT D TOTAL Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 25 OH витамин D3 в двух диапазонах концентраций (приблизительно 3 нг/мл или 7.5 нмоль/л и приблизительно 45 нг/мл или 113 нмоль/л) в матриксе сыворотки крови человека; консервант. Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 90098 | 90098
64 | Калибратор Витамин В12 (VitaminB12 CS) | Калибровочный набор Витамин В12 (Vitamin B12 CS) CalSet 07212780190 используется для калибровки количественного анализа Vitamin B12 II на иммунологических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ B12 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ B12 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Витамин B12 в двух диапазонах концентраций (приблизительно 185 пмоль/л или 250 пг/мл и приблизительно 1107 пмоль/л или 1500 пг/мл) в матриксе сыворотки крови человека, консервант. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 30677 | 30677
65 | Калибратор Инсулин (Insulin CS) | Калибраторовочный набор Инсулин (Insulin CS) CalSet 12017504122 предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Insulin на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: INSULIN Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ INSULIN Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Инсулин (человеческий рекомбинантный из дрожжей) в двух диапазонах концентрации (приблизительно 5 мкЕ/мл или 35 пмоль/л и приблизительно 300 мкЕ/мл или 2080 пмоль/л) в матрице из бычьей сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности | упк | 1 | 48756 | 48756
66 | Калибратор Простата- специфический антиген общий (total PSA CS) | Калибровочный набор Простата-специфический антиген общий (total PSA CS) CalSet II 08838534190 предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys total PSA на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: PSA Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ PSA Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 PSA (человека) в двух диапазонах концентрации (примерно 0 нг/мл и примерно 60 нг/мл) в матрице сыворотки крови человека. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | упк | 1 | 52815 | 52815
67 | Калибратор Ферритин (Ferritin CS) | Калибровочный набор Ферритин (Ferritin CS) CalSet 03737586190предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Ferritin на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. ▪ FERR Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ FERR Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Ферритин (человеческий, печень) в двух диапазонах концентраций (примерно 10 мкг/л или нг/мл и примерно 300 мкг/л или нг/мл) в матриксе сыворотки крови человека. Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности | упк | 1 | 22585 | 22585
Всего 67 лотов на общую сумму : | [5 empty] | 19195047