|  |
| --- |
|  |

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование товаров** | **Характеристика** | **Кол-во/ ед. измерения** | **Цена, без учета НДС** | **Сумма, без учета НДС** |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Раковина с пьедесталом | **Раковина с пьедесталом 20 шт**Установка на пьедесталШирина - 60 смДлина - 50 смОтверстие под смеситель - ЕстьПерелив -ЕстьПьедестал в комплекте - Есть Пьедестал для раковины - Белый | 20 шт | 31 250,00 | 625 000,00 |

**Срок поставки товаров:** в течении 15 календарных дней с момента заключения договора

**Место поставки товаров:** г. Астана, пр. Абылай хана, 42 (склад)

**Сопутствующие услуги:**

1. Доставка во внутрь склада Заказчика по адресу г. Астана, пр. Абылай хана, 42;
2. По требованию заказчика, поставщик после поставки товара должен предоставить сертификат соответствия на оригинальность продукта;
3. Гарантия на товар 12 месяца со дня подписания акта приёма-передачи.

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.