## Лист1
Перечень закупаемых товаров
| Наименование заказчика | Акционерное общество «Национальный научный медицинский центр», г.Астана, пр.Абылай хана, 42
| Место поставки товаров | Акционерное общество «Национальный научный медицинский центр», г.Астана пр.Абылай хана, 42
№ лота | Наименование товара | Краткая характеристика | Ед. изм. | К-во | Условия поставки (в соответствии с Инкотермс 2010) | Срок поставки товаров | Цена за единицу | Сумма, выделенная для тендера (по лоту №), тенге
1 | Зонд для ультразвуковой литотрипсии многоразовый. Размеры: 3.76 mmх396mm. Используется в комплекте с ShockPulse Генератором и трансдюсером (преобразователем). Подает непрерывную ультразвуковую энергию высокой частоты 21 000 Гц с переменной подачей ударно-волновой энергии 300 Гц. С аспирационным каналом. Автоклавируемый | Зонд для ультразвуковой литотрипсии многоразовый. Размеры: 3.76 mmх396mm. Используется в комплекте с ShockPulse Генератором и трансдюсером (преобразователем). Подает непрерывную ультразвуковую энергию высокой частоты 21 000 Гц с переменной подачей ударно-волновой энергии 300 Гц. С аспирационным каналом. Автоклавируемый | шт | 3 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 795000 | 2385000
2 | Иглодержатель | Иглодержатель общехирургический армированный пластинами твердого сплава 20см хирургический инструмент, предназначенный для проведения для проведения хирургической иглы через ткани при наложении швов | шт | 6 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 59200 | 355200
3 | Иглодержатель изогнут вправо с карбидной вставкой | Хирургический инструмент предназначенный для удержания хирургических игл в процессе эндоскопических операций, Диаметр,5 мм, Длина, 340мм, Модульная конструкция, состоящая из рабочего элемента и рукоятки, Обе бранши изогнуты вправо, Ирригационный канал, Рабочая вставка усилена карбидными вставками, Рукоятка с автофиксацией, Стерилизация Автоклавированием, Совместим с модульными частями Richard-Wolf, имеющимися у заказчика | шт | 3 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 1036000 | 3108000
4 | Иглодержатель по BERRY, TC, для стернальных операций 185 мм | Иглодержатель по BERRY(автор), с карбид-вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, для стернальных операций, прямой, длина 185 мм, с насечкой 0,5 мм, нестерильный, многоразовый | шт | 4 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 92800 | 371200
5 | Ножницы-вставка CLICKLINE, ножницы, обе бранши подвижны, зубчатые, ложкообразно загнутые, длина браншей 20 мм, размер 5 мм, длина 36 см, для использования с троакарами размером 6 мм | Ножницы-вставка CLICKLINE, ножницы, обе бранши подвижны, зубчатые, ложкообразно загнутые, длина браншей 20 мм, размер 5 мм, длина 36 см, для использования с троакарами размером 6 мм | шт | 5 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 160165 | 800825
6 | Ножницы сосудистые, Метценбаума Нельсона изогнутые для рассечения мягких тканей и сосудов | Ножницы прямые сосудистые, горизонтально изогнутые 160 мм.Медицинские хирургические инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Высококачественная сталь (нержавеющая, коррозионно-стойкая), применяемая для производства хирургических инструментов, благодаря своему химическому составу создает особые пассивные слои в качестве защитных поверхностейНожницы по METZENBAUM, с карбид вольфрамовыми лезвиями, загнутые, длина 14 см | шт | 4 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 64000 | 256000
7 | Пинцет сосудистый | Пинцет сосудистый с двойной нарезкой | шт | 2 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 32000 | 64000
8 | Троакар, диаметр 10 мм, цветовой код: зеленый. Состоит из: стилет троакара пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, многофункциональный клапан, диаметр 10 мм | Троакар, диаметр 10 мм, цветовой код: зеленый. Состоит из: стилет троакара пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, многофункциональный клапан, диаметр 10 мм | шт | 10 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 225055 | 2250550
9 | Троакар, диаметр6 мм, цветовой. Состоит из: стилет троакара пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, многофункциональный клапан, диаметр 6 мм | Троакар, диаметр6 мм, цветовой. Состоит из: стилет троакара пирамидальный, канюля без клапана, с краном для инсуффляции, многофункциональный клапан, диаметр 6 мм | шт | 10 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 204455 | 2044550
10 | трубка для аспирации и ирригации 5 мм 34см лапароскопический | Канюля, для отсасывания/промывания с боковыми отверстиями, размер 5 мм, длина 36 см, для использования с рукоятками для отсасывания/промывания | шт | 4 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 180250 | 721000
11 | Расширитель CCR, поперечный, рентгенопрозрачный, SL | Расширитель CCR, поперечный, рентгенопрозрачный, SL. Предназначен для использования с лопатками расширителя с боковым механизмом крепления. Крепление изготовлено из высококачественного, износоустойчивого рентгенпрозрачного полимерного материала PEEK. Нестерильный, многоразовый. | шт | 1 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 2100000 | 2100000
12 | Рамка по CASPAR, расширителя, с покрытием черного цвета | Рамка по CASPAR, расширителя, с покрытием черного цвета, с шариковым креплением для расширителей(лопаток), с подвижными соединением, ширина открытия 90 мм. Нестерильный, многоразовый | шт | 1 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 1800000 | 1800000
13 | Расширитель по CASPAR, экстрафораминальный 55 мм | Расширитель по CASPAR, экстрафораминальный, тупой, длина 55 мм, с покрытием черного цвета. Нестерильный, многоразовый | шт | 1 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 450000 | 450000
14 | Расширитель по CASPAR, экстрафораминальный 70 мм | Расширитель по CASPAR, экстрафораминальный, тупой, длина 70 мм, с покрытием черного цвета. Нестерильный, многоразовый | шт | 1 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 450000 | 450000
15 | Расширитель, с покрытием черного цвета 85 мм | Расширитель, с покрытием черного цвета, с шариковым замком, длина 85 мм, Нестерильный, многоразовый | шт | 1 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 250000 | 250000
16 | Расширитель по CASPAR, с покрытием черного цвета 55 мм | Расширитель по CASPAR, окончатый, с покрытием черного цвета, длина 55 мм. Нестерильный, многоразовый | шт | 1 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 1600000 | 1600000
17 | Расширитель по CASPAR, с покрытием черного цвета 85 мм | Расширитель по CASPAR, окончатый, с покрытием черного цвета, длина 85 мм. Нестерильный, многоразовый | шт | 2 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 1600000 | 3200000
18 | Оптика HOPKINS II 0°, 4 мм, длиной 18 см. | Оптика жесткая со стеклянными линзами, HOPKINS II прямого видения 0°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 18 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: зеленый | шт | 1 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 1508580 | 1508580
19 | Оптика HOPKINS II 30°, 4 мм, длиной 18 см. | Оптика жесткая со стеклянными линзами, HOPKINS® передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 18 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный | шт | 1 | DDP | По заявке Заказчика в течении 5 календарных дней | 1561110 | 1561110
* Полное описание товаров указывается в технической спецификации