## Лист1
Приложение № 1 к объявлению №33 от 29.02.2024г
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | DLP® Malleable Single Stage Venous Cannulae Одноступенчатые венозные канюли DLP® с измененяемым углом сгибания Fr 20 для коннектора 1/4-3/8 | Педиатрические венозные канюли 10 fr, 12 fr, 14 fr, 16 fr, 18 fr, 20 fr24fr 28 fr для дренирования из верхней и нижней полой вены во время операции искусственного кровообращения до шести часов. Канюли из гибкой, армированной и устойчивой к перегибу трубки из ПВХ с наконечником из нержавеющей стали. Наконечники педиатрических венозных канюль имеют четыре дополнительных боковых отверстия для улучшенного дренажа. Все модели предлагаются без разъема и имеют место подключения 3/16"-1/4". Длина не более 35 см, Размер по заявке заказчика | шт | 50 | 80 | 4000
2 | DLP® Malleable Single Stage Venous Cannulae Одноступенчатые венозные канюли DLP® с измененяемым углом сгибания Fr 24-28 коннектор 3/8 | Эти канюли имеют устойчивый к перегибам армированный корпус скошенный металлический наконечник с множественными боковыми отверстиями.Данная конструкция обеспечивает более высокую объемную скорость потока при мин.градиенте давления | шт | 30 | 70 | 2100
3 | Отсосы перикардиальные/интракардиальные гибкие 12112 -20Fr (6,7 мм) длина 38,1 см желобоватый наконечник | Этот гибкий отсос имеет утяжеленный наконечник с множественными перфорациями для усиления всасывания и уменьшениятравмы окружающих тканей. Наконечник соединяется с трубкой .заканчивающейся гладкостенным коннектором 1/4”(0.64 ̭̥). | шт. | 30 | 15000 | 450000
4 | ВЧ-инструмент держатель электродов с переключатель, одноразового пользования | держатель электродов, с переключателем,одноразового пользованияДержатель с электродом ножом ,2хкнопочный 2,4 мм штекер 3х контактный ,кабель 5 м,одноразовый ,стерильный в уп№50 шт, | упк | 4 | 200000 | 800000
5 | Гемоконцентратор педиатрический вкомплекте G 0060 | Активная поверхность фильтра - 0,70 м.кв. Объем заполнения: отсек для крови - 35 мл. Отсек фильтрата - 110 мл. соединители - DIN EN 1283. Макс ТМД - 500 ммрт.ст/66 кПа. Сопротивление кровотоку: Отсек для крови - 53 мм рт. ст./7,0 kPa. Отсек фильтрата - < 30 мм рт.ст./<4 kPa. Макс. кровоток - 300 мл/мин. Макс поток диализата 1000 мл/мин. Кровоток/диализат - 25 %. Коэфицент фильтрации: Витамин В12 - 1. Миоглобин - 0,7. Альбумин (бычий) - <0,01. Очистка: Qb/Qd - 200/500 мл/мин. Мочевина - 175 мл/мин. Креатинин - 152 мл/мин. Витамин В12 - 87 мл/мин. Инсулин - 60 мл/мин. Коэфицент сверх фильтрации: Кровь человека - 29 мл/ (ч.х.мм.рт.ст.) | шт | 5 | 56700 | 283500
6 | Пленка коллагеновая с гентамицином "Гента-ФоилРесорб"10*10 см | Пленка коллагеновая с гентамицином "Гента-ФоилРесорб" стерильная.рассасывающаяся пленка .Состав 1см 2 медицинского изделия содержит 5,6 мг.природных коллагеновых волокон конского происхождения и 4 мг.гентамицинасульфата.предназначен для временной постоперационной защиты тканей от слипания,возникающее в результате хирургического вмешательства.Обладает кровоостанавливающими свойствами,обусловленными содержанием коллагена.10*10см | шт | 20 | 5920 | 118400
7 | Канюля артериальные EOPA Fr 18 | Эти канюли характеризуются тонкостенным,скошенным кончиком,удлиненным,цельнолитным,устойчивым к перегибам корпусом с армированными стенками.Такая конструкция обеспечивает высокую скорость потока с мин. Перепадом давления. | шт | 5 | 32973 | 164865
8 | Канюли артериальные цельнолитые бедренные 12 Fr | Эти канюли характеризуются удлиненным цельнолитным устойчивым к перегибам,армированным корпусом. Педиатрические размеры имеют скошенные наконечники с множественными отверстиями,у взрослых размеров прямой наконечник с множественными отверстиями.Данная конструкция обеспечивает более высокие скорости потока при мин.разнице давлений.наличие интродюсера и отметок глубины введения позволяют оптимально расположить канюлю. | шт | 1 | 244495 | 244495
9 | Канюли артериальные цельнолитые бедренные 14-16 Fr | Канюля венозная 28,30,32,34,36F 90гр ,без памяти | шт | 2 | 244495 | 488990
10 | Канюля артериотомная 2,3(5,8) 2mm | Артериотомные канюли имеют полиуретановый стержень с бульбообразным наконечником ,Соединенным с портом люер -"мама" с крылышками | шт | 20 | 6206 | 124120
11 | Канюля отсос перикардиальный 20fr | Отсос гибкий перик/интра.20Fr(38.1cm); ОПЕРКХО: Эти гибкие отсосы имеют утяжеленный наконечник с множественными перфорациями для усиления всасывания и уменьшения травмы окружающих тканей. Наконечник соединяется с трубкой, заканчивающейся коннектором 1/4" (0.64 см). | шт. | 40 | 20330 | 813200
12 | Гибкий электрод для внешней дефибрилляции, одноразовый. | Гибкий электрод для внешней дефибрилляции, одноразовый. Для взрослых и детей кабель 1,5 м H329 | шт | 5 | 12000 | 60000
13 | Одноступенчатые венозные канюли с угловым металлическим наконечником 90° Fr 12-14 | Эти канюли имеют устойчивый к перегибам армированный корпус скошенный металлический наконечник с множественными боковыми отверстиями.Данная конструкция обеспечивает более высокую объемную скорость потока при мин.градиенте давления | шт | 30 | 20330 | 609900
14 | Пленка сердечно-сосудистая ПС 01-3*6 | Пленка сердечно-сосудистая ПС 01-3*6,Изготовлена из фторопласта - 4Д, имеет белый цвет, без заметных наружных дефектов.Биологическая совместимость: нетоксична, апирогенна по ГОСТ ISO 10993Механические свойства: пористость не менее 40%, непроницаема по воде при внутреннем давлении не менее 30 кПа (0,3 кгс/см2), прочность при разрыве не менее 5 МПа, относительное удлинение при разрыве от 120 % до 400 % включительно, устойчива к температурным воздействиям до температуры плюс 42 °С в условиях агрессивной биологической среды.Использование пленки для искусственного перикарда позволяет облегчить оперативный доступ при повторных операциях, снизить суммарное время проведения повторных операций и уменьшить количество интра- и послеоперационных осложнений. | шт | 2 | 120000 | 240000
15 | Самоклеющееся крепление датчика контроля уровня для АиК 100 шт (1 уп) | Самоклеющееся крепление датчика контроля уровня для АиК STOCKERT | шт | 100 | 4500 | 450000
16 | Набор для дренажа мочевый путей 7F (26см0 | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана голубого цвета. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 7 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из прозрачного полиуретана длиной 45см. Стерильно, для одноразового использования.Продолжительность использования установленного стента до 1 месяца. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | шт | 10 | 12900 | 129000
17 | Набор почечных дилататоров (расширителей) /дилататоров (тубусов) типа Amplatz диаметром 8-30 F (2.7-10.1мм) в комплекте. M0062602500 | Комплект дилататора / чехла включает 12 расширителей (четные размеры от 8F до 30F), расширитель 8/10 и четыре оболочки Амплатца (четные размеры от 24F до 30F) Жёсткие почечные расширители для последовательной дилатации нефростомического тракта. Жёсткий материал, устойчивый к изломам. Постепенное сужение дистального кончика, для атравматичного размещения и маневренности. Доступны в размерах от 8F до 30F. Все расширители доступны в комплектации по 1 шт. | шт | 3 | 170000 | 510000
18 | Проводники станд.жест.сверхжесткие | Проводники жесткие, сверхжесткие различных материалов, стали и нитинола с мягким платиновым кончиком. Покрытие модифицированный тефлон PTFE. Кончики имеют память формы, обеспечивая высокую манёвренность. Гидрофильное покрытие AQ обеспечивает низкий коэффициент трения. Рентгенконтрастная платина в составе- обеспечивает четкую визуализацию и легкое атравматичное расположение в селективном сосуде. Размерная линейка: диаметр .014, .016, .018, .025, .035, .038 дюйм. Длина 60, 80, 90, 135, 145, 180, 260, 300 см | шт | 15 | 28000 | 420000
19 | Электроды одноразовые для ЭКГ-МРТ | Стимуляционный МРТ-совместимый биполярный стероидный электрод активной фиксации. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Fr. Длины электрода 60 см. Стероид - дексаметазона ацетат (содержется в резервуаре для постепенного высвобождения). Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвигающаяся/убирающаяся спираль, электрически активная. Длина спирали не более 1.8 мм, материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность, площадь не менее 4.5 мм². Локализация желудочковая или предсердная. Наличие рентгеновской метки положения спирали. | шт. | 50 | 100 | 5000
20 | Бумага крепированная зеленая/белая/голубая 100смх100см №250 | Упаковочная бумага обладает водооталкивающими свойствами, высокой прочностью и сопротивляемостью внешним воздействием в коробке по 250листов | упк | 5 | 12500 | 62500
21 | Наконечник к доз.0,5-250мкл PIPPETTE TIPS (желтые) | Наконечники для дозатора 0,5-250 мкл для работы по определению чувствительности микроорганизмов на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact (96 штук в упаковке). | упк | 20 | 24000 | 480000
22 | Наконечники для дозатора Pipette Tips 100 - 1000 µl (синие) | Наконечники для дозатора 100-1000 мкл для работы по определению чувствительности микроорганизмов на автоматическом микробиологическом анализаторе VITEK 2 Compact. (96 штук в упаковке). | упк | 5 | 2500 | 12500
23 | Пробирка стеклянная | Пробирка ПБ-14* 120 биологическая стекло "Минимед" | шт | 1000 | 80 | 80000
24 | Пробирка стеклянная | Пробирка ПБ-16* 150 биологическая стекло "Минимед" | шт | 2000 | 80 | 160000
25 | Магнит для передвижения проволков в капиллярах, код 912-065 | Магнит для капилляра в пласстиковом корпусе в виде подковы, предназначенный для перемешивания пробы крови путем передвижения стального внутри стеклянного капилляра,код 912-065 | шт | 2 | 22791 | 45582
26 | Термобумага для печати результатов, 50*20*12 | Термобумага для печати результатов, 50*20*12, Рулон | Рулон | 25 | 37450 | 936250
27 | Тест-полоска KF Stick 11 | Тест-полоска KF Stick 11 для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиногена, аскорбиновой кислоты, фасовка -туба № 100 тестов | Туба | 30 | 8500 | 255000
28 | APC держатель для аппарата ЭРБЭ | APC держатель для фиксации электродов с 3-мя кнопками, с функцией ReMode, с кабелем, длина кабеля 3 метра, поддерживает функцию автоматического распознавания инструмента, многоразовый. Подлежит очистки в моечной машине при максимальной температуре 95°C и автоклавировать при максимальной температуре 138°C. | шт | 1 | 34100 | 34100
29 | T-PORT современный хирургический троакор d-12 | трокарное устройство для видеоассистированного операционноготорок доступа | шт | 6 | 110501 | 663006
30 | U-TRACTOR расширительная система размеры M 50-90mm d-115\115,L 90-140mm d-180\180 | раневой протектор атравматичес расширитель видеоторокоскопического доступа , одноразовый | шт | 20 | 9000 | 180000
31 | Бур вольфрамовый круглый формы вольфрамовый, с алмазным напылением. Различной длины и диаметра( 125-150 мм, 2,3,5 мм) для Хирургического силового оборудовани | Бур круглой формы вольфрамовый, с алмазным напылением, предназначен для обработки кортикальных слоев костной ткани, формирования ложа, различной длины и диаметра( 125-150 мм, 2,3,5 мм) для Хирургического силового оборудования | шт. | 20 | 46400 | 928000
32 | Буры для краниотома. | Буры для краниотома Элан-4 GP 321R,GP 322R,GP314R,GP 305R.1. l Бур круглой формы вольфрамовый, с алмазным напылением, предназначен для обработки кортикальных слоев костной ткани, формирования ложа, различной длины и диаметра | шт. | 10 | 41000 | 410000
33 | буры для краниотома. | Round tungsten drill Бур круглой формы вольфрамовый, с алмазным напылением, предназначен для обработки кортикальных слоев костной ткани, формирования ложа, различной длины и диаметра( 125-150 мм, 2,3,5 мм) для Хирургического силового оборудования DK-N-MS 47 500 1 47 499 | шт | 5 | 37800 | 189000
34 | Видеоуретероскоп одноразовый Uscope вариант исполненияВидеоуретероскоп одноразовый Uscope PU3022A | Видеоуретероскоп одноразовый Uscope вариант исполненияВидеоуретероскоп одноразовый Uscope PU3022A | шт. | 5 | 58000 | 290000
35 | Винт блокирующий для накостного остеосинтеза | Винт предназначен для зажима стержня в головке транспедикулярного винта. Диаметр винта 10,1 мм, резьба специальная трапециодальная несимметричная диаметром 10,1 мм, обеспечивает высокую прочность и предотвращает перекос резьбы. Срезанный профиль резьбы предотвращает разгибание плечей головки благодаря направлению сил реакции внутрь винта. Высота винта 5,5 мм, винт канюлированный. Шлиц винта выполнен под отвёртку типа TORX T30. Во избежание ошибок, соединение винта с отвёрткой возможно только с одной стороны. Зажимной винт полностью прячется в чаше головки винта. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Анодирование винта двумя цветами: синий цвет – шлиц, серый цвет - резьба. | шт. | 120 | 10798 | 1295760
36 | Сверло TE 561, 6\9, 4,0mm,TE562 9\12 5,0mm,TE 563 12\15 5,4 mm ,бур перфоратора ЭЛАН-4 | Сверло TE 561, 6\9, 4,0mm,TE562 9\12 5,0mm,TE 563 12\15 5,4 mm ,бур перфоратора ЭЛАН-5 | шт. | 1 | 374000 | 374000
37 | Система аспирации и ирригации для ультразвукового аппарата санока | Система аспирации и ирригации для ультразвукового аппарата санока | шт. | 10 | 25000 | 250000
38 | Система наружного дренажа и мониторинга | Система наружного дренажа и мониторинга .Применяется в тех случаях, когда возникает необходимость снизить повышенное внутрижелудочковое давление, при выборе дренажной системы для лечения гидроцефалии, при замене инфицированного шунта, для дренирования кист, субдиральных гигром(опухолей) вентрикулярный катетер ,рентгеноконтрастный силиконовый. | шт. | 3 | 118770 | 356310
39 | Стержень титановый предизогнутый диаметром 6 мм, длиной от 30,35,40,45,50,55,60,65,70,75 мм | Соединитель стержня в комплекте с двумя соединителями скобообразными поперечными служит деротатором и выполняет функцию упрочнения конструкции фиксатора позвоночника сложеного из параллельных стержней 6 мм зафиксированых в головках транспедикулярных винтов. Форма сечения соединителя стержня параллельно уплащённая окружность диаметром 4 мм на размер 3 мм. Длина соединителя стержня 35-70 мм с шагом 5 мм и 70-100 мм с шагом 10 мм. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Анодирование в золотой цвет. | шт. | 40 | 39426 | 1577040
40 | фреза алмазная для наконечника 2-кольцевого,диаметром d4,5 GR 324R | фреза алмазная для наконечника 2-кольцевого,диаметром d4,5 GR 324R | шт. | 3 | 200000 | 600000
41 | фреза розена для наконечника 2-кольцевого,диаметром d4,5 GR316R | фреза розена для наконечника 2-кольцевого,диаметром d4,5 GR316R | шт. | 3 | 200000 | 600000
42 | фреза розена для наконечника 2-кольцевого,диаметром d-6mm GR311R | фреза розена для наконечника 2-кольцевого,диаметром d-6mm GR311R | шт. | 2 | 200000 | 400000
43 | W-CPI-G Моечные индикаторы двухсторонние для моечно- дезинфицирующих машин , зеленый 960 штук | Самоклеющиеся моечные односторонние индикаторы для валидации и мониторинга процесса очистки. 1920 индикаторов (по 32 на лист)Размер индикатора 28 х28 мм. | кор | 1 | 6000 | 6000
44 | Бумага крепированная для паровой и газовой стерилизации 120см х 120см №250 | Бумага крепированная стандартная белая или зеленая 120смх120 см в коробке 100 листов для упаковки ИМН. Обладает водооталкивающими свойствами, высокой прочностью и сопротивляемостью внешним воздействиям, обеспечивает асептичность в обращении. Плотность бумаги 60г/м2. Специальная структура волокон обеспечивает доказанный бактериальный барьер. | упк | 30 | 22000 | 660000
45 | Бумага для принтера RENO-PP на плазменный стерилизатор Reno-S130 (упак. 5 рул.) | Бумага для принтера используется для распечатки информации о проведенной стерилизации в низкотемпературном плазменном стерилизаторе серии Reno. Дополнительные чернила не требуются. Условия хранения: Комнатная температура (15-30С) в условиях сухого помещения. Хранить в дали от воздействия прямых солнечных и ультрафиолетовых лучей. Производитель: «RENOSEM CO. LTD», Республика Корея | упк | 2 | 42200 | 84400
46 | Бумага для принтера газового стерилизатора | Бумага для принтера газового стерилизатора Steri-Vac 80 мм*2шт в кор. | шт | 2 | 31000 | 62000
47 | Индикатор полоска Comply химический №240 | Индикатор -полоска Comply химический №240. Химический индикатор 1251 представляет собой бумажную полоску шириной 1,6 см и длиной 20,4 см с напечатанной на поверхности индикаторной краской , которая изменяет цвет с темно-красного на зеленый после экспонирования этилен-оксидным методом стерилизации . Это происходит когда газ проникает в точку размещения полоски , обычно это центр упаковки . Внутренний химический индикатор должен применяться внутри каждой стерилизуемой упаковки | упк | 2 | 36000 | 72000
48 | Индикаторы биологические Attest № 50 шт. | 1294 Индикаторы биологические "Attest" ,быстрого чтения газового стерилизатора 3M Steri -Vac, 50 /упак. Результат в течении 4 часов | упк | 2 | 165000 | 330000
49 | Набор для катетеризации крупных сосудов | Тип просвета: Однопросветный. Материал, не содержащий латекса, обеспечивает отличную безопасность. Превосходная рентгеноконтрастность катетера делает его более простым и безопасным в эксплуатации. Полный пакет: Центральный венозный катетер (1); Направляющий провод (1); Расширитель тканей (1); Скальпель (1); Игла интродьюсера / Y-образная игла (1); Шприц для введения проводника (1); Шприц с иглой (1/2); Крышка гепарина (1/2/3); Зажим для катетера (1); Зажим удлинителя (1/2/3); Марлевые подушечки (2); Подготовка губчатого тампона (3); Шелковая нить с прямой (загнутой) иглой (2); Инфузионные повязки (1); Повязки (1); Пелерина с окнами (1); Маленькая драпировка (1); Средняя драпировка (1); Перчатки (2). Размер люмена: 20G. Длина катетера (см): 13. | шт | 17 | 5350 | 90950
50 | Цертофикс TRIO V720 | Центральный венозный катетер — катетер, используемый в медицине для катетеризации центральных вен. ЦВК используется для быстрого введения инфузионных растворов и лекарственных средств, парентерального питания, забора крови, а также инвазивного изменения центрального венозного давления. Размеры: 8 Fr. Длина: 20 или 30 см. | шт | 97 | 5650 | 548050
51 | Цертофикс моно320 | Для катетеризации вен и измерения ЦВД | шт | 10 | 9041 | 90410
52 | Адаптер для множественной корон.перфузии | Адаптер У-браз.д/корон.перфузии.Адаптеры для кардиоплегии позволяют видоизменять конфигурацию кардиоплегического контура. Адаптеры используются для соединения нескольких кардиоплегических канюль и (или) канюль для венозных шунтов с одной приносящей магистралью, для переключения между антеградной и ретроградной кардиоплегией и для подключения дренажной линии к кардиоплегической канюле. Имеются дополнительные адаптеры для удлинения кардиоплегического контура, обеспечения рециркуляции кардиоплегического раствора или для удлинения линии мониторинга давления.НАБОРЫ ДЛЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ КАРДИОПЛЕГИЧЕСКОЙ ПЕРФУЗИИ DLP Для одновременной перфузии корня аорты и трех и более венозных шунтов. На приточной линии располагается порт люэр-«мама» и имеется зажим. Линия разветвляется на четыре трубки и более. Трубки имеют зажимы с цветной кодировкой для облегчения идентификации и заканчиваются портами люэр-«папа». Модели с дренажной линией заканчиваются коннектором 1/4" (0.64 см). | шт. | 10 | 5457 | 54570
53 | Клей медицинский биологический 2,0мл | Двухкомпонентный хирургический клей, предназначенный для укрепления сосудистых анастомозов и хирургических швов. Одноразовый сдвоенный стерильный шприц, заполненный готовым к применению составом: водные растворы бычьего сывороточного альбумина и глютеральдегида.В комплект входит шприц 2 мл с 4-мя стандартными аппликаторами – 1 шт.Смешивание происходит непосредственно в аппликаторе, в стерильных условияхБиологическая инертность, апирогенность, отсутствие реакции организма на применение Полимеризация в течение 20-30 секунд, возможность оказания любого давления на область применения через 2 минуты. | шт. | 5 | 171000 | 855000
54 | Лезвие скальпеля №11 нерж (100шт) | Лезвие скальпеля №11 нерж.лезвия из углеродистой стали произведены из стали марки 125 Cr 1,лезвия из нержавеющей стали сделаны из премиальной стали марки 13С26, все лезвия соответствуют посадочным типоразмерам №3 (размеры 9-15), стерилизованы радиацией с минимальной дозой 2.5 Мрад;каждое лезвие упаковано в индивидуальный блистер из алюминиевой фольги с летучим ингибитором коррозии;потребительская упаковка содержит четкую маркировку, наклейку с размером и формой лезвия, штрихкод, номер партии и дату производства;количество в потребительской упаковке/групповой упаковке/транспортной коробке - 100 шт | шт. | 500 | 110 | 55000
55 | Лезвие скальпеля №15 нерж (100шт) | Лезвие скальпеля № 15 нерж.лезвия из углеродистой стали произведены из стали марки 125 Cr 1,лезвия из нержавеющей стали сделаны из премиальной стали марки 13С26, все лезвия соответствуют посадочным типоразмерам №3 (размеры 9-15), стерилизованы радиацией с минимальной дозой 2.5 Мрад;каждое лезвие упаковано в индивидуальный блистер из алюминиевой фольги с летучим ингибитором коррозии;потребительская упаковка содержит четкую маркировку, наклейку с размером и формой лезвия, штрихкод, номер партии и дату производства;количество в потребительской упаковке/групповой упаковке/транспортной коробке - 100 шт | шт. | 200 | 110 | 22000
56 | Прокладки фторопластовая 2,5х150мм | прокладки фторопластовая 2,5х150мм | уп | 15 | 25000 | 375000
57 | Тесьма хирургическая ширина 5мм | тесьма хирургическая стерильная ширина 5мм 50см.Тесьма полиэфирная плетеная, неокрашенная или окрашенная.обладает эластичностью, гибка, прочна, надежно держит узел, обладает хорошими манипуляционными свойствами.в стерильном виде для поддерживания различных органов, кровеносных сосудов и сухожилий при хирургических операциях, в нестерильном виде - для изготовления специального плоского шовного хирургического материала с атравматическими иглами.обладает биологической инертностью, эластичностью.В стерильном виде – в отрезках в двойной полимерной упаковке длиной 0,75, 1, 1,5 и 2 м. Ширина от 1 мм до 14 мм. | шт | 10 | 200 | 2000
58 | Баллон для дилатации при Ахалазии кардии совместимые с проводником | Закругленный кончик баллонов , прозрачный материал, рентгеноконтрастные метки (проксимальный и дистальные концы) размерам длина 100мм, диаметр 35,0мм. Рабочая длина 1000мм | шт | 1 | 266430 | 266430
59 | Дистальные насадки (колпачки) | Для прикрепления к дистальному концу гастроскопа в целях повышения уровня обнаружения аденом. ENDOCUFF VISION™, большого размера.Воздействие на складки толстой кишки для повышения видимости.Уменьшение скольжения и затруднений, связанных с образованием петель. | шт | 2 | 209992 | 419984
60 | Канюля | Канюля для дуоденоскопии, рабочий канал эндоскопа 2.2 мм, длина1950 мм, под проводник 0,035" (коническая).Платиновый кончик-отличная видимость при рентгеноскопии, гладкий дистальный профиль. | шт | 1 | 518 | 518
61 | Картридж микрофильтрац. (5мкм)MFC15 , 15CX | Картридж микрофильтрационный (5 мкм), MFC15 -- предназначен для удаления из воды нерастворимых взвешенных частиц размером более 5 мкм, представляет из себя вспененный полипропилен. Размеры картриджа – 380*100 мм. Рекомендуемый срок службы – 3 месяца.Артикул 25-26 | шт | 1 | 76000 | 76000
62 | Картридж с гран.активир. актив.углем АСС15,15CQ. | Картридж с гранулированным активированным углем, ACC 15 -- предназначен для удаления из воды свободного хлора и органических веществ, которые могут разрушать мембранные элементы. Размеры – 380*100 мм. Рекомендуемый срок службы – 3 месяца. Артикул 25-27 | шт | 1 | 76000 | 76000
63 | Картридж с ионитом смешан. действия МВС15, 15CR | Картридж с ионитом смешанного действия, MBC 15 – предназначен для финишного обессоливания очищенной воды, представляет собой смесь катионитов в Н -форме и анионитов в ОН- форме. Размеры картриджа – 380*100 мм. Рекомендуемый срок службы – 3 месяца. Артикул 15CR | шт | 2 | 76000 | 152000
64 | Компактный картридж с мембраным элементов ROC | Компактный картридж с мембраным элементов ROC.артикул 1TX | шт | 4 | 105500 | 422000
65 | Пробирка вакуумная Vacuette c К3 ЭДТА на 6,0 мл 13х100мм,с фиолетовой крышкой с черным кольцом. | Пробирка вакуумная из полиэтилентерефталата, Крышка пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета, конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки одной рукой. На внутренних стенках пробирки мелкодисперсный антикоагулянт К3 ЭДТА. Этикетка пробирки бумажная с полями для внесения данных пациента, с горизонтальной фиолетовой полосой,отметкой уровня наполнения. Область примения -гематология, срок годности не менее -16 мес.Упаковка/50 штук в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен.Объем забираемой крови не более 6,0 мл, размер пробирки не более 13х100мм. | шт | 1000 | 35 | 35000
66 | Соль таблетированная "Универсальная" поваренная (Для регенерации) д/системы водоочистки по 25 кг | соль таблетированная "Универсальная" поваренная (Для регенерации) по 25 кг в пакете | пакет | 2 | 6000 | 12000
67 | Стероид элюирующий монополярный/ биполярный эпикардиальный предсердный и/или желудочковый электрод Capsure Epi с длиной электрода 25, 35, 60 | Эпикардиальный электрод - 25 см, 35см, 60 см | шт | 10 | 352030 | 3520300
[5 empty] | ИТОГО: | 20863930