## Лист1
Приложение № 1 к объявлению №41 от 05.04.2024г
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | Канюли периферические HLS венозные для экстракорпоральной мембранной оксигенации | Эти канюли могут быть легко и безопасно введены чрескожным доступом по методу Сельдингера или с помощью хирургического надреза. Канюли произведены из биологически совместимого полиуретана. Их тонкие стенки обеспечивают оптимальный кровоток с минимальным падением давления. Все канюли армированы для гарантии высокой гибкости и устойчивости к перегибам, особенно при долгосрочном использовании. Армирован плоской проволокой для самых тонких стенок и самых высоких скоростей потока. Усиленные боковые отверстия для снижения риска перегиба. Блокирующий механизм удерживает интродьюсер на месте во время введения. Оптимизированный переход между интродьюсером и кончиком канюли. Метки глубины для контроля глубины вставки, стопорное кольцо для определения максимальной глубины вставки. Избирательно закаленный проксимальный корпус канюли снижает риск перекручивания после введения. Размеры: 19Fr, 21Fr, 23Fr, 25Fr, 29Fr Длина: 38 см, 55 см Боковые отверстия при длине 38 см: 19Fr – 12 шт, 21Fr – 12 шт, 23Fr – 16 шт, 25Fr – 20 шт Боковые отверстия при длине 55 см: 21Fr – 20 шт, 23Fr – 20 шт, 25Fr – 24 шт, 29Fr – 32 шт Длина перфорации при длине 38 см: 10 см Длина перфорации при длине 55 см: 20 см Коннектор: 3/8 | шт | 20 | 265000 | 5300000
2 | Пленка пористая политетрафторэтиленовая, стерильная «Экофлон ПС 01-6,х12 | Стерильный имплантируемый материал, разработанный для укрепления линий швов и/или усиления ослабленных или травмированных сердечных тканей и/или тканей периферических сосудов во время проведения процедур по восстановлению/реконструкции сердечно-сосудистой ткани (например, коррекции дефекта фиброзного кольца или перегородки, эндартэктомии, профундопластики). Это не рассасывающаяся перфорированная заплата, сделанная из синтетического полимерного материала [например, полипропилена, политетрафторэтилена (ПТФЭ) или Тефлона, войлока] без добавления материалов биологического происхождения; как правило, имплантируется вместе с шовным материалом. Обычно имплантируется во время проведения процедур на сердечно-сосудистой системе, но также может использоваться в других открытых или лапароскопических хирургических операциях на мягких тканях (например, в грыже сечении). Область применения: Сердечно-сосудистая хирургия | шт | 2 | 120000 | 240000
3 | Пластина из титановой сетки модель,толщина 0.6 мм,173мм*155.5мм | Пластина титановой сетки, толщина 0.6 мм,173мм*155.5мм , чистый титан (не ниже 2 класса, стандартный уровень кислорода, средняя прочность, полугибкий), Минимальная осязаемость по скошенными краями, ультра - низкий профиль, МРТ-совместимый | шт | 4 | 240000 | 960000
4 | Титановая соединительная пластина прямой цепи с двумя отверстиями,длина:14.8мм | Титановая соединительная пластина прямой цепи с двумя отверстиями,длина с 14.8мм до 17мм.чистый титан (не ниже 2 класса, стандартный уровень кислорода, средняя прочность, полугибкий), Минимальная осязаемость по скошенными краями, ультра - низкий профиль, МРТ-совместимый | шт | 200 | 11200 | 2240000
5 | Титановая соединительная пластина модели с шестью отверстиями,длина:24.8мм | Титановая соединительная пластина модели с питью или шестью отверстиями, длина: 23мм,24.8мм,25мм. чистый титан (не ниже 2 класса, стандартный уровень кислорода, средняя прочность, полугибкий), Минимальная осязаемость по скошенными краями, ультра - низкий профиль, МРТ-совместимый | шт | 50 | 18200 | 910000
6 | Титановый Винт,размером: 1.9*6мм | Титановый Винт,размеры:1.9*4мм,1.9*5мм,1.9*6мм,2.0*4мм,2.0*5мм,2.0*6мм.чистый титан (не ниже 2 класса, стандартный уровень кислорода, средняя прочность, полугибкий), Минимальная осязаемость по скошенными краями, ультра - низкий профиль, МРТ-совместимый | шт | 650 | 8400 | 5460000
7 | Нейрохирургические ватинки (12*50мм,25*75мм) | Нейрохирургические ватники , размеры: 10*10мм,10*20мм,10*40мм,15*75мм,20*20мм,12*50мм,20*40мм,25*25мм,25*75мм,40*40мм,60*60мм. Веровочки окрашены в ярко синий цвет для лучшей видимости. Отсутствуют ворсинки и потергости, рентгеноконтрастная маркировка. Обладают высокой впитывающей и влогоудерживающей способностью, а так же гибкостью.Среди всех губок (ватников) являются самыми податливыми и удобными при манипуляциях. Выпускаются в упаковке по 10 штук. Стерилизация: этилен оксид | шт | 600 | 4600 | 2760000
8 | Чехол для микроскопа с линзой | Чехол для микроскопа с линзой (объектив 65 мм), размер 120х250 см. С пластиковой вставкой для линзы диаметром 65мм, специально для микроскопа Mitaka. Материал: полиэтиленовый две нарукавники для ручки и на два окуляра микроскопа. С самоклеющими липучками на окуляры с указанием напраления надевания. В стерильной двойной упаковке. Товар будет приниматся строго по технической спецификации, просьба перед поставкой товара согласовать с Заказчиком. При участии Потенцаиальный поставщик должен предоставить образец! | шт | 100 | 5000 | 500000
9 | Калибровочные тест-полоски Cobas U 25Str, 06390579001 | Калибровочные тест-полоски Cobas U 25Str,06390579001. Назначение: Калибровочная полоска используется для осуществления калибровки анализатора для анализов мочи cobas u 601. Готовая к использованию калибровочная полоска сделана из инертного серого пластика с постоянными отражающими характеристиками. Показатели калибровки определяются с использованием белого эталона и хранятся в программном обеспечении анализатора. Хранение и стабильность Храните калибровочные полоски в предоставляемом производителем флаконе при температуре 2-30 °C. Не замораживайте полоски и не подвергайте их воздействию прямого солнечного света. Держите контейнер плотно закрытым, когда он не используется. Полоски сохраняют стабильность в предоставляемом производителем флаконе до даты истечения срока годности (конец месяца), указанной на коробке и этикетке. Держите флакон в горизонтальном положении. | комп | 1 | 22795 | 22795
10 | Бумага крепированная для паровой и газовой стерилизации 120см х 120см | Бумага крепированная стандартная белая или зеленая 120смх120 см в коробке 100 листов для упаковки ИМН. Обладает водооталкивающими свойствами, высокой прочностью и сопротивляемостью внешним воздействиям, обеспечивает асептичность в обращении. Плотность бумаги 60г/м2. Специальная структура волокон обеспечивает доказанный бактериальный барьер. | упк | 30 | 27765 | 832950
Итого: | [5 empty] | 19225745