## Лист1
Приложение №1
к объявлению №54 от 28.05.2024г
№ лота | Наименование товара | Краткая характеристика | Ед. изм. | К-во | Цена, за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупа, тенге
1 | Фосфатно-солевой буфер (PBS) на 100 таблеток в упаковке | Фосфатно-буферный солевой раствор (PBS) - это сбалансированная солевая смесь, используемая для различных применений в культуре клеток, таких как промывание клеток перед диссоциацией, транспортировка клеток или тканей, разбавление клеток для подсчета и подготовка реагентов. PBS не содержит кальция и магния, что позволяет вымывать хелаторы из культуры перед диссоциацией клеток. Каждую таблетку Gibco™ PBS весом 5 г следует растворить в 500 мл дистиллированной воды. pH будет равен 7,45 и не требует корректировки. Концентрация: 1 X Форма: Твердый Тип продукта: Фосфатно-буферный солевой раствор (PBS) Без добавок: Без кальция, без магния, без фенолового красного Качество изготовления: соответствует стандарту ISO 13485 cGMP pH: 7,45 Условия транспортировки: Комнатная температура Условия хранения: 15°C - 30°C Условия транспортировки: Комнатная температура Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления | шт | 1 | 88179 | 88179
2 | Диски антибиотиков пиперациллином/ тазобактамом | Диски антибиотиков пиперациллином/ тазобактамом 50 шт*5 картридж. (30 мкг/6мкг) | шт | 4 | 15500 | 62000
3 | Сыворотка лошадинная нормальная 100 мл | Сыворотка лошадинная нормальная 100 мл | шт | 1 | 14000 | 14000
4 | VITEK 2 AST N419 из комплекта Анализатор автоматический микробиологический моделей Vitek 2 Vitek 2 XL, Vitek 2 Compact | Пластиковые карты AST N419 для определения чувствительности грамотрицательных бактерий к антимикробным препаратам при работе на автоматическом микробиологическом анализаторе моделей Vitek 2, Vitek 2 XL, Vitek 2 Compact. Карты содержат 64 ячейки, заполненные антибиотиками в различной концентрации (AN, SAM, FEP, CTX, CAZ, CZA, CT, CIP, CS, GM, IPM, MEM, TZP, TGC, SXT*), 20 карт в одной упаковке. | уп | 3 | 213300 | 639900
Всего 5 лотов на общую сумму: | [5 empty] | 804079