|  |
| --- |
|  |

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | | **Кол-во/ ед. измерения** | **Цена, без учета НДС** | **Сумма, без учета НДС** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Замок для двери врезной | 10 шт | 9 500,00 | 95 000,00 |

**Срок поставки товаров:** В течение 15 календарных дней со дня заключения договора

**Место поставки товаров:** г. Астана, район «Алматы», пр. Абылай Хана, 42

**Замок для двери врезной**

**Раздел 1. Технические и качественные характеристики:**

ГОСТ 5089-2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Значение** | **Характеристика** |
|  | Производитель | KALE |
|  | Тип механизма | Цилиндровые замки, Узкопрофильные замки |
|  | Применяется для дверей | Профильные, пластиковые двери, деревянные двери |
|  | Страна производства | Турция |
|  | Серия | KALE 153 |
|  | Класс взломостойкости | 2 класс |
|  | Тип замка | цилиндровый (европрофиль) |
|  | Класс безопасности | 2 |
|  | Количество ригелей | 1 |
|  | Бексет, мм. | 20/25/30/35 |
|  | Размеры | 172x36x16мм. (20мм)  172x41x16мм. (25мм)  172x46x16мм. (30мм)  172x51x16мм. (35мм)  Размеры предварительно согласовать с заказчиком |
|  | Наличие защелки | есть, реверсивная |
|  | Цвет | никель |
|  | Тип ключа | зависит от цил. механизма |

**Сопутствующие услуги:**

1. Доставка до склада Заказчика по адресу г. Астана, пр. Абылай хана, 42;
2. Гарантия на товар 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.