**УТВЕРЖДАЮ**

**Заместитель Председателя Правления**

**по медицинской деятельности**

**АО «ННМЦ»**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Купенов Б.Г.**

 **«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.**

**Техническая спецификация закупаемых товаров на 2025г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Полная характеристика**  |
| 1. | Весы напольные электронные медицинские  | Весы медицинские электронные для взвешивания медицинских отходов - Предназначены для взвешивания медицинских отходов различных классов опасности (А, Б, В, Г) в контейнерах, мешках или других ёмкостях в условиях медицинских учреждений, лабораторий, инфекционных отделений и др.**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| Модель | Масса-К ВЭМ-150 |
| Тип изделия | Весы напольные электронные медицинские |
| Назначение | Взвешивание медицинских отходов различных классов опасности (А, Б, В, Г) |
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Наименьший предел взвешивания(НмПВ) | 0,2 кг |
| Дискретность отсчета (цена деления) | 10/20/50 |
| Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 520х395х800 |
| Размер весовой платформы (ШхГ), мм | 520х395 |
| Материал платформы | Металл с противоскользящим покрытием |
| Индикация | Светодиодный (LED) или жидкокристаллический (LCD) дисплей |
| Питание | Сеть ~220 В / 50 Гц и/или от встроенного аккумулятора |
| Время автономной работы | Не менее 20 часов от аккумулятора |
| Диапазон рабочих температур | От +10°C до +40°C |
| Дополнительные функции | Автоматическое обнуление, автоотключение, индикация перегруза |
| Масса изделия | Не более 15 кг |
| Габаритные размеры | Не более 350 × 350 × 100 мм |
| Срок службы | Не менее 7 лет |
| Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |

 |
| 2. | **Прочее:** Сопутствующие услуги: транспортировка, доставка товара на склад, разгрузка.Место поставки: г. Астана, ул.Абылайхана 42, помещение склада.Срок поставки: с момента подписания договора по письменной заявке в течении 15 календарных дней.Срок гарантии товара 12 месяцев с момента подписании акта приема передачи.Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения в РК.  |

**Исполнитель:**

Старший врач эпидемиолог Д. Ғабсалық

**Согласовано:**

Исполнительный директор

по санитарно – эпидемиологической работе А. Жумагулов