
Техническая спецификация 

	№
п/п
	Наименование работы, услуги
	Количество/ед.
измерения
	Цена, без учета НДС
	Сумма, без учета НДС

	1
	Программа внешней оценки качества МСИ ФСВОК-2025
	1 услуга
	278 853
	278 853


Срок оказания услуг: В течение 5 календарных дней по заявке Заказчика.
Место оказания услуг: г.Астана, пр. Абылайхан 42

Техническое задание 
Услуга по проведению межлабораторных сличительных испытаний (МСИ). Идентификация микроорганизмов. Чувствительность к антибиотикам (клиническая микробиология). 2 цикла.
Идентификация микроорганизмов. Чувствительность к антибиотикам (клиническая микробиология). Два цикла оценки качества идентификации и определения чувствительности к антибиотикам возбудителей гнойно-септических заболеваний, внутри- и внебольничных инфекций. Оценка чувствительности к антибиотикам проводится в одной из трех культур в каждом цикле. Предоставляются лиофилизированные образцы культур микроорганизмов (2 набора по 3 образца).

1

