	

	Техническая спецификация

	Комплект фильтров на машины CYW (3 шт)

	
[image: image1]
	Сведения о регистрации
	Не подлежит обязательной регистрации

	
	Производитель
	CHOYANG MEDICAL INDUSTRY., LTD (КОРЕЯ)

	
	Срок поставки 
	10 дней


Описание:

Комплект фильтров на машины CYW (3 шт) состоит из трех фильтров 
1 Вспененного полипропилена

2 Угольный засыпной

3 Угольный прессованный 

Комплект предназначен  для механической очистки воды от ржавчины, грязи, песка и других нерастворимых примесей. Восстановлению не подлежит, после окончания ресурса заменяется на новый комплект.

Характеристики
Длина: 250х68 мм
Температура очищаемой воды 4-40°С.
Ресурс до 60 м3 (зависит от качества воды).
[image: image2.png]


