2

	
	Утверждаю:

Председатель Правления 

АО «ННМЦ»

                       А. Байгенжин


Техническая спецификация

	№ п\п
	Наименование товаров
	Срок поставки товаров
	Место поставки товаров

	1
	2
	4
	5

	1
	Баллона для кислорода 5 литров 
	В течении 15 календарных дней с момента заключения договора
	г. Астана, район «НҰРА» 
пр. Кабанбай батыр 27.


Технические и качественные характеристики:

	№
	Наименование  баллонов
	объем
	Количество

	1
	Кислородный баллон
	5 л
	7 шт


Баллон предназначен для хранения и транспортировки сжатого медицинского кислорода и использования в медицинских учреждениях.

Основные характеристики:

Объём баллона: 5 литров

Рабочее давление: 150 атм (15 МПа)

Испытательное давление: не менее 225 атм (22,5 МПа)

Материал корпуса: высокопрочная легированная сталь

Тип газа: кислород медицинский

Резьба горловины: стандартная (W19.2 или аналог)

Масса баллона: примерно 6–8 кг

Высота баллона: примерно 500–600 мм

Диаметр: около 140–160 мм

Комплектация:

Баллон кислородный

Вентиль кислородный (латунный)

Защитный колпак (при наличии)

Требования безопасности:

Соответствие требованиям промышленной и медицинской безопасности

Наличие паспорта изделия и сертификата соответствия

Температурный диапазон: от -40°С до +45°С

Использование только с кислородным оборудованием

Сопутствующие услуги:

1. Доставка до склада Заказчика по адресу г. Астана, район «НҰРА» пр. Кабанбай батыр 27;

2. Гарантия на товар 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.

	Главный инженер энергетик
	Жакижанов Р.Ж.



