|  | Утверждаю: Председатель правления АО «ННМЦ» А. Байгенжин |
| --- | --- |

Техническая спецификация

| № п\п | Наименование | Кол-во | Срок | Место проведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж и монтаж кондицинеров | 17 шт | 25 календарных дней c даты подписания договора | г. Астана, район «АЛМАТЫ» пр. Абылай хан 42 |

Раздел 1. Технические и качественные характеристики:

Для работы системы кондиционирования требуется выполнить установку наружных блоков кондиционеров. Монтаж должен быть произведен с соблюдением технических требований и норм безопасности, с обеспечением надежного крепления и подключения.

| № | Кабинеты | Количество кондиционеров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабинет №209 | 1 шт |
| 2 | Кабинет №211 | 1 шт |
| 3 | Кабинет №214 | 1 шт |
| 4 | Кабинет №217 | 1 шт |
| 5 | Кабинет №219 | 1 шт |
| 6 | Кабинет №222 | 1 шт |
| 7 | Кабинет №223 | 1 шт |
| 8 | Кабинет №220 | 1 шт |
| 9 | Кабинет №216 | 1 шт |
| 10 | Кабинет №201 | 1 шт |
| 11 | Кабинет Банк крови | 1 шт |
| 12 | Шитовой MDB-4 | 2 шт |
| 13 | Кардиохирургия | 2 шт |
| 14 | Кардио БИТ | 2 шт |

Необходимые материалы:

| № | найменование | Колисчество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кронштейн внутренного блока | 6 шт |
| 2 | Кронштейн наружного блока | 8 шт |
| 3 | Инсталяция медная | 25 метров |
| 4 | Фреон №410 | 4 шт |

| Диагностика и заправка кондиционеров |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание кондиционеров | 11 шт |
| 2 | Диагностика кондиционеров | 11 шт |

Раздел 2. Прочие характеристики:

- Сопутствующие услуги:

  - Демонтаж старой кондиционера и Монтаж кондиционера осуществляется на место, указанное заказчиком.

  - Услуги автовышки входить в стоимость.

  - Монтаж и пуско-наладка кондиционеров с удлинением хладонесущей магистрали до 18 метров;

  - Гарантия на услуги 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.

  - Все сопутствующие услуги, комплектующие и расходные материалы для полноценной работы кондиционера, услуги АГП (автовышка), устранение дефектов стены и потолков входят в стоимость;

- Сопутствующие услуги должны выполняться в соответствии с правилами безопасной эксплуатации помещений и оборудования, охраны труда, соблюдения санитарно-гигиенических норм для помещений, поддержания в надлежащем состоянии внутренних помещений и оборудования в соответствии с действующими в Республики Казахстан нормами, требованиями и стандартами. Поставщик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами, за правильную эксплуатацию имущества нести материальную ответственность в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

- Поставщик обязан обеспечить сохранность материальных ценностей Заказчика. В случаях нанесения ущерба, все затраты по устранению и возмещению материального ущерба собственности Заказчика, Поставщик берет на себя;

- Поставщиком должны быть использованы новые материалы, не бывшие в употреблении. Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения;

- В стоимость входят сам товар и сопутствующие услуги и работа.

| Главный инженер-энергетик | Жакижанов Р.Ж |
| --- | --- |