| «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель Председателя правления по медицинской деятельности Купенов Б.Г._______________ м.п. Техническая спецификация закупаемых товаров ## Наименование закупки: Услуга промышленного альпиниста. №лота; Наименование; Срок исполнения услуги; Место исполнения услуги. 1; ## Услуга промышленного альпиниста (мытье окон и сопутствующие работы); По заявке с даты подписания договора; РК, г. Астана, пр. Абылайхана 42, ул. Кабанбай батыра 27 АО Национальный научный медицинский центр. Количество (объём): 1. Мытьё окон (наружная сторона) -370шт. + 10 (ул. Кабанбай батыра 27) 2. Мытьё вентиляционных труб – 6 шт. 3. Мытьё подвесных светильников – 19шт. ## Технические и качественные характеристики: Промышленный альпинист выполняет работы на высоте (мытье окон, витражей и фасадного остекления здания различной этажности). Услуга представляет собой комплекс работ по очистке стеклянных поверхностей и фасадов с внешней и внутренней сторон. Работа, как правило, выполняются на высотных сооружениях с использованием специализированного снаряжения и оборудования (спасательное обмундирование, леса для выполнения высотных работ). Очистка стеклянных поверхностей осуществляется в несколько этапов: удаление основных загрязнений, обработка моющими средствами, финальная очистка и протирка стекла и рам до сухого состояния. Используемый инвентарь: склиз (стеклоочиститель), шубка (насадка для мытья), держатель ведра, профессиональные моющие средства. ## Основные обязанности: - 1.Перед началом работы обязательно прохождение вводного инструктажа по безопасности и охраны труда в отделе ЧС и ОТ АО «ННМЦ» с предоставлением необходимых документов по БиОТ. - 2. Мытьё окон, витражей, фасадов зданий. - 3. Очистка стекла от грязи, пыли, налёта, строительных остатков. - 4. Работа с профессиональными моющими средствами и инструментами. - 5. Контроль состояния снаряжения. - 6. Наличие соответствующего обучение по БиОТ и сертификатов по промышленному альпинизму, знание и соблюдение норм безопасности и охраны труда при выполнении высотных работ с обязательным использованием лесов и страховочного обмундирования. - 7. Проверка точек крепления перед началом работ. - 8. Физическая выносливость и координация. - 9. Отсутствие медицинских противопоказаний к работе на высоте (в том числе сердечно-сосудистые заболевания и др.). - 10. Запрещается выполнение работ при неблагоприятных погодных условиях. - 11. Обязательное выставление работника (выставление поста, выставление временного ограждения) при выполнении работ на высоте. - 12. Работы по мойке окон выполнять с 09.00 до 16.00 часов. Исполнитель: Г. Кикимбаева |  |
| --- | --- |