Список закупа способом запроса ценовых предложений

Система ударно-волновой терапии MoreNova™

MoreNova — это система ударно-волновой терапии низкой интенсивности (LiSWT) нового поколения, разработанная специально для урологии и сексуального здоровья, а не адаптированная из литотрипторных платформ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТОИМОСТЬ И КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Технические характеристики:

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Тип лазера | Твердотельный |
| Длины волн | 660 нм и 808 нм |
| Режим работы | Непрерывный (CW) и импульсный |
| Выходная мощность | До 100 мВт на диод |
| Управление | Сенсорный экран, предустановленные протоколы |
| Конструкция | Компактная настольная система |
| Расходные материалы | Отсутствуют |
| Безопасность | Нет термического повреждения тканей |