Техническая спецификация

Выполнение работ по изготовлению, поставке, монтажу и подключению световой наружной вывески «ДӘРІХАНА  АПТЕКА».

Предметом закупки является изготовление, поставка, монтаж и подключение световой наружной вывески «ДӘРІХАНА / АПТЕКА» с двумя световыми аптечными крестами, полностью готовой к эксплуатации.

В состав работ входят:

- разработка (при необходимости корректировка) рабочего макета;

- изготовление световой вывески «ДӘРІХАНА / АПТЕКА»;

- изготовление двух световых аптечных крестов;

- изготовление и монтаж несущей металлоконструкции;

- доставка конструкции на объект Заказчика;

- монтаж вывески и аптечных крестов;

- подключение световых элементов к существующей электрической сети Заказчика;

- настройка, проверка работоспособности конструкции, проведение пусконаладочных работ и сдача объекта Заказчику.

При изготовлении конструкции должны использоваться новые материалы и комплектующие, соответствующие требованиям качества и безопасности, в том числе:

- акрил толщиной не менее 3 мм;

- ПВХ пластик толщиной не менее 5 мм;

- ПВХ пластик толщиной не менее 8 мм;

- самоклеящаяся пленка Oracal либо эквивалент;

- светодиодные модули наружного исполнения;

- блоки питания (трансформаторы);

- фотореле для автоматического включения и выключения подсветки;

- металлопрофиль для изготовления несущего каркаса;

- крепежные элементы, кабельная продукция и иные расходные материалы, необходимые для выполнения полного комплекса работ.

Конструкция должна обеспечивать равномерную подсветку, надежную и безопасную эксплуатацию, быть устойчивой к воздействию атмосферных осадков, ветровых нагрузок, перепадов температур и ультрафиолетового излучения.

Монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с действующими строительными нормами, требованиями техники безопасности и правилами устройства электроустановок.

По завершении работ Исполнитель обязан провести проверку работоспособности всех световых элементов, устранить выявленные замечания (при их наличии) и передать Заказчику полностью смонтированную, подключенную и готовую к эксплуатации конструкцию.

Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и установленное оборудование должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания акта выполненных работ.