Список закупа способом запроса ценовых предложений

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система ультразвуковая диагностическая Affiniti 70 с принадлежностями производства Philips РК МИ (МТ)-0№027217 от 11.10.2023г | Philips Affiniti 70 это более компактный аналог ультразвукового сканера Epiq 5, выполненный в том же дизайне. Одна из самых лёгких моделей в этой линейке весом 83,5кг. Консоль комплектуется под выполнение различных исследований, в том числе в области кардиологии и сосудов (конек Филипс), онкологии, гинекологии и др. Имеет монокристальные датчики PureWave с вдвое большим частотным диапазоном, чем у обычных датчиков, для сканирования сложных пациентов; эластография сдвиговой волны для диагностики цирроза печени; более 7500 параметров тканеспецифической предварительной настройки; возможность работы с контрастными агентами для всех клинических применений (CEUS); средства автоматизации, увеличивающие до 50% скорость диагностирования; возможность комплектации датчиками 128 элементов, и как следствие невысокая цена консоли. Программное обеспечение Philips Affiniti 70 руссифицировано, для проведения диагностики достаточного быстрого обучения. Характеристики Монитор 21,5" Расширенное изображение на весь экран без потери качества Сенсорная панель управления 12" Регулируемая по высоте панель управления с возможностью поворота до 360° 12" Гарантия (мес) 12 Активные порты 4 Высокоплотные датчики Монокристальные датчики Матричные датчики чреспищеводные датчики CW доплер | Комплект | 1 |  |  |