Список закупа способом запроса ценовых предложений

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система ультразвуковая диагностическая Affiniti 30 с принадлежностями, производства Philips Ultrasound Inc., США | Опции лицензии TDI, анатомический M-режим и HighQ Performance. Новый интерфейс планшетного типа. Большой дисплей высокого разрешения со светодиодной подсветкой и диагональю экрана 21,5 дюйма. Неограниченные возможности регулировки положения панели управления с монитором с функцией наклона/поворота Практически бесшумная работа (37–41 дБ). 4 порта для датчиков. Встроенная подставка для ног и встроенные полки и ящик для хранения. Поворот на 4 колесах с возможностью блокировки поворота/тормоза. До 4 718 592 цифровых каналов. Динамический диапазон системы 280 дБ, для большей эффективности в режиме 2D. Многоядерная архитектура системы обработки способна совершать 225 x 109 40-бит. операций умножения с накоплением в секунду. Включает жесткий диск объемом 512 Гб, операционная система Windows Embedded Standard 7. Технология составного изображения в реальном времени SonoCT следующего поколения с возможностью широко-экранного обзора, до 9 линий обзора с изменяющимся углом пучка. Технология адаптивной обработки изображения XRES следующего поколения для подавления шумов/артефактов. Полностью независимое управление в триплексном режиме. Интегрированная функция беспроводной передачи данных DICOM с защитой WPA2. Усовершенствованный компактный разъем, бесштыревая конструкция для исключительной надежности и производительности. Эргономичная конструкция с легкими гибкими кабелями. Новая технология с низкой потерей сигнала для лучшего проникновения с меньшим количеством артефактов. Принципиально новые частотные диапазоны и конфигурации датчиков. Поддерживается использование 10 датчиков, включая секторные, линейные, конвексные, с малым радиусом кривизны и механические объемные. Интеллектуальное ПО Tissue Specific Imaging, функция Quicktext для автоматического ввода комментариев, настраиваемые пользователем программы QuickSAVE (до 45 на датчик). Управление данными «как на встроенной рабочей станции» с возможностью просмотра миниатюр и сохранения изображений, циклов и отчетов. Ретроспективная и проспективная запись видеоклипов на внутренний диск или съемный носитель. Возможность передачи объемных MPR-изображений (X, Y и Z) в большинство систем PACS. Возможность экспорта исходных данных QLAB. Энергетический доплер (CPA). Тканевые гармоники и гармоническая визуализация с инверсией импульса. 2D, M-режим, ЦДК, импульсно-волновой доплер (PW), визуализация Chroma, визуализация с инверсией импульсов, режим кинопетли. Масштабирование (запись) с высоким разрешением и масштабирование (чтение) с функциями панорамирования. Инструменты измерения расстояния, глубины, площади и окружности. Пакет клинических опций совместного использования: - Клиническая опция исследований брюшной полости - Клиническая опция исследования сосудов (включает TCD) - Клиническая опция исследований малых органов - Клиническая опция исследований костно-мышечной системы - Клиническая опция для кардиологических исследований взрослых и детей - Клиническая опция акушерских исследований - Клиническая опция для гинекологических исследований Датчик L12-5 (линейный) высокого разрешения с расширенным рабочим частотным диапазоном от 5 до 12 МГц с коротким питчем, 256 элементами, для поверхностной визуализации с высоким разрешением. Датчик C6-2, конвексный с расширенным рабочим частотным диапазоном 2–6 МГц, работает в следующих режимах: 2D, ЦДК, CPA, MFI, M-режим и импульсно-волновой доплер. Датчик S4-2, секторный, с расширенным рабочим частотным диапазоном 2-4 МГц для кардиологических исследований взрослых и детей и транскраниальной доплерографии. Встроенная опция записи DVD/CD для сохранения изображений в формате DICOM или экспорта в формате JPEG и .avi для PC-совместимости. Видеопринтер медицинский черно-белый. Кронштейн для черно-белого принтера. Источник бесперебойного питания. Бумага для видеопринтера. | Комплект | 1 |  |  |