**Объявление № 6**

**г.Астана «12» февраля 2018 год**

АО «Национальный научный медицинский центр», расположенное по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана 42, в соответствии с постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729, объявляет о проведении закупок ТМН способом запроса ценовых предложений.

К закупу запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в Главе 3 п.13 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (далее - Правила) утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан «30» октября 2009 года № 1729.

Срок поставки ТМН: по письменной заявке Заказчика.

Место поставки: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Абылай хана, 42

Порядок и условия оплаты: оплата за поставленный товар производится в соответствии с условиями договора.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов *с «12» февраля по «19» февраля 2018* года до 9.00 часов по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана 42, в отдел государственных закупок, (24 кабинет).

Дата, время и место вскрытия конвертов «19» февраля 2018 года, время 10.00 часов, г. Астана, пр. Абылай хана 42, в отдел государственных закупок, (24 кабинет).

Срок подписания договора о закупе: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления АО «Национальный научный медицинский центр» подписанного проекта договора о государственных закупках.

Примечание: полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в Приложение №1, к объявлению.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупом в АО «ННМЦ» по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр.Абылай хана 42, тел.:8 (7172) 29-58-70, 57-75-59

Ответственный по закупу ТМН: Муканова Асель:577-559.

Приложение 1 к Объявлению № 6

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование товара | -Краткая характеристика | Ед. изм. | К-во | Цена за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупа способом из одного источника, тенге |
| 1 | Перчатки стерильные хирургические Gammex PF Sensitive | Латексные, анатомической формы, хирургические, стерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной чувствительности -на 20% тоньше обычной хирургической перчатки, внутренняя поверхность - силиконовое покрытие, толщина (средний палец) 0,17 мм, цвет - светло-коричневый, матовый, длина 285 мм, уплотненная манжета без валика с клейкой полоской, соответствует стандарту EN455. Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для хирургических операций, требующих высокой тактильной чувствительности. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита. Одинарная толщина (в области пальцев) не более 0,17 мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони, пальцы прямые. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Размеры:6,6.5,7,7.5,8,8.5,9 | пара | 4 876 | 703 | 3 427 828 |
| 2 | Перчатки стерильные хирургические Medi grip плюс | Латексные, анатомической формы, хирургические, стерильные, опудренные, усиленная (одинарная толщина не менее 0,24 мм) манжета без валика, длина 310 мм, соответствует стандарту EN 455, Размеры:6,6.5,7,7.5,8,8.5,9. | пара | 2 606 | 281 | 732 286 |
| 3 | Перчатки латексные хирургические стерильные опудренные | Перчатки медицинские хирургические из натурального латекса опудренные стерильные, размером:6,5,7,0,7,5,8,0,8,5 с валиком.Имеют одинаковую анатомическую форму руки. | пара | 26676 | 68,46 | 1 826 239 |
| 4 | Рентгенозащитные очки | Материал: пластик, металл. Рентгенозащитная: свинцовый эквивалент Pb 0.75 мм. В комплекте: футляр, эластичный ободок (стяжка), регулируемый по размеру головы. Рентгенозащитные стекла с диоптриями по заявке заказчика. | шт | 5 | 261 000 | 1 305 000 |
| 5 | Жгут для внутренних инъекций полуавтоматический | Жгут из полиэстера с добавлением лайкры, без латекса  - Цвет – синий. На жгут нанесен логотип производителя.  - Наличие защелкивающегося механизма из полиоксиметилена, 2-х кнопочный механизм фиксации  - Размер не более 45\*2,5 см  - Возможность повторного использования после дезинфекции  - Упаковка не более – 1шт. в полиэтиленовом пакете. | шт | 3 | 2 800 | 8 400 |
| 6 | Жгут кровоостанавливающий полуавтомат | Жгут из полиэстера с добавлением лайкры, без латекса  - Цвет – синий. На жгут нанесен логотип производителя.  - Наличие защелкивающегося механизма из полиоксиметилена, 2-х кнопочный механизм фиксации  - Размер не более 45\*2,5 см  - Возможность повторного использования после дезинфекции | шт | 77 | 440 | 33 880 |
| 7 | Микропор 2,5 х 9,1 см | Хирургический пластырь из нетканой вискозы для фиксации раневых повязок и для закрытия ран, мозолей и ссадин | шт | 174 | 500 | 87 000 |
| 8 | Лейкопластырь 2,5х500 | Гипоаллергенный, на нетканевой основе, размер 10х см для фиксации повязок, для защиты небольших ран, когда наложение полноценной повязки нецелесообразно, фиксации различных трубок, проводов, катетеров. | шт | 2 925 | 195 | 570 375 |
| 9 | Medipore Pad 10х15 | Стерильная повязка на мягкой эластичной основе. Представляет собой нетканую эластичную пластырную основу с нанесенным гипоаллергенным водоотталкивающим клеем и впитывающей прокладкой. Прокладка снабжена неприлипающим к ране слоем, поэтому повязка безболезненно снимается. Каждая повязка стерильна и имеет индивидуальную упаковку. Medipore Pad представляет собой прекрасную альтернативу привычным марлевым повязкам. | шт | 400 | 458 | 183 200 |
| 10 | Медипоре 10\*15 | Стерильная повязка на мягкой эластичной основе. Представляет собой нетканую эластичную пластырную основу с нанесенным гипоаллергенным водоотталкивающим клеем и впитывающей прокладкой. Прокладка снабжена неприлипающим к ране слоем, поэтому повязка безболезненно снимается. Каждая повязка стерильна и имеет индивидуальную упаковку. Medipore Pad представляет собой прекрасную альтернативу привычным марлевым повязкам. | шт | 1500 | 458 | 687 000 |
| 11 | Хирургический лейкопластырь Микропор 2,5см х9,1м | Хирургический пластырь из нетканой вискозы для фиксации раневых повязок и для закрытия ран, мозолей и ссадин | шт | 152 | 426 | 64 752 |
| 12 | Хирургический лейкопластырь Транспор 2,5смх9,1м | Хирургический пластырь из нетканой вискозы для фиксации раневых повязок и для закрытия ран, мозолей и ссадин | шт | 47 | 504 | 23 688 |
| 13 | Хирургический лейкопластырь Транспор 5смх9,1м | Хирургический пластырь из нетканой вискозы для фиксации раневых повязок и для закрытия ран, мозолей и ссадин | шт | 13 | 990 | 12 870 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 8 962 518 |

**Уполномоченный представитель организатора закупок Рахимова Л.З.**

Исп.Муканова А.Т.

Тел.:577-557