**Объявление № 3**

**г.Астана «13» апреля 2018 год**

 АО «Национальный научный медицинский центр», расположенное по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана 42, в соответствии с постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729, объявляет о проведении закупок медицинских инструментов способом запроса ценовых предложений.

 К закупу запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в Главе 3 п.13 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (далее - Правила) утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан «30» октября 2009 года № 1729.

Срок поставки медицинских инструментов: по письменной заявке Заказчика в течение 60 календарных дней.

Место поставки: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Абылай хана, 42

Порядок и условия оплаты: оплата за поставленный товар производится в соответствии с условиями договора.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов *с «13» апреля до «20» апреля 2018* года до 09.00 часов по адресу: г.Астана, пр. Абылай хана 42, в отдел государственных закупок, (24 кабинет).

Дата, время и место вскрытия конвертов «20» апреля 2018 года, время 11.00 часов, г.Астана, пр. Абылай хана 42, в отдел государственных закупок, (24 кабинет).

Срок подписания договора о закупе: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления АО «Национальный научный медицинский центр» подписанного проекта договора о государственных закупках.

Примечание: полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в Приложение №1, к объявлению.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупом в АО «ННМЦ» по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр.Абылай хана 42, тел.:8 (7172) 57-75-59.

Ответственный по закупу ТМН: Муканова Асель:577-559.

**Приложение 1 к Объявлению №3**

**Перечень закупаемых товаров**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | **-Краткая характеристика** | **Ед. изм.** | **К-во** | **Цена за единицу, тенге** | **Сумма, выделенная для закупа**  |
| 1 | Цистоскоп 4мм длина 300мм угол поля зрения 12(Оптика 12°, 4 мм) | Оптика жесткая со стеклянными линзами, 12°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом.  |  шт | 2 | 1 605 000 | 3 210 000 |
| 2 | Набор минимально-инвазивная нефролитотрипсия размер М | Световод, волоконнооптический, диам. 3.5 мм, длина 230 см - 1шт; Оптика жесткая со стеклянными линзами, миниатюрная для нефроскопии, 12°, длина 22 см, автоклавируемый, с угловым окуляром, размер 12 Шр, с волоконнооптическим световодом, 1 рабочим каналом 6,7 Шр. для инструментов 5 Шр., с инструментальным портом , уплотнителями и контейнером-решетом для чистки, стерилизации и хранения - 1шт;Тубус, операционный 15/16 Шр.,для постоянной ирригации и аспирации, рабочая длина 15 см. Используется совместно с нефроскопом , одношаговым дилататором и аппликатором - 1шт; Тубус, операционный 16,5/17,5 Шр., для постоянной ирригации и аспирации, рабочая длина 15 см. Для совместного применения с нефроскопом- 1шт;Тубус, операционный 21/22 Шр., для постоянной ирригации и аспирации, рабочая длина 15 см. Для совместно использования с нефроскопом- 1шт;Тубус , операционный, 24 Шарр., для постоянной аспирации и ирригации с LUER-Lock краном, вращаемым , - 1 шт; Обтуратор полый - расширитель фасции - 1шт;Расширитель, канал для проводника, для использования с операционным тубусом 15/16 Шр.- 1шт;Расширитель, центральный канал и отклоняющий канал для направляющих струн, для использования с операционным тубусом 16,5/17,5 Шр. - 1 шт;Расширитель, центральный канал и отклоняющий канал для направляющих струн, для использования с операционным тубусом 21/22 Шр.-1 шт; |  Набор | 1 | 4 304 800 | 4 304 800 |
| 3 | Уретерориноскоп   | Оптика жесткая со стеклянными линзами, для уретеро-реноскопии, размер дистальной части 7 Шр., 6°, одноступенчатая, коническая, 8-12 Шр., длина 43 см, автоклавируемая, с расположенным под углом окуляром, со встроенным стекловолоконным световодом, двумя расположенными по бокам отверстиями для промывки и одним рабочим каналом 5 Шр. для инструментов размером 4 Шр. В комплект поставки входят: - уретерореноскоп - проводник струны  - 1-канальный адаптер - соединители Luer - уплотнители- кран точного контроля ирригации- корзина-решето - щипцы, захватывающие для фрагментов камней, с 2-мя подвижными браншами, размер 4 Шр., жесткие, длина 60 см.  | шт | 1 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 4 | Игла Вереша для пневмоперитонеума (Эндоигла, по VERESS дляПневмоперитонеума) | Эндоигла, по VERESS для пневмоперитонеума, игла с пружинным тупым стилетом с LUER-lock, длина 18 см | шт | 10 | 101 000 | 1 010 000 |
| 5 | Набор тубусов цисто-и уретроскопа 17шр 22 шр | Тубус, для цисто-уретроскопа 22 Шр., с вырезом и обтюратором , с 2-мя переходниками с замками LUER- 1 шт, Тубус для цисто уретроскопа, размер 17 Fr., в составе : тубус цисто уретроскопа , обтуратор и 2 LUER-адаптера. Совместимость с оптикой и инструментами KARL STORZ | Шт | 1 | 535 000 | 535 000 |
| 6 | Телескопический мостик 27025 GF | Переходной мостик, с 2-мя инструментальными каналами, совместимость с инструментами и тубусами KARL STROZ | шт | 2 | 160 500 | 321 000 |
| 7 | Коогуляционный и диссекционный электрод L-образный длина 36см (Коагулирующий электрод, 36 см) | Электрод, для диссекции и коагуляции, L-образный, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции | шт | 10 | 214000 | 2 140 000 |
| 8 | Троакар мультифункциональный клапан 10,5см зеленый(Многофункциональный клапан) | Клапан, многофункциональный, размер 11 мм, совместимость с троакарами KARL STORZ | шт | 20 | 100 000 | 2 000 000 |
| 9 | Расширитель ребер 40110 А-В по IUDICELLI/FUENTES/OTTOMANI | Расширитель, ребер по GIUDICELLI/FUENTES/OTTOMANI, самоудерживающийся, глубина лезвий 40 мм, ширина лезвий 30 мм - 1 шт, Расширитель, ребер GIUDICELLI/FUENTES/OTTOMANI, самоудерживающийся, глубина лезвий 60 мм, ширина лезвий 30 мм - 1 шт. | шт | 2 | 800 000 | 1 600 000 |
| 10 | нож круглый для оптической уретортомии 27069L | Нож, круглый, не для использования с ВЧ напряжением. Совместимость с уретротомом KARL STORZ | шт | 6 | 27 000 | 162 000 |
| 11 | Широкоугольная оптика HOPKINS 6 ° | Оптика жесткая со стеклянными линзами, широкоугольная , прямого видения 6 °, длина 25 см, с параллельным окуляром, автоклавируемая, с инструментальным каналом и встроенным стекловолоконным световодом, совместимость с тубусами для нефроскопии KARL STORZ | шт | 1 | 1 675 737 |  1 675 737 |
| **Итого:** |  **18 558 537** |
|  |

 **Уполномоченный представитель организатора закупок Рахимова Л.З.**

Исп.Муканова А.Т.

Тел.:577-557