## Лист1
Решение об утверждении итогов государственных закупок товаров медицинского назначения способом запроса ценовых предложений
№14
г. Астана 05.05.2018 год
Заказчик и организатор государственных закупок: АО "Национальный научный медицинский центр", 010000, пр.Абылай хана 42, г. Астана, Республика Казахстан.
1. АО «Национальный научный медицинский центр» (далее – АО «ННМЦ» г. Астана, пр.Абылай хана 42, провело государственные закупки товаров медицинского назначения способом запроса ценовых предложений от 25.04.18г. до 04.05.2018 г.
При проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений АО «ННМЦ» руководствовалось Законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках»(далее - Закон), Правилами осуществления государственных закупок, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 от 18.11.2009г. "Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммуннобиологических, диагностических, дизинфицирующих) препаратов,изделий медицинского назначения и медицинской техники,фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования."
2. Для проведения закупок в срок до 10.00 часов 04.05.2018 года были представлены следующие ценовые предложения:
Наименование Потенциальных Поставщиков: | [6 empty] | ТОО Кристал АСТ | ТОО ТЭК-Практик | ТОО "SwissKazMed" | ТОО Гелика | ТОО Дэм Фарм | #VALUE!
Дата, время представления ценового предложения | [6 empty] | 28.04.2018 вр.10-35 | 03.05.18. вр.16-40 | 03.05.18. вр.16-30 | 02.05.2018 вр.12-25 | 26.04.2018 вр.16-09
№ лота | Наименование товара | Характеристика товара | ед.изм | Кол-во | цена за единицу | Сумма выделенная для закупок тенге
14
1 | Воротник рентгензащитный | для защиты щитовидной железы и области шеи персонала или пациента при проведении рентгенологических исследований. 1. Кратность ослабления рентгеновского излучения рентгеноза¬щитным материалом, выраженная в значении свинцового эквивалента, не менее: при U = 100 кВ 0,35 мм РЬ, U = 100 кВ 0,5 мм РЬ 2. Масса изделия не более 1,0 кг. 3. Наружные и внутренние поверхности изделия устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или 1% раствором хлорамина 4. Средний срок службы 5 лет | шт | 8 | 12000 | 96000
2 | Воротник рентгенозащитный -0,55мм Pb | Воротник рентгенозащитный - эквивалент 0,5мм Pb, защищает щитовидную железу и область шеи персонала и пациентов. Возможный свинцовый эквивалент -просвинцованный поливинилхлорид. | шт | 4 | 17511 | 70 044
3 | Медицинская подставка скамейка | Медицинские подставки двухступенчатые Технические характеристики: Общие параметры: Назначение для кровати Тип изделия сиденье, ступенька Основные характеристики:Грузоподъемность 120.00 кг Размер изделия 58х38х46 см Высота ступеньки 24 см Вес нетто (без упаковки) 9 кг Материал сталь, пластик.Медицинские подставки предназначены для инвалидов и людей с ограниченными возможностями, представляет собой приспособление для безопасного и комфортного захода в ванную или кровать. Ступени производятся из прочной стали с порошковым антикоррозийным покрытием. Платформа ступеней жесткая сделанная из прочного пластика. Снабжены не скользящими наконечниками на ножках, что придает им устойчивость и обеспечивает безопасность. | шт | 1 | 18200 | 18200
4 | Мочеприемник мужской "Утка" взрослая стандартная со шкалой деления | Мочеприемник полимерный мужской взрослый со шкалой деления. Размер 27х10х14 см Материал Полимерная пластмасса Объем 1700 мл | шт | 15 | 2000 | 30000 | 1100
5 | Перчатки медицинские смотровые нестерильные разме р М: (7-8) текстурированные, неопудренные из латекса | Для выполнения работ ПЦР-лабораторных исследований. Цвет: желтый. Размер: M (7-8). Текстурированные. Неопудренные. В упаковке 100 (штук). | упак | 70 | 4230.84 | 296158.8 | 2115
6 | Фартук рентгенозащитный 0,5/0,25Необходимые размеры ММ (46-54 ) – 2 шт, LM (56-60) – 2 шт. | Фартук рентгенозащитный двусторонний. Применяется для защиты медицинского персонала во время проведения операций под рентгеновским контролем. Обеспечивает защиту тела со всех сторон. Длина до середины плеча до нижнего края фартука спереди-110 см, сзади 100 см. Возможный свинцовый эквивалент – 0,35 Pb мм или 0,5 мм Pb спереди и 0,25 мм сзади. Рентгенозащитный материал - просвинцованный поливинилхлорид (производство ЕС). Фартук имеет застежки типа «липучки» и «фастекс» на плече и пояс с застежкой типа «фастекс», затягивающийся на спине. | шт | 4 | 155778 | 623112
7 | Мешок Амбу многоразовый | Многоразовый дыхательный мешок (типа «Амбу») из силикона с толщиной стенок 3 мм и временем расправления меньше 1 сек., отличающиеся высокой прочностью, надежностью и эластичностью, высоконадежные клапана с предохранителем от избыточного давления на вдохе и возможностью подключения кислорода. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕР-КА:Объем вдыхаемого газа, мл., не менее 900. Объем дыхательного мешка, мл 1650±200 Объем резервного мешка, мл 2600 Минутная вентиляция, л/мин 31 Ограничение давления в дыхательном контуре, гПа 55±15 Сопротивление вдоху, гПа 5 Сопротивление выдоху, гПа 2 Утечка газа при давлении 30гПа, л/мин. не более 0,5 Габаритные размеры, мм (в чехле) 350х140х200 Масса, кг 0,9 | шт | 5 | 70000 | 350000 | 38750
8 | Инфузор для измерения инвазивного давления "Прейсс-шкаф" | Устройство для вливания растворов и крови.Прочная манжета из хлопка с петлей для подвешивания на штатив.Можно стирать при температуре до 60°C.Точное считывание жидкости в пакете благодаря прозрачной сетке на манжете. Хромированный манометр до 300 мм рт.ст. с хорошо считываемой алюминиевой шкалой диаметром 49 мм. Со специально отверждённой медно-берилловой мембраной. Нулевая точка не фиксируется. Камера и груша без латекса. Для пластиковых мешков 500 мл. и 1000 мл. | шт | 5 | 28000 | 140000 |  |  |  | 11039
9 | Лейкопластырь 8 см х 9 см Сверхпрочная и надежная фиксация интраваскулярных катетеров | Лейкопластырь 8 см х 9 см защищает поверхность кожи вокруг катетера и обеспечивает безопасную фиксацию. Лейкопластырь 8 см х 9 см подходит для фиксации периферических и центральных катетеров. Лейкопластырь укреплен нетканым материалом для придания дополнительной прочности, что позволяет надежно фиксировать интраваскулярные катетеры и канюли. Высокая проницаемость для паров влаги не допускает скопления жидкости под повязкой. Лейкопластырь 8 см х 9 см прозрачный, что дает возможность осмотра места введения катетера не снимая повязку. | шт | 640 | 400 | 256000 |  | 390 | 380 |  | 296
3. По результатам рассмотрениия ценовых предложений потенциальных поставщиков : у ТОО Кристалл АСТ по лоту №4,5,7, у ТОО "Гелика" по лоту №8, у ТОО "Дем Фарм" по лоту №9 цена признана наименьшей.
4. По лоту №1,2,3,6 закуп признан несостоявшимся.
Ф.И.О. уполномоченного представителя организатора государственных закупок, должность: Руководитель отдела государственных закупок _____________ Рахимова Л.З.
Исп. | Муканова А.Т.
тел.: 577-559