**Объявление № 64**

**г.Астана «24» мая 2018 год**

АО «Национальный научный медицинский центр», расположенное по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана 42, в соответствии с постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729, объявляет о проведении закупок медицинских инструментов способом запроса ценовых предложений.

К закупу запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в Главе 3 п.13 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (далее - Правила) утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан «30» октября 2009 года № 1729.

Срок поставки медицинских инструментов: по письменной заявке Заказчика в течение 60 календарных дней.

Место поставки: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Абылай хана, 42.

Порядок и условия оплаты: оплата за поставленный товар производится в соответствии с условиями договора.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов *с «24» мая до «30» мая 2018* года до 13.00 часов по адресу: г.Астана, пр. Абылай хана 42, в отдел государственных закупок, (24 кабинет).

Дата, время и место вскрытия конвертов «30» мая 2018 года, время 15.00 часов, г.Астана, пр. Абылай хана 42, в отдел государственных закупок, (24 кабинет).

Срок подписания договора о закупе: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления АО «Национальный научный медицинский центр» подписанного проекта договора о государственных закупках.

Примечание: полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в Приложение №1, к объявлению.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупом в АО «ННМЦ» по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр.Абылай хана 42, тел.:8 (7172) 57-75-59.

Ответственный по закупу ТМН: Муканова Асель:577-559.

**Приложение 1 к Объявлению №64**

**Перечень закупаемых товаров**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | **Краткая характеристика** | | **Ед. изм.** | **К-во** | **Цена за единицу, тенге** | **Сумма, выделенная для закупа** | |
| 1 | Пинцет хирургический 150см | Пинцет хирургический общего назначения  Размер 150х2,5 мм | | шт | 15 | 1 300 | 19 500 | |
| 2 | Корнцанг прямой | Корнцанг прямой металлический. | | шт | 10 | 3 200 | 32 000 | |
| 3 | Ножницы 170 мм | Ножницы металлические. Нержавеющие стали с одним острым концом 170 мм. | | шт | 20 | 1 982,07 | 39 641,40 | |
| 4 | Ножницы гипсовые | Ножницы гипсовые металлические. Нержавеющие стали, для разрезания гипсовых повязок. | | шт | 5 | 36 800 | 184 000 | |
| **5** | Расширитель шейки матки Hegar, двухконечный Диаметр 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, 17/18, 19/20, 21/22, 23/24, 25/26 мм | Набор из 13 дилаторов по Hegar, двусторонние. Размеры: 1/2мм, 3/4мм, 5/6мм, 7/8мм, 9/10мм, 11/12мм, 13/14мм, 15/16мм, 17/18мм, 19/20мм, 21/22мм 23/24мм, 25/26мм. Все углы и поверхности антибликовые, заполированы электронным способом, препятствуют налипанию тканей, обеспечивают эффективную очистку и дезинфекцию. Улучшенная коррозионная стойкость и износоустойчивость. Состав стали Х39CrMoV16. Твердость после обжига 56 HRC. Индивидуальная упаковка. Маркировка: наименование производителя, каталожный номер, номер производственной партии, материал (сталь нержавеющая), страна происхождения, маркировка соответствия стандартам. Неделимая единица поставки - штука. Индивидуальная упаковка, вложенный технический паспорт инструмента, контактная информация, EAN код. GK 170-005. Пригоден для стерилизации путем автоклавирования. | | шт | 1 | 612 007 | 612 007 | |
| **6** | Зажим KOCHER AL417-16 16cm/6-1/4 | Кровоостанавливающий зажим по Kocher, 1\*2 зубый, рабочая часть браншей имеет поперечную насечку, длина насечки 40 мм, общая длина 160 мм, ширина рабочей части браншей 3 мм. Изогнутый. Имеет кремальеру Все углы и поверхности антибликовые, заполированы электронным способом, препятствуют налипанию тканей, обеспечивают эффективную очистку и дезинфекцию. Улучшенная коррозионная стойкость и износоустойчивость. Состав стали Х39CrMoV16. Твердость после обжига 56 HRC. Индивидуальная упаковка. Маркировка: наименование производителя, каталожный номер, номер производственной партии, материал (сталь нержавеющая), страна происхождения, маркировка соответствия стандартам. Неделимая единица поставки - штука. Индивидуальная упаковка, вложенный технический паспорт инструмента, контактная информация, EAN код. Пригоден для стерилизации путем автоклавирования. | | шт | 10 | 17 000 | 170 000 | |
| **7** | Клипсонакладыватель длина 18,5 см. LK 082-19. | Клипсонакладыватель для малых клипс Лигаклип, длина 18,5см LX 107 Клипаппликатор металлический многоразовый однозарядный для наложения «малых» титановых клипс. Длина 18,5 см, бранши с атравматическими закругленными краями, изогнуты под углом 15 градусов для визуализации клипируемой структуры. Наличие поперечных насечек на внутренней поверхности браншей, конкордантных насечкам на внешней поверхности «малых» клипс, для надежного удерживания клипсы в браншах. Механизм пассивного удержания браншей в разведенном состоянии. Цветовая маркировка, соответствующая цветовой маркировке клипс для быстрой идентификации типоразмера в ходе операции. | | шт | 1 | 290 000 | 290 000 | |
| **8** | Клипсонакладыватель длина 18,5 см. LK 084-19 | Клипсонакладыватель для средних клипс Лигаклип, длина 18,5 см LX 207 Клип аппликатор металлический многоразовый однозарядный для наложения «средних» титановых клипс. Длина 18,5 см, бранши с атравматическими закругленными краями, изогнуты под углом 15 градусов для визуализации клипируемой структуры. Наличие поперечных насечек на внутренней поверхности браншей, конкордантных насечкам на внешней поверхности клипс, для надежного удерживания клипсы в браншах. Механизм пассивного удержания браншей в разведенном состоянии. Цветовая маркировка, соответствующая цветовой маркировке клипс для быстрой идентификации типоразмера в ходе операции. | | шт | 1 | 290 000 | 290 000 | |
| **9** | Клипсонакладыватель длина 18,5 см. LK 086-19 | Клипсонакладыватель для средне-больших клипс Лигаклип, длина 18,5 см LX 307 Клипаппликатор металлический многоразовый однозарядный для наложения «средне-больших» титановых клипс. Длина не менее 18,5 см, бранши с атравматическими закругленными краями, изогнуты под углом 15 градусов для визуализации клипируемой структуры. Наличие поперечных насечек на внутренней поверхности браншей, конкордантных насечкам на внешней поверхности клипс, для надежного удерживания клипсы в браншах. Механизм пассивного удержания браншей в разведенном состоянии. Цветовая маркировка, соответствующая цветовой маркировке клипс для быстрой идентификации типоразмера в ходе операции. | | шт | 1 | 290 000 | 290 000 | |
| **10** | Ретрактор Ragnell-Davis Длина 14 см.  AX 180-14 | Крючок ретрактор по Ragnell-Davis, двусторонний, общая длина 140 мм. Размеры рабочих частей: 10\*4 мм/17\*6 мм. Рукоятка гладкая. Все углы и поверхности антибликовые, заполированы электронным способом, препятствуют налипанию тканей, обеспечивают эффективную очистку и дезинфекцию. Улучшенная коррозионная стойкость и износоустойчивость. Состав стали Х39CrMoV16. Твердость после обжига 56 HRC. Индивидуальная упаковка. Маркировка: наименование производителя, каталожный номер, номер производственной партии, материал (сталь нержавеющая), страна происхождения, маркировка соответствия стандартам. Неделимая единица поставки - штука. Индивидуальная упаковка, вложенный технический паспорт инструмента, контактная информация, EAN код. Пригоден для стерилизации путем автоклавирования. | | шт | 4 | 23 000 | 92 000 | |
| **11** | Ретрактор Meyerding длина 18 см.  AX 3284-03 | Крючок ретрактор по Meyerding, трехзубый, общая длина 180 мм. Размер рабочей части: 10\*4 мм. Рукоятка гладкая. На конце рукоятки кольцо. Все углы и поверхности антибликовые, заполированы электронным способом, препятствуют налипанию тканей, обеспечивают эффективную очистку и дезинфекцию. Улучшенная коррозионная стойкость и износоустойчивость. Состав стали Х39CrMoV16. Твердость после обжига 56 HRC. Индивидуальная упаковка. Маркировка: наименование производителя, каталожный номер, номер производственной партии, материал (сталь нержавеющая), страна происхождения, маркировка соответствия стандартам. Неделимая единица поставки - штука. Индивидуальная упаковка, вложенный технический паспорт инструмента, контактная информация, EAN код. Пригоден для стерилизации путем автоклавирования. | | шт | 2 | 28 728 | 57 456 | |
| **12** | Атравматический пинцет DeBakey длина 16 см, ширина 2 мм. | Пинцет атравматический по DeBakey, общая длина 160 мм, ширина рабочей части 2 мм. При смыкании бранши касаются стержнем-стопором. Рукоятки с грубой насечкой. Все углы и поверхности антибликовые, заполированы электронным способом, препятствуют налипанию тканей, обеспечивают эффективную очистку и дезинфекцию. Улучшенная коррозионная стойкость и износоустойчивость. Состав стали Х39CrMoV16. Твердость после обжига 56 HRC. Индивидуальная упаковка. Маркировка: наименование производителя, каталожный номер, номер производственной партии, материал (сталь нержавеющая), страна происхождения, маркировка соответствия стандартам. Неделимая единица поставки - штука. Индивидуальная упаковка, вложенный технический паспорт инструмента, контактная информация, EAN код. Пригоден для стерилизации путем автоклавирования. | | шт | 12 | 60 000 | 720 000 | |
| **13** | Реберный ретрактор Finochietto-Baby Длина70 мм, лезвия 12\*15 мм | Реберный расширитель по Finochietto, детский. Рабочая ширина рамы 70 мм, размер лезвий 12\*15 мм. Все углы и поверхности антибликовые, заполированы электронным способом, препятствуют налипанию тканей, обеспечивают эффективную очистку и дезинфекцию. Улучшенная коррозионная стойкость и износоустойчивость. Изготовлен из алюминия. Индивидуальная упаковка. Маркировка: наименование производителя, каталожный номер, номер производственной партии, материал (сталь нержавеющая), страна происхождения, маркировка соответствия стандартам. Неделимая единица поставки - штука. Индивидуальная упаковка, вложенный технический паспорт инструмента, контактная информация, EAN код. Пригоден для стерилизации путем автоклавирования. | | шт | 1 | 215 870 | 215 870 | |
| **Итого:** | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | |

**Уполномоченный представитель организатора закупок Рахимова Л.З.**

Исп.Муканова А.Т.

Тел.:577-557