## приложение 1
Приложение 1 к Тендерной документации
Первый заместитель Председателя правления
Акционерного общества "Национальный
научный медицинский центр"
____________________ Е. Кадырова
Перечень закупаемых товаров
Расходные материалы
| Наименование заказчика | Акционерное общество «Национальный научный медицинский центр», г.Астана пр.Абылай хана, 42
| Место поставки товаров | Акционерное общество «Национальный научный медицинский центр», г.Астана пр.Абылай хана, 42
№ лота | Наименование товара* | Ед. изм. | Кол-во | Условия поставки (в соответсвии с Инкотермс 2010) | Срок поставки товаров | Размер авансового платежа, в% | Сумма, выделенная для тендера (по лоту №), тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Микропроводник для висцеральных малоинвазивных вмешательств ASAHI Chikai V | шт. | 50 | DDP - Delivered Duty Paid (... named place of destination). Поставка с оплатой пошлины (... название места назначения) Термин "Поставка с оплатой пошлины" означает, что продавец предоставит прошедший таможенную очистку и неразгруженный с прибывшего транспортного средства товар в распоряжение покупателя в названном месте назначения. Продавец обязан нести все расходы и риски, связанные с транспортировкой товара, включая (где это потребуется) любые сборы для импорта в страну назначения (под словом "сборы" здесь подразумевается ответственность и риски за проведение таможенной очистки, а также за оплату таможенных формальностей, таможенных пошлин, налогов и других сборов). | в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика. | 0% | 4950000
2 | Микрокатетеры для эмболизации | шт. | 25 |  |  | 0% | 3465000
3 | Микросферы калиброванные для химиоэмболизации | шт. | 18 |  |  | 0% | 6300000
4 | Электроды д/внешней дефибриляции о/р для взрослых и детей, длина кабеля 1,5м. Н327 | шт. | 400 |  |  | 0% | 14400000
5 | Кольцо для ануллопластики полуэластичное Физио 2. Размерный ряд: 24-26-28-30-32-34-36-38-40 | шт. | 20 |  |  | 0% | 7406000
6 | Окклюдер для закрытия ДМПП Cera Flex c измерительным баллоном | шт. | 30 |  |  | 0% | 29400000
7 | Оксигенаторы для ЭКМО, взрослые в комплекте с магистралью и насосной головкой | шт. | 6 |  |  | 0% | 5508000
8 | Оксигенатор мембранный половолоконный Capiox модели: FX25 | шт. | 217 |  |  | 0% | 36890000
9 | Моечный индикатор 3-го уровня (двухсторонний ),цвет красный 960 шт. (в комплекте 1920шт.одиночных индикаторов) | шт. | 13 |  |  | 0% | 3712540
10 | Влагосборник Wateriock 2 12 шт.6872130 | шт. | 15 |  |  | 0% | 3669300
11 | Оксигенаторы для ЭКМО, взрослые в комплекте с магистралью и насосной головкой | шт. | 5 |  |  | 0% | 2727500
12 | Пробирка вакуумная Vacuette для с натрия цитратом 3,2% 4.5мл голубая крышка с черным кольцом. | шт. | 38 |  |  | 0% | 2268220
13 | Трубка д/насоса IBM.STJude Medical Cool Point REF 85785 | шт. | 65 |  |  | 0% | 2031250
14 | Набор игл для радиочастотной абляции | шт. | 25 |  |  | 0% | 7625000
15 | Набор игл для забора костного мозга | шт. | 300 |  |  | 0% | 9300000
16 | Окклюдер для закрытия дефекта межжелудочковой перегородки Cera (VSD) ДМЖП. | шт. | 80 |  |  | 0% | 76000000
17 | Набор нефростомии 10F | шт. | 125 |  |  | 0% | 5425000
| ИТОГО | [5 empty] | 221077810
* Полное описание товаров указывается в технической спецификации.
Организатор и Заказчик:
| Руководитель отдела ИКиЭР |  |  |  | Б. Стамбол
| Руководитель Аритмологии |  |  |  | У. Кабаев
| Руководитель оперблока и ЦСО |  |  |  | Б. Конайбай

## приложение 2
Приложение 2 к Тендерной документации
Первый заместитель Председателя правления
Акционерного общества "Национальный
научный медицинский центр"
____________________ Е. Кадырова
Техническая спецификация закупаемых товаров
1) Товар должен быть зарегистрирован в Республике Казахстан и готов к применению в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» №193-IV (далее – Кодекс) и порядком государственной регистрации лекарственных средств, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения;
2) Товары, требующие хранения при низких температурах и защиты от замораживания, должны хранится и перевозится в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта до пункта конечного назначения, а также обеспечения эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;
3) Маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению Товаров должны соответствовать требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;
4) Остаточный срок годности на момент поставки для Товаров, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее пятидесяти процентов от общего срока годности на момент поставки. Для товара со сроком годности не менее двух лет, остаточный срок годности, которого должен составлять не менее двенадцати месяцев на момент поставки.
5) Наличие разрешения, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры.
№ лота | Наименование товара | Полная характеристика (описание) товара
1 | Микропроводник для висцеральных малоинвазивных вмешательств ASAHI Chikai V | Микропроводник для висцеральных малоинвазивных вмешательств Диаметр: 0.014"(0,36мм) Наличие длин: 165 см. Длина рентгенконтрастной части: 5 см. Материал сердечника: сталь. Наличие технологии dabble coil. Тип сердечника: конический. Варианты дистального кончика: прямой Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное ( не менее 155 см).
2 | Микрокатетеры для эмболизации | • Дистальный внешний диаметр 2,4 F (0,8 мм), с внутренним фторопластовым каналом 0,021" (0,53 мм) • Варианты наконечника: прямой, угловой, J-образный или «лебединая шея» • 1 или 2 радионепроницаемых маркера • Совместим со всеми спиралями 0,018" (0,46 мм), сферическими частицами размером до 700 микрон и несферическими частицами размером до 500 микрон • проходит через совместимые катетеры 0,035" (0,89 мм) • Коэффициент давления разрыва 1 200 фунтов/кв. дюйм
3 | Микросферы калиброванные для химиоэмболизации | Микросферы должны представлять собой сферические, точно калиброванные, одноразмерные, биосовместимые, нерассасывающиеся гидрогелевые микрокапсулы с покрытием из неорганического перфторированного полимера для доставки лекарственного препарата. Микросферы должны обладать высокой адсорбционной способностью (не менее 50 мг лекарственного препарата на один миллилитр микросфер), длительным периодом высвобождения цитостатических препаратов в опухоли и увеличиваться после нагрузки препаратом не более чем на 5% от исходного диаметра. Микросферы могут быть использованы с широким спектром цитостатических препаратов таких как «Doxorubicinum», «Irinotecanum», «Epirubicinum», обладать высокой стабильностью готовой суспензии при смешивании. Возможность выбора размера при поставке - 40, 75, 100 мкм в предварительно наполненных шприцах по 2 мл.
4 | Электроды д/внешней дефибриляции о/р для взрослых и детей, длина кабеля 1,5м. Н327 | Электроды для внешней дефибриляции, для взрослых /педиатрических/ младенцев, длина кабеля 1,5м., с наружным разъемом, для использования с адаптером JC-765V/ K342B, размер прокладки:11,4*12,8 см; 1 пара.
5 | Кольцо для ануллопластики полуэластичное Физио 2. Размерный ряд: 24-26-28-30-32-34-36-38-40 | Упруго-эластичное, замкнутое. • Основа кольца - полоски из кобальт-хром-никелиевого сплава, разделенные вставками силикона. • Манжета из силиконового эластомера, покрытого плетеным полиэстером. • Наличие переменной эластичности, сохранение физиологической подвижности кольца митрального клапана в систолу. • Соотношение переднезаднего и поперечного размера 3:4. • Форма кольца во фронтальном сечении почковидная, соответствует физиологической форме кольца митрального клапана. • Трехмерная конфигурация кольца - седловидный изгиб, повторяющий трехмерную конфигурацию митрального клапана • Возможность обработки манжеты Duraflo с импрегнацией гепарина для повышения биосовместимости. • Упаковка в блистере, на индивидуальном держателе. • Наличие изогнутого держателя улучшающего визуализацию при имплантации, высвобождение кольца путем перерезки одной нити. • Срок стерильности указанный производителем - не менее 48 месяцев. • Размерный ряд: 24-26-28-30-32-34-36-38-40. • Соотношение (размер, мм - внутренний диаметр, мм - внешний диаметр, мм – площадь поверхности, мм2): 24 – 22,9 – 28,7 – 274 26 – 24,9 – 30,7 – 325 28 – 26,9 – 32,9 – 380 30 – 28,9 – 34,9 – 440 32 – 30,9 – 37,1 – 504 34 – 32,9 – 39,1 – 572 36 – 34,8 – 41,2 – 645 38 – 36,8 – 43,2 – 722 40 – 38,7 – 45,3 – 804 .
6 | Окклюдер для закрытия ДМПП Cera Flex c измерительным баллоном | Техническая характеристика окклюдера для закрытия ДМПП с доставляющим устройством и измерительным баллоном. Окклюдер для закрытия дефектов межпредсердной перегородки выполнен из высокотемпературного сплава никеля и титана (нитинола) • отсутствует угроза электро-химического взаимодействия между разными металлами • обладает высокой биологической совместимостью • придает окклюдеру эластичность, делая его более мягким, гибким и удобным для имплантации, а имеющееся наноструктурированное керамическое покрытие сокращает выброс ионов никеля в окружающую ткань эндокарда, что способствует ускоренному и равномерному восстановлению эндокарда в зоне дефекта, значительно уменьшает риск тромбообразования и другие побочные воздействия, такие как гемолиз. Внутри окклюдер наполнен устойчивой к току крови мембраной из PTFE (растянутого политетрафторэтилена), что обеспечивает в отличие от полиэстра, немедленную остановку кровотока сквозь дефект и предотвращает остаточный шунт. Специальная петля крепления доставляющего устройства позволяет изменять угол наклона устройства на 180º, надежно удерживая окклюдер при манипуляциях специалистов. Отличительным преимуществом конструкции (угол наклона 180º) является отсутствие натяжения доставляющего устройства при имплантации окклюдера во время вращения устройства. Данное свойство позволяет добиваться большей устойчивости и надежности при фиксации в дефекте, снижает риск дислокации диска при процедуре отсоединения от устройства. По форме окклюдеры для закрытия дефектов межпредсердной перегородки – две симметричные диски, соединенные талией. Диаметр талии и дисков: 6/14/18, 8/16/20, 10/18/22, 12/22/26, 14/24/28, 16/26/30, 18/28/32, 20/30/34, 22/32/36, 24/34/38, 26/36/40, 28/38/42, 30/40/44, 32/42/46 мм, при этом длина талии равна 4 мм. Интродьюсеры от 8 Fr до 14 Fr. Доставляющее устройство длиной 800 мм и диаметром (мм): 1,79/2,23; 2,13/2,57; 2,46/2,9; 2,79/3,23; 3,13/3,59; 3,46/3,94; 4,13/4,63; 4,79/5,29. Измерительный баллон из мягкого термопластического полиуретанового материала для точного измерения диаметра дефекта. Несущий сегмент баллона имеет угол в 45 градусов по отношению к оси, имеет двухпросветную конструкцию катетера. Баллон с 4-мя рентгенконтрастными метками с интервалами в 2мм, 5 мм и 10 мм от дистального конца. Три размера баллона покрывают при измерении все размеры дефектов. Размеры баллонов: 40/18/750 мм с объемом 25; 40/28/750 мм с объемом 55; 26/44/750 мм с объемом 60. Используется интродьюсер 7 Fr.
7 | Оксигенаторы для ЭКМО, взрослые в комплекте с магистралью и насосной головкой | Оксигенаторы для ЭКМО, взрослые в комплекте с магистралью и насосной головкой. Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Форма оксигенатора - основанная на теле вращения. Полые волокна - Микропористый полипропилен внутренний/наружный диаметр 280/380 мкм. Площадь газообмена(м.кв.) - не менее 1,9. Циркуляция крови - вертикальная. Объем заполнения - не менее 275 мл. Скорость кровотока - 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин - не более 150 мм рт.ст. Порты входа и выхода - 3/8”. Порт кардиоплегический - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Порт рециркуляции - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Теплообменник оксигенатора - интегрированный. Эффективность теплообмена при 6 л/мин - не более 0,63. Материал - полиэстер. Тип материала - полые волокна. Площадь теплообмена (м.кв.) - не менее 0,45. Наличие системы безопасности. полностью прозрачный корпус, доступность осмотра со всех сторон. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Количество шунтов оксигенатора - не менее 5. Покрытие - Реопарин. Скорость кровотока - 0-8 л/мин. Скорость вращения насоса - 0-10000 об./мин. Перепад давления - 0-600 мм рт.ст. (0-79950 Н/мл). Объем заполнения – не более 16 мл. Размеры (длина x диаметр) - 75 x 50 мм. Вес - примерно 30 г. Диапазон рабочих температур - 18-40 °
8 | Оксигенатор мембранный половолоконный Capiox модели: FX25 | Capiox FX - это мембранный оксигенатор со встроенным артериальным фильтром с микропористыми полипропиленовыми полыми волокнами, предназначен для использования в качестве экстракорпорального устройства газообмена, в котором кровь течет по внешней стороне волокон, а вентилирующий газ через волокна. Объем заполнения оксигенатора: 260 мл Форма оксигенатора цилиндрическая, обеспечивающая отсутствие зон застоя. Площадь поверхности волокон не более 2,5 м2. Площадь поверхности теплообменника 0,2 м2; Фактор производительности теплообменника (Qb=6 l/min, Qw=10 l/min) – 0,65; Жесткий венозный резервуар объемом не менее 4000 мл с минимальным рабочим объемом 200 мл Наличие Линии сброса встроенную в оксигенирующий модуль; Покрытие всех поверхностей контура - X-Coating, что уменьшает адгезию и минимизирует активацию тромбоцитов. Путь крови сверху вниз и линия дренажа обеспечивают превосходные условия для удаления воздуха; с комплектом магистралей.
9 | Моечный индикатор 3-го уровня (двухсторонний ),цвет красный 960 шт. (в комплекте 1920шт.одиночных индикаторов) | Моечный индикатор 3-го уровня (двухсторонний ),цвет красный 960 шт. (в комплекте 1920шт.одиночных индикаторов)
10 | Влагосборник Wateriock 2 12 шт.6872130 | Влагосборник Waterlock 2, в уп. 12 шт. 6872130
11 | Оксигенаторы для ЭКМО, взрослые в комплекте с магистралью и насосной головкой | Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Форма оксигенатора - основанная на теле вращения. Полые волокна - Микропористый полипропилен внутренний/наружный диаметр 280/380 мкм. Площадь газообмена(м.кв.) - не менее 1,9. Циркуляция крови - вертикальная. Объем заполнения - не менее 275 мл. Скорость кровотока - 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин - не более 150 мм рт.ст. Порты входа и выхода - 3/8”. Порт кардиоплегический - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Порт рециркуляции - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Теплообменник оксигенатора - интегрированный. Эффективность теплообмена при 6 л/мин - не более 0,63. Материал - полиэстер. Тип материала - полые волокна. Площадь теплообмена (м.кв.) - не менее 0,45. Наличие системы безопасности. полностью прозрачный корпус, доступность осмотра со всех сторон. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Количество шунтов оксигенатора - не менее 5. Покрытие - Реопарин.
12 | Пробирка вакуумная Vacuette для с натрия цитратом 3,2% 4.5мл голубая крышка с черным кольцом. | Пробирка, пластиковая, вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,2% (1:9) с двойной стенкой, 4,5 мл, 13х100мм. Голубая крышка с черным кольцом. На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открытие при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке
13 | Трубка д/насоса IBM.STJude Medical Cool Point REF 85785 | Одноразовый набор стерильных трубок для ирригационного насоса длиной 260 см.
14 | Набор игл для радиочастотной абляции | Набор с игольчатым электродом для CooL-Tip E series (один игольчатый электрод длиной 10 см;14,4 см;15см;20 см;25см; длина рабочей части 1см , 2 см,3см,0,7 см, , 2,5 см; 1 и 2 пластины пациента,2 трубки
15 | Набор игл для забора костного мозга | Набор игл и шприцев для забора костного мозга, 13 G*7 см, в индивидуальной упаковке
16 | Окклюдер для закрытия дефекта межжелудочковой перегородки Cera (VSD) ДМЖП. | Техническая характеристика Окклюдера для ДМЖП с доставляющим устройством Окклюдер для закрытия дефектов межжелудочковой перегородки выполнен из высокотемпературного сплава никеля и титана (нитинола) • отсутствует угроза электро-химического взаимодействия между разными металлами • обладает высокой биологической совместимостью • придает окклюдеру эластичность, делая его более мягким, гибким и удобным для имплантации, а имеющееся наноструктурированное керамическое покрытие сокращает выброс ионов никеля в окружающую ткань эндокарда (менее 18 нгр/кг через 90 дней после имплантации), что способствует ускоренному и равномерному восстановлению эндокарда в зоне дефекта, значительно уменьшает риск тромбообразования и другие побочные воздействия, такие как гемолиз. Внутри окклюдер наполнен устойчивой к току крови мембраной из PTFE (растянутого политетрафторэтилена), что обеспечивает в отличие от полиэстра, немедленную остановку кровотока сквозь дефект и предотвращает остаточный шунт. По форме окклюдеры для закрытия дефектов межжелудочковой перегородки – мышечные и мембранозные (симметричными, ассиметричные, эксцентричные). Диаметр талии: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 мм. Доставляющее устройство надежно удерживает окклюдер при манипуляциях специалистов. Доставляющее устройство в своем составе имеет интродьюсер с улучшенным проксимальным сегментом, жесткий проводник диаметром 1 мм с гибким атравматическим наконечником для прохождения дефектов. Длина доставляющего устройства представлена: 55, 70, 80 и 90 см. Диаметр доставляющего устройства составляет 1 мм. Доставляющее устройство ввинчивается в окклюдер, обеспечивая надежную фиксацию при импантации. Данное свойство позволяет добиваться большей устойчивости при фиксации, снижает риск дислокации диска при процедуре отсоединения от устройства.
17 | Набор нефростомии 10F | Набор для выполнения трехэтапной чрезкожной пункционной нефростомии. Комплекция: Двухкомпонентная пункционная игла с тремя ультразвуковыми метками на конце. Размер иглы: диаметр 17,5 мм для 10 Ch длинной 200 мм. Жесткая струна-проводник без покрытия с гибким J-образным наконечником в диспенсере. с толкателем, длиной 800 мм. Дилататор их двух частей, с открытым наконечником, длинной 175 мм с разделяемой оболочкой, рентгенконтрастный. Нефростомический катетер с завитком типа Пигтейл, изготовленный из полиуретана, рентгенконтрастный, длинной 30 см. с наконечником открытого типа с 6-ю дренажными отверстиями, желобки для наложения швов на дренаже, удлинитель завитка с вертикальной прорезью и коннектором Luer- Lock. Переходник с краном. Адаптер для мочеприемника. Три информационные наклейки. Стерильно, для одноразового использования. не содержит латекса.
Руководитель отдела ИКиЭР |  | Б. Стамбол
Руководитель Аритмологии |  | У. Кабаев
Руководитель оперблока и ЦСО |  | Б. Конакбай