Протокол № 99

об итогах закупа способом из одного источника

| г. Астана | «19» июня 2017 года |
| --- | --- |

1. Организатор закупа: Отдел государственных закупок    АО «Национальный научный медицинский центр», г. Астана, пр. Абылайхана, 42 провел закупки способом из одного источника расходных материалов.

2. Сумма, выделенная для закупки – 46 365 000,00(сорок шесть миллионов триста шестьдесят пять тысяч) тенге.

| № п/п | Наименование товара | Краткая характеристика с | Ед. изм | Кол-во | Сумма, выделенная для закупа, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оксигенатор мембранный половолоконный с интегрированным артериальный фильтром для взрослых с комплектом магистралей | Оксигенатор мембранный половолоконный с интегрированным артериальным фильтром и со встроенным теплообменником. Конструктивное исполнение - оксигенатор и теплообменник выполнены в виде единого блока.Максимальный̆ кровоток: 7,0 л/мин Первичный объем заполнения оксигенатора: 260 мл Форма оксигенатора цилиндрическая, обеспечивающая отсутствие зон застоя.Площадь поверхности волокон не более 2,5 м2.Площадь поверхности газообменной мембраны 1,8 м2Жесткий венозный резервуар объемом не менее 4000 мл с минимальным рабочим объемом 200 млПлощадь поверхности теплообменника 0,2 м2Диапазон кровотока 0,5-7,0 л/минПокрытие всех поверхностей контура - X-Coating, что уменьшает адгезию и минимизирует активацию тромбоцитов.Путь крови сверху вниз и линия дренажа обеспечивают превосходные условия для удаления воздуха; Артериальный фильтр полиэфир экранного типа, размер пор 32 мк, площадь поверхности 600 см²; с комплектом магистралей. | шт | 141 | 23 970 000 |
| 2 | Оксигенатор мембранный половолоконный с интегрированным артериальный фильтром для детей весом 10-60 кг с комплектом магистралей | Оксигенатор мембранный половолоконный с интегрированным артериальным фильтром и со встроенным теплообменником. Конструктивное исполнение - оксигенатор и теплообменник выполнены в виде единого блока. Максимальный̆ кровоток: 4,0 л/мин Первичный объем заполнения оксигенатора: 144 мл Форма оксигенатора цилиндрическая, обеспечивающая отсутствие зон застоя. Площадь поверхности волокон не более 1,5 м2. Жесткий венозный резервуар объемом 3000 мл с минимальным рабочим объемом 70 мл; Жесткий венозный резервуар объемом 4000 мл с минимальным рабочим объемом 200 мл; Площадь поверхности теплообменника 0,14 м2 Диапазон кровотока 0,5-5,0 л/мин Покрытие всех поверхностей контура - X-Coating, что уменьшает адгезию и минимизирует активацию тромбоцитов. Путь крови сверху вниз и линия дренажа обеспечивают превосходные условия для удаления воздуха. Входной̆ порт крови (от насоса) - 3/8” (9,5 мм) с адаптером на 1/4” Выходной̆ порт крови - 3/8” (9,5 мм) с адаптером на 1/4”Кардиоплегический порт, входной и выходной газовые порты - 1/4” (6,4 мм). Артериальный фильтр полиэфир экранного типа, размер пор 32 мк, площадь поверхности 360 см²; с комплектом магистралей. | шт | 39 | 7 215 000 |
| 3 | Оксигенатор мембранный половолоконный с интегрированным артериальный фильтром для новорожденных весом 0-10 кг с комплектом магистралей | Мембранный оксигенатор со встроенным артериальным фильтром с микропористыми полипропиленовыми полыми волокнами, предназначен для использования в качестве экстракорпорального устройства газообмена, в котором кровь течет по внешней стороне волокон, а вентилирующий газ через волокна. Кровоток: 0,1-1,5 л/мин Объем заполнения оксигенатора: 43 мл Форма оксигенатора цилиндрическая, обеспечивающая отсутствие зон застоя. Площадь поверхности мембраны 0,5 м2. Площадь поверхности теплообменника 0,035м2 Венозный резервуар объемом 1000 мл с минимальным рабочим объемом 15 мл Покрытие всех поверхностей контура - X-Coating, что уменьшает адгезию и минимизирует активацию тромбоцитов. Путь крови сверху вниз и линия дренажа обеспечивают превосходные условия для удаления воздуха; с комплектом магистралей. | шт | 69 | 15 180 000 |

3. Обоснования применения данного способа: в соответствии с подпунктом 1)  пункта 114 главы 10 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи № 1729 от 30 октября 2009 года (далее – Правила), закуп способом из одного источника, приказ № 264 от 07 июня 2017 года.

4. Соответствие поставщика квалификационным требованиям: ТОО  «Фирма Меда», соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 8 главы 3 Правил.

5. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и, цена такого договора: ТОО «Фирма Меда», г. Алматы, мкр. Сайран, 17 на сумму 46 365 000,00 (сорок шесть миллионов триста шестьдесят пять тысяч) тенге.

| № п/п | Наименование товара | Краткая характеристика | Ед. изм | Кол-во | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оксигенатор мембранный половолоконный с интегрированным артериальный фильтром для взрослых с комплектом магистралей | Оксигенатор мембранный половолоконный с интегрированным артериальным фильтром и со встроенным теплообменником. Конструктивное исполнение - оксигенатор и теплообменник выполнены в виде единого блока.Максимальный̆ кровоток: 7,0 л/мин Первичный объем заполнения оксигенатора: 260 мл Форма оксигенатора цилиндрическая, обеспечивающая отсутствие зон застоя.Площадь поверхности волокон не более 2,5 м2.Площадь поверхности газообменной мембраны 1,8 м2Жесткий венозный резервуар объемом не менее 4000 мл с минимальным рабочим объемом 200 млПлощадь поверхности теплообменника 0,2 м2Диапазон кровотока 0,5-7,0 л/минПокрытие всех поверхностей контура - X-Coating, что уменьшает адгезию и минимизирует активацию тромбоцитов.Путь крови сверху вниз и линия дренажа обеспечивают превосходные условия для удаления воздуха; Артериальный фильтр полиэфир экранного типа, размер пор 32 мк, площадь поверхности 600 см²; с комплектом магистралей. | шт | 141 | 23 970 000 |
| 2 | Оксигенатор мембранный половолоконный с интегрированным артериальный фильтром для детей весом 10-60 кг с комплектом магистралей | Оксигенатор мембранный половолоконный с интегрированным артериальным фильтром и со встроенным теплообменником. Конструктивное исполнение - оксигенатор и теплообменник выполнены в виде единого блока. Максимальный̆ кровоток: 4,0 л/мин Первичный объем заполнения оксигенатора: 144 мл Форма оксигенатора цилиндрическая, обеспечивающая отсутствие зон застоя. Площадь поверхности волокон не более 1,5 м2. Жесткий венозный резервуар объемом 3000 мл с минимальным рабочим объемом 70 мл; Жесткий венозный резервуар объемом 4000 мл с минимальным рабочим объемом 200 мл; Площадь поверхности теплообменника 0,14 м2 Диапазон кровотока 0,5-5,0 л/мин Покрытие всех поверхностей контура - X-Coating, что уменьшает адгезию и минимизирует активацию тромбоцитов. Путь крови сверху вниз и линия дренажа обеспечивают превосходные условия для удаления воздуха. Входной̆ порт крови (от насоса) - 3/8” (9,5 мм) с адаптером на 1/4” Выходной̆ порт крови - 3/8” (9,5 мм) с адаптером на 1/4”Кардиоплегический порт, входной и выходной газовые порты - 1/4” (6,4 мм). Артериальный фильтр полиэфир экранного типа, размер пор 32 мк, площадь поверхности 360 см²; с комплектом магистралей. | шт | 39 | 7 215 000 |
| 3 | Оксигенатор мембранный половолоконный с интегрированным артериальный фильтром для новорожденных весом 0-10 кг с комплектом магистралей | Мембранный оксигенатор со встроенным артериальным фильтром с микропористыми полипропиленовыми полыми волокнами, предназначен для использования в качестве экстракорпорального устройства газообмена, в котором кровь течет по внешней стороне волокон, а вентилирующий газ через волокна. Кровоток: 0,1-1,5 л/мин Объем заполнения оксигенатора: 43 мл Форма оксигенатора цилиндрическая, обеспечивающая отсутствие зон застоя. Площадь поверхности мембраны 0,5 м2. Площадь поверхности теплообменника 0,035м2 Венозный резервуар объемом 1000 мл с минимальным рабочим объемом 15 мл Покрытие всех поверхностей контура - X-Coating, что уменьшает адгезию и минимизирует активацию тромбоцитов. Путь крови сверху вниз и линия дренажа обеспечивают превосходные условия для удаления воздуха; с комплектом магистралей. | шт | 69 | 15 180 000 |

6. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений – не привлекался.

7. Организатор закупа по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ:

1) закупить расходные материалы, у ТОО «Фирма Меда», г. Алматы, мкр. Сайран, 17 на сумму 46 365 000,00 (сорок шесть миллионов триста шестьдесят пять тысяч) тенге.

2) Заказчику: АО «Национальный научный медицинский центр» в сроки, предусмотренные пунктом 7 главы 5 Правил, заключить договор о закупе с ТОО «Фирма Меда», г. Алматы, мкр. Сайран, 17.

3) Организатору закупа: Отделу государственных закупок АО «Национальный научный медицинский центр» направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Первый заместитель                                                                                 Е. Кадырова

председателя правления

Уполномоченный представитель                                                              Г. Амрина

Исп. Тусип М.