Приложение 2 к тендерной документации

1) Товар должен быть зарегистрирован в Республике Казахстан и готов к применению в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» №193-IV (далее – Кодекс) и порядком государственной регистрации, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) Товары, требующие хранения при низких температурах и защиты от замораживания, должны хранится и перевозится в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта до пункта конечного назначения, а также обеспечения эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;

3) Маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению Товаров должны соответствовать требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) Остаточный срок годности Товаров должен составлять не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), а также не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

5) Наличие разрешения, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры (правоспособность Поставщика).

6)  Лекарственные средства или медицинские изделия не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

Сопутствующие услуги: доставка, разгрузка товара на склад Заказчика, обучение персонала по правильному использованию (в случае необходимости)

| № лота | Наименование товара | Полная характеристика (описание) товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЧТВ 5+5x10ml (900тестов) | АЧТВ 5+5x10ml (900тестов). АЧТВ реагент из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями ( 5x10мл+5х10мл), t +2+8 С Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Метод АЧТВ используется в качестве основного скринингового метода для оценки нарушений внутреннего пути свертывания и для мониторинга гепариновой антикоагулянтной терапии. Метод чувствителен к сниженным концентрациям факторов контактной фазы, факторов внутреннего и общего пути свертывания, антикоагуляционному действию гепарина и наличию ингибиторов, в частности волчаночно-подобных антикоагулянтов. Рекомендован к использованию для предоперационной скрининговой диагностики. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Срок хранения вскрытой упаковки : на борту 3 дня, при t+2 +8С - 30 дней. Парог рентабельности 48. По заморозке - нет данных. |
| 2 | Редипластин-5х19мл | Редипластин – реагент для определения ПВ, 20 мл. Из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, 5х1мл,5х19мл/ t +2 +8 C |
| 3 | Tромбиновое время | Tромбиновоe время. Тромбиновое время - из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (4x2.5 or 8 ml; 1х9 ml) +2 +8 С).Реагент для определения тромбинового времени в человеческой цитратной плазме. Анализ обычно выполняется для диагностики наследственного дефицита или дефектов фибриногена, для исключения контаминации гепарином. Измеряется время образования сгустка в исследуемом образце при превращении фибриногена в фибрин после добавления в плазму очищенного бычьего тромбина.Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Срок вскрытой упаковки : На борту - 8 часов, при t +2 +8C-15 дней. Порог рентабельности 28. По заморозке - нет данных. |
| 4 | Набор фибриноген по Клаусу 10х2мл | Набор фибриноген по Клаусу 10x2ml (320тестов).Фибриноген QFA - из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10х2мл) +2 +8 С).Реагент для определения фибриногена по Клаусу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Срок вскрытой упаковки: На борту-6 дней, при t +2 + 8C - 7 дней.Парог рентабельности 4. По заморозке - нет данных. |
| 5 | Калибровочная плазма (10х1мл) | Калибровочная плазма 10х1мл.Калибровочная плазма - HemosIL Calibration plasma из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1ml) t +2 +8 C.Калибратор универсальный. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия.Срок вскрытой упаковки: На борту-24 часа, при t +2 + 8C -24 часов.. По заморозке - 24 часа при t -20C. |
| 6 | Нормальный контроль 10х1мл | Нормальный контроль 20003110, 10х1мл.Нормальный контроль - из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C.Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: определение ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, одиночных факторов, антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона нормальных значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия..Срок вскрытой упаковки: На борту-24 часа, при t +2 + 8C -24 часов.. По заморозке - 7 дней при t -20C. |
| 7 | Высокий патологический контроль 10х1мл коагулометрический | Высокий патологический контроль 10х1мл.Высокий патологический контроль- из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C.Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона высоких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия.Срок вскрытой упаковки: На борту-24 часа, при t +2 + 8C -24 часов.. По заморозке - 7 дней при t -20C. |
| 8 | Низкий патологический контроль 10х1мл | Низкий патологический контроль 10х1мл. Низкий патологический контроль- из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 C.Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона низких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия.Срок вскрытой упаковки: На борту-24 часа, при t +2 + 8C -24 часов.. По заморозке - 7 дней при t -20C. |
| 9 | Моющий агентВ, 1х80мл | Моющий агентВ, 1х80мл.Моющий агент - из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (80 мл)+15 +25 C Очищающий раствор. Предназначен для технического обслуживания лабораторного оборудования. В состав набора входит: гипохлорит натрия. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. |
| 10 | Моющий р-р А 1х500мл | Моющий р-р А 1х500мл.Моющий раствор - из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями, (1х500мл) +15 +25 C Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. |
| 11 | Разбавитель факторов 1х100мл(на500иссл) | Разбавитель факторов 1х100мл(на500иссл).Разбавитель факторов - из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями,( 1х100 мл), t +15 +25 C.Разбавитель плазмы. Предназначен для разбавления плазмы при проведении исследований. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. |
| 12 | Протеин С 1x8ml,4x2,5ml | Протеин С/ (уп.: 2 фл. по 2,5 мл реагента + 2 фл. по 2,5 мл субстрата + 1 фл. по 8 мл разбавителя) Протеин С- из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (1х8мл; 4х2,5мл) +2+8 С Реагент количественного определения Протеина С в человеческой цитратной плазме в качестве первичного скрининга. Повышенная стабильность реагента, широкая область линейности. Реагент не интерферирует с ВА, фактором VIII. Отмечена устойчивость к активированному Протеину С. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: фотометрия с использованием хромогенного субстрата. Срок вскрытой упаковки: На борту-5 дней, при t +2 + 8C -3 месяца. По заморозке – нет данных, Порог рентабельности 6 |
| 13 | Д-Димер высокочувствительный | Д-Димер высокочувствительный (уп.: 3 фл. по 2 мл + 3 фл. по 8 мл + 2 фл. по 1 мл) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP |
| 14 | Антитромбин жидкий 4х2мл | Антитромбин жидкий 4х2мл Антитромбин жидкий из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP 700 LAS в комплекте с реагентами и принадлежностями,(4х2 мл) t +2+8C |
| 15 | Контроль Д-Димера | Контроль Д-Димера (уп.: 5 фл. по 1 мл + 5 фл. по 1 мл) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP. Контрольный материал предназначен для оценки воспроизводимости и точности методики определения д-димера на пограничных уровнях. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Срок вскрытой упаковки: На борту-2 дня, при t +2 + 8C -1 месяц. По заморозке - 2месяца при t -20C. |
| 16 | Промывочный р-р | Промывочный раствор - раствор для промывки системы между измерениями из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP. |
| 17 | антиядерные антитела скрининг | Набор для качественного измерения антиядерные антитела скрининг,в сыворотке или плазме крови. Состав: 1) микропланшет из 12 модулей. 2) калибратор содержащий антитела ANA в сыворотке/буфере 1х1,5мл. 3) контроль отрицательных, содержащих антитела ANA в сыворотке/буфере 1х15мл. 3)Образец буфера Р,содержащий PBS,BSA моющее средство, консервант натрия и желтый концентрат 20мл. 4)фермент коньюгированный содержащий антитела к борьбе с человеческим IgG,HRP, помечены PBS,BSAмоющее средство,консервант 15мл. 5)субстрат содержащий 3,3-5,5-тетраметилбензидин бесцветный 15мл. |
| 18 | антинейтрофильные цитоплазматические антитела | Набор для определения антинейтрофильных цитоплазматических антител скрининг - ANCA combi,96 тестовs. Состав: 1) 96 тестов состоит из 8 каждая из которых состоит из 12 модулей. 2) контроль А отрицательный,сыворотка буфер матрицы (PBS,BSA моющее средство,NaN396 0,09) ANCA содержащий антитела. IX1,5мл. 3)управление В сыворотка/буфер матрицы (PBS,BSA моющее средство,NaN396 0,09)ANCA содержащий антитела. 4) контроль С(полождительный) 5)образец Р желтый PBS,BSA моющее средство,защитное средство, защитный азит натрия0,009% 15мл.5)фермент: светло-красный,нечеловеческие антитела IgG помеченные HRP,9BS,BSA,моющее средство. 6)субстрат раствор (3,3-5,5*тетра метил бензидин)15мл. 7)стиральный буфер : трис,моющее средство,защитный азит натрия 0,09% 20мл. |
| 19 | Альдестерон | Определение альдестерона 96 определений, температура хранения +2+8t C |
| 20 | Антитела к митохондриям | Набор для количественного определения анти-михондриальных М2 антител методом ИФА , Антитела к митохондриям (АМА-М2), Состав: 1)Делящийся микропланшет состоит из 8 скважин, каждый из которых состоит из 12 модулей.2) калибратор A 0 МЕ/мл, содержащий сыворотку/буферную матрицу (PBS, BSA, моющее средство, NaN3 0,09%) 1х1,5мл. 3) Калибратор B 12,5 МЕ / мл, сыворотка/буферная матрица (PBS, BSA, моющее средство, NaN3 0,09%), Но-м2 содержит антитела. 1х1,5мл. 4) Калибратор к 25 МЕ / мл, матрица сыворотки / буфера (ПБС, БСА, тензид, Нан3 0,09%), АМАМ2 содержит антитела1х1,5мл. 5) Калибратор D 50 МЕ / мл, содержащий антитела AMA-M2 в сыворотке/буферной матрице (PBS, BSA, моющее средство, NaN3 0.09%), желтый. 6) Калибратор Е 100 МЕ / мл, содержащий антитела АМА-м2 в сыворотке/буферной матрице (PBS, BSA, NaN3 0.09%), желтый.7) Калибратор F 200 МЕ / мл, содержащий антитела AMA-M2 в сыворотке/буферной матрице (PBS, BSA, моющее средство, NaN3 0.09%), желтый.8)Контроль положительный, содержащий антитела АМА-м2 в сыворотке/буферной матрице (PBS, BSA, моющее средство, NaN3 0,09%), желтый.9)Контроль отрицательный, содержащий антитела АМА-м2 в сыворотке/буферной матрице (PBS, BSA, моющее средство, NaN3 0,09%), желтый. Готовый к использованию.10)Буфер образца P, содержащий PBS, BSA, детергент, консервант азид натрия 0,09%, желтый, концентрат (5 x). 11) Enzyme Conjugate containing anti-human IgG antibodies, HRP labelled; PBS, BSA, detergent, preservative PROCLIN 0.05%, light red. Ready to use.12) Субстрат TMB; содержащий 3,3’, 5,5’ - Тетраметилбензидин, бесцветный. Готовый к использованию. Промывочный буфер, содержащий Трис, моющее средство, консервант азид натрия 0,09%; 50 x conc. |
| 21 | Антифосфолипид скрининг | Анти-фосфолипидных антител IgG экрана/IgM представляет собой тест-система ИММУНОФЕРМЕНТНАЯ для выявления наличия IgG и класса IgM аутоантитела против кардиолипина, фосфатидилсерина, фосфатидил инозитола, фосфатидной кислоты и бета-2- гликопротеин I в сыворотке или плазме крови человека. Данный продукт предназначен только для профессионального использования. |
| 22 | Кондиционер для проб | Реагент для ухода за зондом. Медицинское изделие - реагенты, контрольные материалы и калибраторы для in vitro диагностики иммунохимических анализаторах "ARCHITECT I". Используется при проведении ежедневной процедуры техобслуживания, дозирующей иглы пипеттора. 4фл х 25мл каждый кондиционирующего раствора, содержащего рекальцинированную плазму крови человека, противомикробный препарат и консервант ProClin 300, температура хранения +2 +8t C. |
| 23 | р-р пре-триггера (1лх4) 36000тест, | Раствор Пре-триггера. Реагенты диагностические vitro для модульного иммунохимического анализатора ARCHITECTi. Предназначен для люминисценции исследуемого образца при проведении исследований. Детергент H2O2 < 1.32%, стабилизирующие компоненты, дистиллированная вода > 98.5%. 1фл. 975мл, температура хранения +2 +8t C. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR |
| 24 | Триггер р-р (1лх4) | Раствор Триггера. Реагенты диагностические in vitro для модульного иммунохимического анализатора ARCHITECTi. Предназначен для люминисценции исследуемого образца при проведении исследований. Детергент Triton X100 < 1.99%, гидроксид натрия < 1.4%, дистиллированная вода > 96.6%. 4фл. по 975мл, температура хранения +15+25t C. |
| 25 | Anti-HBc II Reagent 100 тестов | Anti-HBs реагент. Изделие медицинского назначения - реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора Architect. Набор реагентов для количественного определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита B (анти-HBs) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1фл. 4,56 мл с микрочастицами, сенсибилизированными поверхностным (E. coli, рекомбинантным) антигеном гепатита B (подтипы ad и ay), в ТРИС-буфере с протеиновыми стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,125% твердых веществ. Консерванты: азид натрия и противомикробные препараты. 1фл х 5,9 мл коньюгата: акридин-меченый коньюгат поверхностного (E. coli, рекомбинантного) антигена гепатита B(под типы adиay) в МЕС буфере с протеиновыми стабилизаторами (бычьими и плазма крови человека. Минимальная концентрация: 0,10 мкг/мл. Консерванты: азид натрия и противомикробные препараты. |
| 26 | Anti-HBc II Calibrators | Anti-HBs Calibrator предназначены для калибровки теста при количественном определении антител к поверхностному антигену гепатита B (анти-HBs) в cыворотке и плазме крови человека. Содержит 2 флакона (по 4 мл) калибраторов Анти-HBs Калибраторы: Калибратор1 содержит рекальцинированную плазму крови человека и является нереактивным к Анти-HBs, Калибратор 2 реактивен на анти-HBs. |
| 27 | Anti-HBc II Controls | Анти-HBс II Контроли. Изделие медицинского назначения - Реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора Architect. Набор реагентов для оценки воспроизводимости теста и выявления системных аналитических отклонений системы при качественном опаределении антител в ядерному антигену инфекции гепатита B(анти-HBc) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 2 флакона (8,0 мл каждый) контролей Anti-HBc II: отрицательный контроль и положительный контроль. Отрицательный контроль содержит рекальцинированную плазму крови человека. Положительный контроль содержит рекальцинированную плазму крови человека и краситель, он реактивен на анти-HBc. Консерванты: ProClin 950 и азид натрия.. |
| 28 | Anti-HBc-IgM Reagent 100 тестовs | Anti-HBс IgM Реагент. Изделие медицинского назначения - Реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора Architect. Набор реагентов для качественного определения антител IgM к ядерному антигену вируса гепатита B (анти-HBc IgM) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1фл. х 5,6 мл микрочастиц: микрочастицы, сенсибилизированные антителами к IgM человека (мышиные, моноклональные), в ТРИС-буфере с протеиновыми (бычьими, козьими) стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,12% твердых веществ. Консерванты: противомикробные препараты. 1фл. х 5,9 мл с конъюгатом: коньюгат акридин-меченого ядерного антигена вирусного гепатита B (E. coli, рекомбинантный) в сукцинатном буфере с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Минимальная концентрация: 0,4 мкг/мл. Консерванты: противомикробные препараты. |
| 29 | Anti-HBs reagent 100 тестовs | Anti-HBs реагент. Изделие медицинского назначения - реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора Architect. Набор реагентов для количественного определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита B (анти-HBs) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1фл. 4,56 мл с микрочастицами, сенсибилизированными поверхностным (E. coli, рекомбинантным) антигеном гепатита B (подтипы ad и ay), в ТРИС-буфере с протеиновыми стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,125% твердых веществ. Консерванты: азид натрия и противомикробные препараты. 1фл х 5,9 мл коньюгата: акридин-меченый коньюгат поверхностного (E. coli, рекомбинантного) антигена гепатита B(под типы adиay) в МЕС буфере с протеиновыми стабилизаторами (бычьими и плазма крови человека. Минимальная концентрация: 0,10 мкг/мл. Консерванты: азид натрия и противомикробные препараты; . |
| 30 | ARC Anti-HBs Calibrator | Anti-HBs Calibrator предназначены для калибровки теста при количественном определении антител к поверхностному антигену гепатита B (анти-HBs) в cыворотке и плазме крови человека. Содержит 2 флакона (по 4 мл) калибраторов Анти-HBs Калибраторы: Калибратор1 содержит рекальцинированную плазму крови человека и является нереактивным к Анти-HBs, Калибратор 2 реактивен на анти-HBs. Для анализатора ARCHITECT i1000SR. |
| 31 | Anti-HBs Controls | Anti-HBs Контроль. Изделие медицинского назначения - реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора Architect. Набор реагентов для оценки воспроизводимости теста и выявления системных аналитических отклонений системы ARCHITECT i System (реагентов, калибраторов и анализатора) при количественном определении антитела к поверхностному антигену гепатита B (анти-HBs) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 3 флакона (8 мл каждый) контролей Anti-HBs Control в рекальцинированной плазме крови человека. Положительные контроли (2 флакона) реактивны на анти-HBs. Добавлены красители и консервант: 0,1% азид натрия. |
| 32 | Anti-HCV реагент антитела к вир.геп.С 100тестов | Анти-HCV реагент. Изделие медицинского назначения - Реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора Architect. Набор реагентов для для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1 флакон 6,6 мл, HCV (E. coli, дрожжи, рекомбинант) с сенсибилизированными антигеном микрочастицами в MES-буфере. Минимальная концентрация: 0,14% твердого вещества. Консервант: противомикробные препараты. 1 флакон 5,9 мл конъюгата: мышиный анти-IgG/анти-IgM конъюгат, меченый акридином, в MES-буфере. Минимальная концентрация: (IgG) 8 нг/мл/(IgM) 0,8 нг/мл. Консервант: противомикробные препараты. 1 флакон 10,0 мл разбавителя теста Anti-HCV, содержащий TRIS-буфер с протеиновыми стабилизаторами. Консервант: противомикробные препараты. . |
| 33 | Калибратор Anti-HCV-антитела к вир.геп.С 1х4мл | Anti-HCV Калибратор. Изделие медицинского назначения - Реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора Architect. Наборы реагентов для калибровки системы при качественном определении антител к вирусу гепатита C (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1 флакон (4 мл) калибратора Anti-HCV, приготовленный в рекальцинированной плазме крови человека (инактивированной) с добавлением красителей, стабилизаторов и консервантов. |
| 34 | Anti-HСV Control | Anti-HCV Контроли. Изделие медицинского назначения - Реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора Architect. Наборы реагентов для для проверки калибровки системы при качественном определении антител к вирусу гепатита C (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 2 флакона (8 мл каждый) контролей Anti-HCV в рекальцинированной плазме крови человека (инактивированной) с добавлением красителей, стабилизаторов и консервантов. |
| 35 | HBSAG QUAL II CAL | Предназначен для проведения калибровки теста HBsAg качеств II. Содержит 2 флакона (по 4 мл) калибраторов HBsAg Qualitative II Calibrators: Калибратор 1 содержит инактивированный очищенный HBsAg человека (подтип ad) в фосфатном буфере с плазмой крови человека, Калибратор 2 содержит рекальцинированную плазму крови человека.В тесте HBsAg Qualitative II Подтверждающий Калибратор 2 используется для расчета % нейтрализации. |
| 36 | HBSAG QUAL II CONF RGT 50 ТЕСТОВ | HBsAG качественный II подтверждающий реагент. Медицинское изделие - Реагенты диагностические in vitro для качественного выявления поверхностного антигена вирусного гепатита В (HbsAg) на анализаторе "ARCHITECHT i". Набор реагентов для подтверждения наличия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1 флакон (6,6 мл) микрочастиц, сенсибилизированных антителами к HBs (мышиными, моноклональными, IgM, IgG) в МЕС-буфере с протеиновым стабилизатором (альбумин бычьей сыворотки крови). Минимальная концентрация: 0,08% твердых веществ. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. 1 флакон (5,9 мл) антител к HBs (мышиных, моноклональных, IgG) и акридин-меченого конъюгата антител к HBs (козьих, IgG) в фосфатном буфере с плазмой крови человека и протеиновыми стабилизаторами (альбумин бычьей сыворотки крови, фетальная бычья сыворотка крови, козьи IgG, мышиные IgG). Минимальная концентрация: 0,35 мкг/мл. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. 1 флакон (5,9 мл) дополнительного промывочного буфера, содержащего МЕС-буфер. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. 1 флакон (2,4 мл) материала для предварительной обработки Pre-Treatment 1, содержащего рекальцинированную плазму крови человека, реактивную на анти-HBs. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950. 1 флакон (2,4 мл) материала для предварительной обработки Pre-Treatment 2, содержащего рекальцинированную плазму крови человека. Консерванты: ProClin 950 и азид натрия. . |
| 37 | HbsAg QUAL II реагент поверх.а/г вир.геп.В II100 тест | HBsAG качественный II реагент. Медицинское изделие - Реагенты диагностические in vitro для качественного выявления поверхностного антигена вирусного гепатита В (HbsAg) на анализаторе "ARCHITECHT i". Набор реагентов, используемый для качественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1фл.* 5,9мл акридин-меченого конъюгата антител к HBs (мышиных, моноклональных, IgG) и антител к HBs (козьих, IgG) в фосфатном буфере с плазмой крови человека и протеиновыми стабилизаторами (альбумин бычьей сыворотки) крови, фетальная бычья сыворотка крови, козьи IgG, мышиные IgG). Минимальная концентрация: 0,35 мкг/мл. Консерванты:ProClin 300 и ProClin 950. 1ф*5,9 мл дополнительного промывочного буфера, содержащего МЕС-буфер. Консерванты: ProClin 300 и ProClin 950.. |
| 38 | Контроль HbsAg QUAL II-поверх.а/г вир.геп.ВII | Предназначены для оценки воспроизводимости теста при качественном определении и подтверждении наличия поверхностного антигена гепатита B (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека с использованием наборов реагентов HBsAg качеств II и HBsAg качеств II Подтверждающий. Содержит 2 флакона (по 8 мл каждый) HBsAg качеств.II Контроли: отрицательный контроль, положительный контроль. Отрицательный контроль содержит рекальцинированную плазму крови человека. Положительный контроль содержит инактивированный очищенный HBsAg человека (подтип ad/ay) в фосфатном буфере с плазмой крови человека. |
| 39 | Candida albicans-FL | Набор реагентов для выявления ДНК Candida albicans в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией |
| 40 | EBV-скрин/монитор-FL | Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией " EBV- скрин/монитор |
| 41 | Elecsys ACTH на 100 тестов | Кассета Адренокортикотропный гормон для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммуноанализ для количественного определения in vitro адренокортикотропного гормона (АКТГ) в человеческой ЭДТA плазме Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка ACTH. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ACTH-Ab~биотин (серая крышка), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированные моноклональные анти-АКТГ антитела (мышиные) 0.3 мг/л; MESb) буфер 50 ммоль/л, pH 6.2; консервант. R2 Анти-ACTH-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Моноклональные анти-ACTH антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 0.3 мг/л; MES-буфер 50 ммоль/л, pH 6.2; консервант.Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 42 | альфафетопротеин на 100 тестов | Кассета Альфа фетопротеин (AFP) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения α1-фетопротеина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка AFP. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-АФП-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-АФП-антитела (мыши) 4.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.0; консервант. R2 Анти-АФП-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-АФП антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 12.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Не замораживать. |
| 43 | Anti-TPO на 100тестов | Кассета Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения содержания антител к тироидной пероксидазе в человеческой сыворотке крови и плазме. Определение анти-TПO используется как вспомогательный метод диагностики аутоиммунного тиреоидита. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка A-TPO. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ТПО-антитела~Ru(bpy) (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Поликлональные анти-ТПО-антитела (овцы), меченые рутениевым комплексом 1.0 мг/л; ТРИС-буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. R2 ТПО~биотин (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированный ТПО (рекомбинант) 0.15 мг/л; TRIS-буфер 30 ммоль/л, рН 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 44 | Elecsys C-peptid на 100 тестов | Кассета С-пептид (C –Peptide для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения С-пептида в моче, сыворотке и плазме крови человека. Данный тест предназначен для диагностики и лечения пациентов с нарушением секреции инсулина. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка CPEPTID. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-С-пептидные-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированные моноклональные анти-С-пептидные антитела (мыши) 1 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, рН 6.0; консервант. R2 Анти-С-пептидные-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональные анти-C-пептидные антитела (мыши), меченные рутениевым комплексом 0.4 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Не замораживать. |
| 45 | СА 125 -онкомаркер на 100 тестов | Кассета Антиген опухолевый 125 (CA 125) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения реактивных эпитопов ОС 125 в сыворотке и плазме крови человека.Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с реагентами наклеена этикетка CA125 II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-CA 125-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированное моноклональное анти-CA 125-антитело (М 11; мыши) 1 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.4; консервант. R2 Анти-CA 125-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональное анти-CA 125 антитело (ОС 125, мыши), меченое рутениевым комплексом 1 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.4; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 46 | CA 15-3 -онкомаркер на 100тестов | Кассета Антиген опухолевый 15-3 II (CA 15-3 II) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммунотест для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения CA 15-3 в сыворотке и плазме крови человека в качетве вспомогательной процедуры для мониторинга пациенток с раком молочной железы. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка CA 15-3 II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-CA 15-3-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные антитела (115D8; мыши) 1.75 мг/л; фосфатный буфер 20 ммоль/л, рН 6.0; консервант. R2 Anti-CA 15-3-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональное анти-CA 15-3 антитело (DF3, мыши), меченое рутениевым комплексом 10 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Не замораживать. |
| 47 | CA 19-9 - онкомаркер на 100тестов | Кассета Антиген опухолевый 19-9 (CA 19-9) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения CA 19-9 в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка CA19-9. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Anti-CA 19-9-Ab~biotin (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-CA 19-9 антитела (мыши) 3 мг/л, фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.5; консервант. R2 Anti-CA 19-9-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-СА 19-9 антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 4 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.5; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 48 | Elecsys Ca 72-4 набор для определения онкомаркера СА 72-4 | Кассета Антиген опухолевый 72-4 (CA 72-4) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения CA 72-4 в сыворотке и плазме крови человека. Данный метод используется в частности для терапевтического мониторинга карцином желудка и яичников. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка CA72-4. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-CA 72-4-Ab~biotin (серая крышка), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированное моноклональное анти-CA 72-4-антитело (CC49; мыши),1 мг/л, фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.8; консервант.R2 Анти-CA 72-4-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 8 мл:Моноклональные анти-СА 72-4 антитела (B72.3; мыши), меченыерутениевым комплексом 6 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л,pH 6.8; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 49 | CEA -карциномо эмбриональный антиген на 100тестов | Кассета Раково-эмбриональный антиген (CEA) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения карциноэмбрионального антигена в сыворотке и плазме крови человека. Данный анализ показан для серийного измерения CEA в качестве вспомогательного метода для мониторинга пациентов с раком. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка CEA. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 8 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-CEA-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-CEA антитела (мыши/человека) 3.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.0; консервант. R2 Анти-CEA-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Моноклональные анти-CEA-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 4.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.5; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 50 | Очищающий р-р 6*380мл, | для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов Используется для выполнения следующих задач: ▪ Очистка системы труб и измерительной головки после каждого измерения ▪ Подготовка электродов Реагенты - рабочие растворы 6 x 380 мл, чистящий раствор для измерительной ячейки KOH 176 ммоль/л (соответствует рН 13.2); детергент ≤ 1 %. |
| 51 | Cortisol на 100 тестов | Кассета Кортизол (Cortisol) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения кортизола в сыворотке, плазме крови и слюне человека. Измерение кортизола используется для диагностирования и лечения функциональных нарушений надпочечников. Реагенты и рабочие растворы: Упаковка с основными реагентами промаркирована как CORT II. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-кортизол антитела ~ биотин (крышка серого цвета), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-кортизол антитела (овечьи) 20 нг/мл; даназол 20 мкг/мл; МЭСb)-буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Кортизол-пептид~Ru(bpy) (крышка черного цвета), 1 флакон, 10 мл: Производное кортизола (синтетическое), меченое рутениевым комплексом 20 нг/мл; даназол 20 мкг/мл; МЭС-буфер 100 ммоль/л, рН 6.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 52 | Cyfra 21-1 на 100 тестов | Кассета Фрагмент Цитокератина 19 (Cyfra 21-1) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения фрагментов цитокератина 19 в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка CYFRA. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-цитокератин 19-Ab~биотин (серый колпачок), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированное моноклональное анти-цитокератин 19-антитело (KS 19.1; мыши),1.5 мг/л, фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.2; консервант. R2 Анти-цитокератин 19-Ab~Ru(bpy) (черный колпачок), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-цитокератин 19 антитела (BM 19.21; мыши), меченые рутениевым комплексом 2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 53 | Разбавитель универсальный 2*16 | применяется для разведения пробы при выполнении тестов с применением реагентов. Реагенты и рабочие растворы: Разбавитель Diluent Universal помечается как Dil. Uni. 2 флакона, по 16 мл в каждом Содержание: Белковая матрица; консервант ≤ 0.1 % Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. |
| 54 | Кассета Эстрадиол G3 на 100тестов | Кассета Эстрадиол (Estradiol) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения эстардиола в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка E2 III. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-эстрадиол-Ab~биотин (серая пробка), 1 флакон, 9 мл: Два биотинилированных моноклональных антитела против эстадиола (кролик) 2.5 нг/мл и 4.5 нг/мл; местеролон 130 нг/мл; буферный раствор MESb) 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Эстрадиол-пептид~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Производное эстрадиола, меченое рутениевым комплексом 4.5 нг/мл; MES-буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 55 | Кассета Феритин на 100 тестов | Кассета Ferritin для анализатора Elecsys cobas e 100 определений V2. Предназначен для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека. На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка FERR. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ферритин-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ферритин антитела (мыши) 3.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.2; консервант. R2 Анти-ферритин-Ab~Ru(bpy) (черный колпачок), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-ферритин-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 6.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 56 | FT3 - свободный трийодтиронин на 200тестов | Кассета Трийодтиронин свободный (FT3) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 200 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения содержания свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека.Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка FT3 III. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-T3-антитело~Ru(bpy) (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Моноклональные анти-T3-антитела (овцы), меченые рутениевым комплексом 18 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. R2 T3~биотин (черная крышка), 1 флакон, 18 мл: Биотинилированный T3 2.4 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 57 | FT4 - свободный тироксин на 200 тестов | Кассета FT4 G2 для анализатора Elecsys cobas e 200 определений. Предназначен для количественного определения несвязанного тироксина в сыворотке и плазме крови человека. На упаковке с реагентами наклеена этикетка FT4 II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-T4-Ab~Ru(bpy) (серая крышка), 1 флакон, 18 мл: Поликлональные анти-T4-антитела (овцы), меченые рутениевым комплексом 75 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. R2 T4~biotin (черная крышка), 1 флакон, 18 мл: Биотинилированный T4 2.5 нг/мл; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.0; консервант. Хранение и стабильность: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 58 | Кассета Простата-специфический для определения ПСА свободного | Кассета Простата-специфический антиген свободный (free PSA) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Иммунотест in vitro для количественного определения свободного простато-специфического антигена в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка FPSA. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ПСА-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ПСА-антитела (мыши) 2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.4; консервант. R2 Анти-ПСА-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональные анти-ПСА-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 1.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.4; консервант.Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 59 | Кассета Фолат на 100тестов | Кассета Фолиевой кислоты (Folate) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения солей фолиевой кислоты в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами (M, R1, R2) и реагентах для предварительной обработки (PT1, PT2) наклеена этикетка Fol III. PT1 Реактив предварительной обработки 1 (белый колпачок), 1 флакон, 4 мл: 2-меркаптоэтансульфоновая кислота (МЕСНА) 40 г/л, pH 5.5. PT2 Реактив предварительной обработки 2 (серый колпачок), 1 флакон, 5 мл: Гидроксид натрия 25 г/л. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Фолат-связывающий белок~Ru(bpy) (серый колпачок), 1 флакон, 9 мл: Помеченный рутениевым комплексом фолат-связывающий белок 75 мкг/л; альбумин сыворотки крови человека (стабилизатор); боратный/фосфатный/цитратный буфер 70 ммоль/л, pH 5.5; консервант. R2 Фолаты~биотин (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированные соли фолиевой кислоты 17 мкг/л; биотин 120 мкг/л; альбумин сыворотки крови человека (стабилизатор); боратныйбуфер 100 ммоль/л, pH 9.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 60 | Sys Clean - р-р для системной очистки 5*100мл | Для очистки модулей на анализаторах Roche/Hitachi. Для очистки иммунологических анализаторов Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: 5 флаконов, каждый по 100 мл Компоненты: Гидроксид натрия, 3 моль/л Раствор гипохлорита натрия. Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте. Раствор стабилен до конца заявленного срока годности при хранении при 2-8 °C |
| 61 | Кассета инсулин на 100тестов | Кассета Инсулин (Insulin) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения инсулина в сыворотке и плазме крови человека. Определение инсулина используют в диагностике и лечении различных нарушений углеводного обмена, в том числе при сахарном диабете и гипогликемии. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка INSULIN. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-инсулин-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-инсулиновые антитела (мышиные) 1 мг/л; MESb) буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Анти-инсулин-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-инсулиновые антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 1.75 мг/л; MES-буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 62 | Кассета нейроспецифическая энолаза на 100тестов | Кассета NSE для анализатора Elecsys cobas e 100 определений. Иммунотест для количественного определения in vitro нейронспецифической енолазы (НСЕ) в сыворотке крови человека. Измерения НСЕ используются для мониторинга терапии и течения заболевания у пациентов с опухолями, особенно при мелкоклеточной бронхиальной карциноме и нейробластоме. На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка NSE. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант.R1 Анти-НСЕ-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл:Биотинилированные моноклональные анти-НСЕ антитела 18E5 (мыши) 1.0 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, рН 7.2;консервант.R2 Анти-НСЕ-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл:Моноклональные анти-НСЕ антитела 84B10 (мыши), меченыерутениевым комплексом 1.0 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л,pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 63 | Precicontrol Anti-HAV IgM | Набор контрольных сывороток PreciControl Anti-HAV IgM предназначен для контроля качества теста Elecsys Anti-HAV IgM иммунохимическим методом. Для анализатора Elecsys и cobas e. 8 флаконов, каждый из которых содержит по 0.67 мл контрольной сыворотки Сыворотка крови человека, отрицательная для анти-HAV IgM; консервант. : 8 флаконов, каждый из которых содержит по 0.67 мл контрольной сыворотки Анти-HAV IgM антитела (человека) около 3 Е/млa) в сыворотке крови человека; консервант. Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 64 | PreciControl Thyro AB V2 4x2.0ml, | Набор контрольных сывороток PreciControl ThyroAB предназначен для контроля качества тестов Elecsys Anti-TSHR, Anti-TPO и Anti-Tg иммунохимическим методом. Для анализатора Elecsys и cobas e. ▪ PC THYRO1: 2 фл., каждый на 2.0 мл контрольной сыворотки ▪ PC THYRO2: 2 фл., каждый на 2.0 мл контрольной сыворотки. Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 65 | PreciControl Universal 4x3ml | Набор контрольных сывороток PreciControl Universal предназначен для контроля качества иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. Набор PreciControl Universal содержит лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. Контроли используются для мониторинга точности и воспроизводимости иммунотестов Elecsys. Реагенты - рабочие растворы ▪ PC U1: 2 фл. для 2 х 3.0 мл контрольной сыворотки крови. Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 66 | PreciControl Varia 4x2.0ml | Набор PreciControl Varia (набор контрольных сывороток) предназначен для контроля качества тестов иммунохимическим методо. Для анализатора Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: PC V1: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки ▪ PC V2: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 67 | Буферный р-р 6*380мл | Для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов используется для выполнения следующих задач:1,2,3,4 ▪ Подготовка электродов ▪ Перенос реакционной смеси ▪ Промывка микрочастиц, покрытых стрептавидином ▪ Генерация сигналов Реагенты - рабочие растворы 6 x 380 мл, системный буфер Фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1 %; консервант, pH 6.8 |
| 68 | РТН паратгомона 100 тест | Кассета Паратиреоидный гормон (Parathyroid hormone PTH) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение:Предназначен для количественного определения интактного паратиреоидного гормона в сыворотке и плазме крови человека для дифференциальной диагностики гиперкальцемии и гипокальцемии. Тест Elecsys PTH можно использовать во время операции. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка PTH. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ПТГ-антитело~биотин (серая крышка), 1 флакон, 7 мл: Биотинилированные моноклональные анти-PTH-антитела (мыши) 2.3 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.0; консервант. R2 Анти-PTH-антитело~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 7 мл: Моноклональные анти-PTH-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 2.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 69 | Sys Wash - Промывочный раствор 1*500мл | Системный раствор.Для анализатора Cobas e, Elecsys. Назначение: добавляется в емкость с дистиллированной водой для предотвращения образования микроорганизмов, а также для удаления кислорода из воды. Реагенты и рабочие растворы: 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. |
| 70 | Кассета Тиреоглобулин потверждающий на 50 тестов | Кассета TG G2 Confirmatory Тестов для анализатора Elecsys cobas e 50 определений. Тест Tg II Confirmatory Тестов предназначен для использования в комбинации с тестом Tg II для оценки потенциальных эффектов интерференции и с целью подтверждения соответствующих результатов Tg. Tg II Confirmatory Тестов Tg II подтверждающий реагент (черная закручивающаяся крышка), 1 флакон для 3 мл: Приблизительно 350 нг/мл Tg (человека) в матриксе лиофилизованной сыворотки крови человека. Данные о концентрации, специфичной для серии, смотрите на этикетке флакона. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 71 | Кассета общий простатоспец.антиген ПСА на 100 тестов | Кассета Простата-специфический антиген общий (total PSA) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Тест in vitro для количественного определения концентрации общего (свободного + связанного) простато-специфичного антигена (обПСА) в сыворотке или плазме крови человека.Реагенты и рабочие растворы: Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ПСА-Ab~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ПСА-антитела (мыши) 1.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 6.0; консервант. R2 Анти-ПСА-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-ПСА-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 1.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 72 | Кассета ТТГ тиреотропный гормон на 200тестов | Кассета Тиреотропный гормон (TSH) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 200 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения тиреотропина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка TSH. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-TSH-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 14 мл: Биотинилированные моноклональные анти-TSH-антитела (мыши) 2.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.2; консервант. R2 Анти-TSH-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 12 мл: Моноклональные анти-TSH-антитела (мыши/человека), меченые рутениевым комплексом 1.2 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 73 | Кассета Vitamin B12- Витамин В12 на 100 тестов | Кассета Витамин В12 (Vitamin B12) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Анализ связывания для in vitro количественного определения уровней витамина B12 в сыворотке крови и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: Упаковка с основными реагентами (M, R1, R2) и реагенты для предварительной обработки (PT1, PT2) маркированы как B12 II.PT1 Реагент 1 для предварительной обработки (крышка белогоцвета), 1 флакон, 4 мл:Дитиотреитол 1.028 г/л; стабилизатор, pH 5.5.PT2 Реагент 2 для предварительной обработки (крышка серого цвета), 1 флакон, 4 мл:Натрия гидроксид 40 г/л; натрия цианид 2.205 г/л.M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка),1 флакон, 6.5 мл:Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл;консервант.R1 Внутренний фактор~Ru(bpy) (крышка серого цвета), 1 флакон,10 мл:Рекомбинантный свиной внутренний фактор, меченый рутением,4 мкг/л; дицианид кобинамида 15 мкг/л; стабилизатор; альбуминсыворотки крови человека; фосфатный буфер, pH 5.5;консервант.R2 Витамин B12~биотин (крышка черного цвета), 1 флакон, 8.5 мл:Биотинилированный витамин B12 25 мкг/л; биотин 3 мкг/л;фосфатный буфер, рН 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 74 | Кассета Vitamin D total - Общий витамин D на 100тестов | Кассета Vitamin D total для анализатора Elecsys cobas e 100 определений. Предназначен для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D в сыворотке и плазме крови человека. Данный тест также можно использовать для оценки достаточности витамина D в организме. На упаковке с основными реагентами (M, R1, R2) и на реагентах для предварительной обработки (PT1, PT2) наклеена этикетка VITD-T. PT1 Реагент 1 для предварительной обработки (крышка белого цвета), 1 флакон, 4 мл: Дитиотреитол 1 г/л, pH 5.5. PT2 Реагент 2 для предварительной обработки (крышка серого цвета), 1 флакон, 4 мл: Натрия гидроксид 55 г/л. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Витамин-D-связывающий белок-BPRu (крышка серого цвета), 1 флакон, 9 мл: Меченый рутением витамин-D-связывающий белок (150 мкг/л); бис-трис пропановый буфер 200 ммоль/л; альбумин (человека) 25 г/л; рН 7.5; консервант. R2 25-гидроксивитамин D~биотин (крышка черного цвета), 1 флакон, 8.5 мл: Биотинилированный витамин D (25-OH) (14 мкг/л); бис-трис пропановый буфер 200 ммоль/л; pH 8.6; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 75 | Кассета Глобулин связывающий половые гормоны SHBG, | Кассета SHBG для анализатора Elecsys cobas e 100 определений. Предназначен для количественного определения глобулина, связывающего половые гормоны, в сыворотке и плазме крови человека. На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка SHBG. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ГСПГ-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-SHBG-антитела (мыши) 1.25 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.2; консервант. R2 Анти-SHBG-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-SHBG-антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 1.25 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 76 | Калибратор АСТН набор для определения Адренокортикотропного гормона АКТГ | Калибровочный набор ACTH CalSet предназначен для калибровки количественного анализа ACTH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ACTH Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ ACTH Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 ACTH (синтетический) в двух диапазонах концентрации (примерно 15 пг/мл и примерно 120 пг/мл) в матриксе лошадиной сыворотке крови. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 77 | Калибратор Anti-TPO CS 4*1.5ml | Калибровочный набор Anti-TPO CalSet предназначен для калибровки количественного теста Anti-TPO на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: Anti-TPO Cal1: 2 флакона, каждый для 1.5 мл калибратора 1 ▪ Anti-TPO Cal2: 2 флакона, каждый для 1.5 мл калибратора 2 Анти-ТПО антитела (овцы) в двух диапазонах концентрации (примерно 35 МЕ/мл и примерно 350 МЕ/мл) в матриксе человеческой сыворотки крови. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 78 | Калибратор СА 125 II CS 4 x1,0 мл | Калибровочный набор CA 125 II CalSet II предназначен для калибровки количественного анализа CA 125 II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: CA125 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ CA125 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Концентрация человеческого CA 125 в лошадиной сывороточной матрице (CA125 II Cal1) составляет 0 Е/мл; CA125 II Cal2 содержит примерно 500 Е/мл человеческого CA 125 в человеческой сывороточной матрице; консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 79 | Калибратор СА 15-3 II CS | Калибровочный набор CA 15-3 II CalSet предназначен для калибровки количественного анализа CA 15-3 II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ CA 15-3 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ CA 15-3 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 CA 15-3 (человека) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 15 Е/мл и приблизительно 100 Е/мл) в матриксе сыворотки крови человека. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. |
| 80 | Калибратор СА19-9 CS 4х1,0мл | Калибровочный набор CA 19-9 CalSet предназначен для калибровки количественного анализа CA 19-9 на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e Реагенты и рабочие растворы: ▪ CA19-9 Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ CA19-9 Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 CA 19-9 (человека) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 20 Е/мл и приблизительно 250 Е/мл) в матриксе сыворотки крови человека. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 81 | Калибратор DHEA-S CS | Калибровочный набор DHEA-S CalSet предназначен для калибровки количественного анализа DHEA-S на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. DHEAS Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ DHEAS Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 DHEA-S (синтетический) в двух диапазонах концентрации (примерно 0.14 мкмоль/л или 5 мкг/дл и примерно 20 мкмоль/л или 750 мкг/дл) в истощенном матриксе человеческой сыворотки. Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 82 | Калибратор Estradiol G3 CalSet II | Калибровочный набор Estradiol III CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Estradiol III на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: E2 III Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ E2 III Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Эстрадиол (синтетический) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 73 пмоль/л или 20 пг/мл и приблизительно 7340 пмоль/л или 2000 пг/мл) в матриксе сыворотки крови человека; консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 83 | Калибратор FT4 CS 4х1,0мл | Калибровочный набор FT4 II CalSet предназначен для калибровки количественного анализа FT4 II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. FT4 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ FT4 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 L-тироксин в двух диапазонах концентраций (приблизительно 10 пмоль/л или 0.78 нг/дл и приблизительно 45 пмоль/л или 3.5 нг/дл) в буфере/белковой матрице (альбумин бычьей сыворотки). Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 84 | Калибратор HCG+betta II CS | Калибровочный набор HCG+β CalSet предназначен для калибровки количественного анализа HCG+β на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: HCG+β Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ HCG+β Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Хорионический гонадотропин человека (из мочи) в двух диапазонах концентраций (приблиз. 1.5 мМЕ/мл и приблиз. 2000 мМЕ/мл) в сыворотке крови человека с буфером. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 85 | Калибратор LH CalSet II 4*1 мл | Калибровочный набор LH CalSet II предназначен для калибровки количественного анализа LH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: LH Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ LH Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 ЛГ (человека) в двух диапазонах концентраций (примерно 1 мМЕ/мл и примерно 45 мМЕ/мл) в матриксе сыворотки крови человека. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 86 | Калибратор NSE CS 4х1,0мл | Калибровочный набор NSE CalSet предназначен для калибровки количественного анализа NSE на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. NSE Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ NSE Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 NSE (человеческий) в двух диапазонах концентрации (примерно 0.5 нг/мл и примерно 50 нг/мл) в матриксе буфер/белок (альбумин бычьей сыворотки), азид натрия. Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 87 | Калибратор Progesteron G3 Calset 2 Gen. | Калибровочный набор Progesterone III CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Progesterone III на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: PROG III Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ PROG III Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Прогестерон (из растительных материалов) в двух диапазонах концентрации (примерно 0.6 нмоль/л или 0.2 нг/мл и примерно 169 нмоль/л или 53 нг/мл) в матриксе человеческой сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 88 | Калибратор SHBG | Калибровочный набор SHBG CalSet предназначен для калибровки количественного анализа SHBG на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. SHBG Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ SHBG Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Концентрация SHBG Cal1 составляет приблизительно 0 нмоль/л; SHBG Cal2 содержит приблизительно 40 нмоль/л человеческого SHBG в матриксе сыворотки крови человека. Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 89 | Калибратор T3 CS 4*1,0мл | Калибровочный набор T3 CalSet предназначен для калибровки количественного анализа T3 на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: T3 Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ T3 Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 T3 в двух диапазонах концентрации (примерно 1.25 нмоль/л или 0.8 нг/мл и примерно 8.5 нмоль/л или 5.5 нг/мл) в матрице человеческой сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 90 | Калибратор T4 CS 4х1,0мл | Калибровочный набор T4 CalSet предназначен для калибровки количественного анализа T4 на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: T4 Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ T4 Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 L-тироксин в двух диапазонах концентрации (приблизительно 50 нмоль/л или 3.9 мкг/дл и приблизительно 230 нмоль/л или 17.9 мкг/дл) в буферной/б елковой (бычий сывороточный альбумин) матрице. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 91 | Калибратор Витамина В12 CS 4x1,0мл | Vitamin B12 II CalSet используется для калибровки количественного анализа Vitamin B12 II на иммунологических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ B12 II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ B12 II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Витамин B12 в двух диапазонах концентраций (приблизительно 185 пмоль/л или 250 пг/мл и приблизительно 1107 пмоль/л или 1500 пг/мл) в матриксе сыворотки крови человека, консервант. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 92 | Калибратор Кортизол /Cortisol CS 4*1ml | Калибровочный набор Cortisol II CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Cortisol II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: CORT II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ CORT II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Кортизол (синтетический) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 12.5 нмоль/л или 0.45 мкг/дл и приблизительно 1000 нмоль/л или 36 мкг/дл) в матрице из человеческой сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 93 | Калибратор общий ПСА/ total PSA CS 4х1,0мл | калибровочный набор total PSA CalSet II предназначен для калибровки количественного анализа total PSA на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: PSA Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ PSA Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 PSA (человека) в двух диапазонах концентрации (примерно 0 нг/мл и примерно 60 нг/мл) в матрице сыворотки крови человека. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 94 | Калибратор Тестостерон G2 CS 4x1мл | Калибровочный набор Тестовosterone II CalSet II предназначен для калибровки количественного теста Тестовosterone II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: ▪ ТЕСТОВO Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ ТЕСТОВO Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Тестостерон (из растительного материала) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 0.4 нг/мл или 40 нг/дл или 1.4 нмоль/л и приблизительно 11.5 нг/мл или 1150 нг/дл или 40 нмоль/л) в сыворотке крови человека. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 95 | Калибратор ТГ/Tg G2 CS | Калибровочный набор Tg II CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Tg II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Tg II Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ Tg II Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Тироглобулин (человеческий) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 0.15 нг/мл и приблизительно 180 нг/мл) в матрице из лошадиной сыворотки. Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 96 | Калибратор ТТГ для тиреотропного гормона | Калибровочный набор TSH CalSet предназначен для калибровки количественного анализа TSH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: TSH Cal1: 2 флакона, каждый для 1.3 мл калибратора 1 ▪ TSH Cal2: 2 флакона, каждый для 1.3 мл калибратора 2 Концентрация TSH Cal1 в матрице сыворотки крови лошади составляет приблизительно 0 мкМЕ/мл: TSH Cal2 составляет приблизительно 1.5 мкМЕ/мл ТТГ (человеческого) в сыворотке крови человека.Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 97 | Калибратор фолат/Folate III CS | Калибровочный набор Folate III CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Folate III на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: FOL III Cal1: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 1 ▪ FOL III Cal2: 2 флакона, каждый по 1.0 мл калибратора 2 Соль фолиевой кислоты в двух диапазонах концентрации. Условия хранения: Хранить при 2-8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. |
| 98 | Лютинизирующий гормон (ЛГ) на 100тестов | Кассета Лютеинизирующий гормон (LH) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения лютеинизирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка LH. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ЛГ-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-LH-антитела (мыши) 2.0 мг/л; ТРИС-буфер 50 ммоль/л, рН 8.0; консервант. R2 Анти-ЛГ-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-ЛГ антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом, 0.3 мг/л; ТРИС-буфер 50 ммоль/л, pH 8.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 99 | Прогестерон/Progesterone G3 на 100тестов | Кассета Прогестерон (Progesterone) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения прогестерона в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка PROG III.M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка),1 флакон, 6.5 мл:Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл;консервант. R1 Анти-прогестерон-антитела~биотин (серая крышка), 1 флакон,10 мл:Биотинилированное моноклональное антитело к прогестерону(рекомбинантное/овечье) 30 нг/мл; фосфатный буфер 25 ммоль/л,рН 7.0; консервант.R2 Прогестерон-пептид~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл:Прогестерон (растительного происхождения), связанный ссинтетическим пептидом, помеченный рутениевым комплексом2 нг/мл; фосфатный буфер 25 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 100 | Пролактин /Prolactin на 100 тестов | Кассета Пролактин (Prolactin) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка PRL II. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-пролактин-антитела~биотин (серая пробка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-пролактин-антитела (мыши) 0.7 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, рН 7.0; консервант. R2 Анти-пролактин-антитела~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-пролактин антитела (мыши), меченные рутениевым комплексом 0.35 мг/л; фосфатный буфер 50 ммоль/л, pH 7.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 101 | Тестостерон/ Тестовosterone на 100тестов | Кассета Тестостерон (Тестовosterone) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение: Предназначен для количественного определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с реагентом наклеена этикетка ТЕСТОВO II. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-тестостерон-Ag~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированное моноклональное анти-тестостерон-антитело (овцы) 40 нг/мл; высвобождающий реагент 2-бромоэстрадиол; MES-буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. R2 Тестостерон-пептид~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Производная тестостерона, меченая рутениевым комплексом 1.5 нг/мл; MES-буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 102 | Фолликулостимулирующий гормон FSH на 100тестов | Кассета Фолликулин-стимулирующий гормон FSH (Follicle-stimulating hormone) для анализаторов Cobas e, Elecsys на 100 тестов. Назначение:тест для количественного определения фолликулостимулирующего гормона в человеческой сыворотке крови и плазме. Реагенты и рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка FSH. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ФСГ-антитело~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированные моноклональные анти-ФСГ-антитела (мыши) 0.5 мг/л; MES-буфер 50 ммоль/л, рН 6.0; консервант. R2 Анти-ФСГ-антитело~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональные анти-ФСГ антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 0.8 мг/л; MES-буфер 50 ммоль/л, pH 6.0; консервант. Условия хранения: в неоткрытом виде при 2-8 °C До конца срока годности. |
| 103 | Экстрагируемые ядерные антитела скрининг,96 | является тест-система ИММУНОФЕРМЕНТНАЯ для качественного скрининга аутоантител класса IgG против экстрагирования ядерные антигены (Эна) в сыворотке или плазме крови человека. Этот продукт предназначен для профессиональной диагностики in vitro только. |
| 104 | Gardnerella vaginalis-FL | Набор реагентов для выявления ДНК Gardnerella vaginalis в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией |
| 105 | HBV-Монитор FLколичественный геп.В | Набор реагентов полной комплектации для количественного определения ДНК вируса гепатита В (HBV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». |
| 106 | HCV-Монитор FL Количественный геп. С | Набор реагентов для количественного определения РНК вируса гепатита C (HCV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" Количество тестов: 50 Метод детекции: FRT. Комплектация: Полный набор реагентовФасовка: Флаконы с реагентами, Taq-F полимеразаФорма: вариант FRT, 50F, полная комплектация. |