«Утверждаю»

Первый заместитель

председателя правления

_________________Кадырова Е.А.

| № лота | Наименование товара | Краткая характеристика | Ед. изм. | К-во | Цена, за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупа способом тендера, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Иглы-электроды для РЧА | Электрод предназначен для абляции щитовидный железы, Длина вала не менее 70 мм – не более 300 мм, Диаметр калибра не менее 17-и и не более 19 G, Диаметр экспозиции не менее 5 мм и не более 15 мм | шт. | 27 | 337 790,00 | 9 120 330,00 |
| Итого: 1 лота на сумму 9 120 330,00 тг |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ОГЗ                                                                                                Рахимова Л.З.