Приложение 2 к тендерной документации

1) Товар должен быть зарегистрирован в Республике Казахстан и готов к применению в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» №193-IV (далее – Кодекс) и порядком государственной регистрации, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) Товары, требующие хранения при низких температурах и защиты от замораживания, должны хранится и перевозится в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта до пункта конечного назначения, а также обеспечения эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;

3) Маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению Товаров должны соответствовать требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) Остаточный срок годности Товаров должен составлять не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), а также не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

5) Наличие разрешения, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры (правоспособность Поставщика).

6)  Лекарственные средства или медицинские изделия не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

Сопутствующие услуги: доставка, разгрузка товара на склад Заказчика, обучение персонала по правильному использованию (в случае необходимости).

| № лота | Наименование товара | Полная характеристика (описание) товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рентгензащитный комплект жилет + юбка | Рентгензащитный комплект юбка + жилет ксенолит без содержания свинца. Материал сверхлегкий и гибкий, состоит из двух ослабляющих элементов: сурьмы и вольфрама, оптимизированный для минимального веса и максимального ослабления в ключевом диапазоне диагностической визуализации 80 -100 кВ. Изготавливаются с использованием технологии DowDuPont ™, основанной на эластомерах и матрицах, что приводит к увеличению продолжительности использования. Легкий вес ( свинец-винил на 32% тяжелее) является результатом использования двух ослабляющих элементов. Эквивалент защиты: передняя часть Pb 0,50 мм, задняя часть 0,25 мм. Защита: 0,50 - 4-слойные. Пропускание: 80 - kV - 0,50 - 2,1 % , 0,25 - 8,2%. Прямой луч 100 kV - 0,50 - 6,2 % , 0,25 - 17,9%. Виды комплектов: мужской и женский. Размеры / общ. вес: XS (0.50/0.25) - жен: 4,2кг, муж: 4,2кг; S - жен: 4,7кг, муж: 4,7кг; M- жен: 5,4кг, муж: 5,4кг, L- жен: 5,9кг, муж: 6,0кг, XL - жен: 6,6кг, муж: 6,6кг. Доступны надписи и вариация цветов по заказу заказчика. Каждый комплект имеет карманы на юбке и на жилете, плечики и петли на юбке. Застежки на жилете на липучке бывают на правой стороне и првом плече жилета и перекрывающиеся панели на жилете, которые обеспечивают лучшую защиту , а также удобную регулировку. Жилет (длина / размер костюма / обхват груди): - XS (51/44/80-84), S (53/ 46/ 85-90), M (56/ 48-50/ 91-98), L ( 58/ 52-54/ 99-107), XL (61/ 56/ 108-115), XXL (64/ 58/ 116-130). Юбка (длина/ размер/ талия/ бедра) - XS (61/ 34-36/ 53-62/ 77), S (71/ 36-38/ 63-72/ 87), M (81/ 38-40/ 73-82/ 97), L (91/ 42-44/ 83-92/ 107), XL (101/ 46-48/ 93-102/107), XXL (112/ 50-52/ 103-112/ 127). Размеры по согласованию с Заказчиком. |
| 2 | Рентгензащитный комплект жилет + юбка | Рентгензащитный комплект юбка + жилет ксенолит без содержания свинца. Материал сверхлегкий и гибкий, состоит из двух ослабляющих элементов: сурьмы и вольфрама, оптимизированный для минимального веса и максимального ослабления в ключевом диапазоне диагностической визуализации 80 -100 кВ. Изготавливаются с использованием технологии DowDuPont ™, основанной на эластомерах и матрицах, что приводит к увеличению продолжительности использования. Легкий вес ( свинец-винил на 32% тяжелее) является результатом использования двух ослабляющих элементов. Эквивалент защиты: передняя часть Pb 0,50 мм, задняя часть 0,25 мм. Защита: 0,50 - 4-слойные. Пропускание: 80 - kV - 0,50 - 2,1 % , 0,25 - 8,2%. Прямой луч 100 kV - 0,50 - 6,2 % , 0,25 - 17,9%. Виды комплектов: мужской и женский. Размеры / вес: XS (0.50/0.25) - жен: 4,1кг, муж: 4,3кг; S - жен: 4,5кг, муж: 4,8кг; M- жен: 5,1кг, муж: 5,5кг, L- жен: 5,8кг, муж: 6,2кг, XL - жен: 6,6кг, муж: 6,9кг. Доступны надписи и вариация цветов по заказу заказчика. Каждый комплект имеет карманы на юбке и на жилете, плечики и петли на юбке. Застежки на жилете на липучке бывают на правой стороне и првом плече жилета и перекрывающиеся панели на жилете, которые обеспечивают лучшую защиту , а также удобную регулировку. Жилет (длина / размер костюма / обхват груди): - XS (51/44/80-84), S (53/ 46/ 85-90), M (56/ 48-50/ 91-98), L ( 58/ 52-54/ 99-107), XL (61/ 56/ 108-115), XXL (64/ 58/ 116-130). Юбка (длина/ размер/ талия/ бедрo) - XS (61/ 34-36/ 53-62/ 77), S (71/ 36-38/ 63-72/ 87), M (81/ 38-40/ 73-82/ 97), L (91/ 42-44/ 83-92/ 107), XL (101/ 46-48/ 93-102/107), XXL (112/ 50-52/ 103-112/ 127). Размеры по согласованию с Заказчиком. |
| 3 | Рентгензащитный фартук | Рентгензащитный фартук ксенолит без содержания свинца. Материал сверхлегкий и гибкий, состоит из двух ослабляющих элементов: сурьмы и вольфрама, оптимизированный для минимального веса и максимального ослабления в ключевом диапазоне диагностической визуализации 80 -100 кВ. Легкий вес ( свинец-винил на 32% тяжелее) является результатом использования двух ослабляющих элементов. Эквивалент защиты: передняя часть Pb 0,50 мм, задняя часть 0,25 мм. Вес: 5,3 кг. Защита: 0,50 - 4-слойные. Пропускание: 80 - kV - 0,50 - 2,1 % , 0,35 - 4,5%, 0,25 - 8,2%. Прямой луч 100 kV - 0,50 - 6,2 % , 0,35 - 11,3%, 0,25 - 17,9%. Виды комплектов: мужской и женский. Размеры / вес: S - 4,6кг; M- 4,8кг, L- 5,4кг, XL - 5,8кг. Доступны надписи и вариация цветов по заказу заказчика. Каждый фартук имеет карманы, плечики и петли на юбке. Вариации крепления фартуков по заказу заказчика. Бывают фартуки с поясом и без, на липучке и на застежке. Фартук мужской (длина / размер костюма / обхват груди): - S (61/ 48-50/ 91-98), M (61/ 48-50/ 91-98), L ( 61/ 52-54/ 99-107), XL (63/ 56-58/ 108-115), XXL (66/ 58-62/ 116-130). Фартук женский (длина / размер костюма / обхват груди): - XS (51/ 34-36/ 80-84), S (56/ 36-38/ 85-89), M (56/ 40-42/ 90-94), L ( 61/ 42-44/ 95-107), XL (63/ 46-50/ 108-115). Размеры по согласованию с Заказчиком. |
| 4 | Рентгенозащита для шеи и щитовидной железы | Рентгенозащита для шеи и щитовидной железы ксенолит без содержания свинца. Материал сверхлегкий и гибкий, состоит из двух ослабляющих элементов: сурьмы и вольфрама, оптимизированный для минимального веса и максимального ослабления в ключевом диапазоне диагностической визуализации 80 -100 кВ. Размеры: стандартный и большой (более 51 см диаметра шеи). Эквивалент защиты соответсвтует 0,50 мм Pb. Доступен в разных цветах по заказу заказчика. |
| 5 | Поверхносные референтные электроды | Поверхностные референтные накладки (электроды) для нефлюороскопической навигационной системы Carto-3. Материал контактной части – платино- иридиевый сплав. Накладка должна быть на гидрогелевой основе. Накладка должна быть стерильна. |