## Лист1
№ лота | Наименование товара | Ед. изм. | К-во | Цена, за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупа способом тендера, тенге
[8 empty] | ТОО Ангрофарм-НС | ТОО Элефант-XXI | ТОО Kazakh industrial group | ТОО Arzan Pharm | ТОО Remedine Kazakhstan | ТОО Sau Med Group | ТОО ТЦ Мастер | ТОО Import MT | ТОО СЛК Групп НС | ТОО Гелика | ТОО ММГ | ТОО Dana Estrella | ТОО Ост-фарм | ТОО Clever Medical | ТОО Эндомед | ТОО Аминамед | ИП Gromax | ИП ТД Жанамедмаркет
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Аксессуары для периферисеских канюль | шт. | 4 | 38900 | 155600 | 155400 | ТОО Clever Medical | 14: 38850
2 | Медицинский фелт из политетрафторэтилена размер 10*10 стерильный | шт. | 10 | 5000 | 50000
3 | Катетер | шт. | 10 | 18000 | 180000
4 | Гемоконцентратор с магистр. | шт. | 6 | 64800 | 388800 |  | ТОО Dana Estrella | 12: 64800
5 | Насадка для ингалятора | шт | 20 | 500 | 10000
6 | Стаканчик выпариватель на ингалятор | шт | 10 | 2000 | 20000
7 | Интродьюсер для трудной трахеи (проводник для интубации с мягким концом) | шт | 12 | 6000 | 72000
8 | Гайд-проводящая система | шт. | 10 | 29000 | 290000
9 | Термобумага для дефибриллятора "Nihon Kohden cardiolife" | шт. | 20 | 8000 | 160000
10 | Термобумага, Z-сгиб, 50 мм x 30 м (страница 100 мм), оранжевая сетка; Для тестирования аппарата искуственной вентиляции легких, многоразовый 10 шт. | шт | 1 | 31680 | 31680
11 | Термобумага для дефибриллятора ДКИ-Н-10 Аксион ширина 57-58 мм, диаметр рулона не более 50мм в количестве | шт | 50 | 400 | 20000 | 19500 | ТОО Ост-фарм | 13: 390
12 | Электроды о/р для ЭКГ-МРТ | шт. | 50 | 100 | 5000
13 | Контейнер одноразовый пластиковый 600,0 | шт. | 80 | 11660 | 932800
14 | Кювета 10 мм оптическая стеклянная | шт. | 9 | 12000 | 108000
15 | Трехстрочная этикетка с индикатором паровой стерилизации ,цвет зеленый ,12 рулонов по 750 этикеток + ролик чернильный | комп | 2 | 168100 | 336200 | 336000 | ТОО Remedine Kazakhstan | 5: 168000
16 | Электроды одноразовые для внешней дефибрилляции Nihon Kohden для взр.и детей, дл. кабеля 1,5 м Н327 | шт. | 10 | 31000 | 310000 | 290000 | ТОО Sau Med Group | 6: 29000
17 | Бумага для ЭКГ 210мм*30м А4 | упк. | 50 | 3000 | 150000 | 80900 | ТОО Import MT | 8: 1618; 15: 2950
18 | Бумага для ЭКГ | упк. | 470 | 312.5 | 146875
19 | ВЧ-инструмент с электродом ножом, 2 кнопки, одноразовый, | шт. | 414 | 2295 | 950130
20 | Заглушка Ин-стоппер с эластичной мембраной. Гигиеническая поверхность, закрытый коннектор Луэр Лок, объем заполнения 0,16. Без латекса. Без ДЭГФ. | шт. | 1000 | 600 | 600000 | 326000 | ТОО Гелика | 2: 460; 10: 326
21 | Закрытая аспирационная (санационная) система 24 часовая, педиатрическая с угловым адаптером для эндотрахеальной трубки. Размер 8 Fr | шт. | 30 | 5715 | 171450
22 | Комплект для цветной печати | уп | 5 | 56980 | 284900 | 282500 | ТОО Эндомед | 15: 56500
23 | Круг подкладной резиновый надувной медицинский | шт. | 10 | 4 900 | 49000
24 | Протез сосудистый размер 26-28мм | шт. | 2 | 140000 | 280000
25 | Протез сосудистый размер 8мм | шт. | 10 | 120000 | 1200000
26 | Тележка для дефибриллятора | шт | 1 | 60000 | 60000
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
27 | Референсный электрод | упк. | 1 | 88358 | 88358 | 88000 | ТОО ТЦ Мастер | 7: 88000
28 | Термовент | шт | 450 | 1990 | 895500
29 | Катетер | шт. | 150 | 7000 | 1050000 | 913500 | ТОО ММГ | 1: 6955; 2: 6990; 10: 6487; 11: 6090
30 | Канюля инфузионная (игла бабочка) 21G | шт. | 1800 | 100 | 180000
31 | Наконечники 1-200мкл желтые (упr/1000шт), | упк. | 12 | 768 | 9216 | 9216 | ТОО СЛК Групп НС | 9: 768
32 | Наконечники 100- 1000 мкл голубые длинные (уп/1000шт) | упк. | 14 | 2696 | 37744
33 | Штатив для СОЭ-метру (Аппарат Панченкого) | шт. | 2 | 1330 | 2660
34 | Бумага фильтровальная, лабораторная | упк | 12 | 1100 | 13200
35 | Губка гемостатическая 48х48х05мм | шт. | 20 | 10796 | 215920
36 | Кабель для подключения ЭКГ | шт. | 4 | 50 000 | 200000
37 | Катетер G18 (1.3*45мм) | шт. | 2100 | 243 | 510300 | 369600 | ТОО Гелика | 1: 182; 2: 182; 9: 195; 10: 176
38 | Катетер G20 (1,1*33мм) | шт. | 11201 | 183.26 | 2052695.26 | 1971376 | ТОО Гелика | 1: 182; 2: 182; 10: 176
39 | Датчик инвазивного давления предназначена для монитора пациента "МР2О" производств Philips | шт. | 1 | 920000 | 920000 | 779990 | ИП ТД Жанамедмаркет | 17: 780000; 18: 779990
40 | Кабель удлинительный для пульсоксиметрических датчиков PHILIPS | шт. | 2 | 70000 | 140000 | 119980 | ИП ТД Жанамедмаркет | 17: 60000; 18: 59990
41 | Канюля назальная (Провод-электрод) | шт. | 1500 | 51 | 76500
42 | Вискозная прокладка для электродов | шт | 100 | 1918 | 191800
43 | Катетер 18/20, 22/24 Ch, баллон 20 и 30 мл, 3 отверстия, длина 41 см 173930 | шт | 109 | 7200 | 784800
44 | Манжета для неинвазивного измерения АД у взрослых | шт | 10 | 32000 | 320000 | 279900 | ИП ТД Жанамедмаркет | 17: 28000; 18: 27990
45 | Манжета для неинвазивного измерения АД у взрослых | шт | 10 | 46906 | 469060 | 379900 | ИП ТД Жанамедмаркет | 6: 44000; 17: 38000; 18: 37990
46 | Наконечник для кружки Эсмарха стерильный взрослый | шт | 8 | 2488 | 19904
47 | Небулайзер | шт | 4 | 22400 | 89600
48 | Трубка (кабель) для измерения АД. у взрослых | шт | 2 | 44 000 | 88000 | 83980 | ИП ТД Жанамедмаркет | 17: 42000; 18: 41990
49 | Шприц Жане 150мл | шт | 2613 | 350 | 914550 | 901485 | ТОО Гелика | 10: 345
50 | Электрод через пищеводный | шт | 20 | 50000 | 1000000
51 | Пленка антимикробная разрезаемая 56 см*45 см | шт. | 520 | 5 300 | 2756000 | 2376400 | ТОО Аминамед | 3: 4575; 4: 4579; 16: 4570
52 | Скальпель однораз. стер №11 | шт | 800 | 85.47 | 68376
53 | Бумага диаграммная 55*20*12 нар Ч | шт | 10 | 350 | 3500 | 3450 | ТОО Ост-фарм | 13: 345
54 | Инструменты сшивающие линейные с кассетами и сменными браншами д/откр.и энд.опер.вмешательств 26 мм(3шт) | шт | 5 | 103 500 | 517500
55 | Кассеты для линейного сшивающего аппарата Проксимат 30мм | шт. | 30 | 11719 | 351570
56 | Кассеты для линейного сшивающего аппарата Проксимат 60мм | шт. | 50 | 11 719 | 585950
57 | Набор дилятаторов д/чрез.нефростонии дл 540мм,360мм | шт. | 10 | 64000 | 640000 | 639000 | ТОО ММГ | 11: 63900
58 | Трубка силиконовая д/дрен.желчный путей | шт. | 5 | 17500 | 87500
59 | Трубка силиконовая д/дренирования желч.путей | шт. | 5 | 17500 | 87500