**Объявление №42**

**по закупу расходных материалов способом запроса ценовых предложений.**

 **«5» июня 2020 года**

**АО «Национальный научный медицинский центр»** (далее - АО ННМЦ),расположенное по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана 42, В соответствии с пунктом 103 главы 10 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее – Правила), объявляет о проведении закупок товаров по **Приложению № 1** к настоящему объявлению способом запроса ценовых предложений.

Закуп товаров способом запроса ценовых предложений будет осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные главой 10 Правил.

**Срок поставки товаров:** по заявке Заказчика в течении 5 календарных дней.

**Место поставки товаров:** Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана, 42, аптека.

**Порядок и условия оплаты:** все последующие платежи оплачиваются Заказчиком за фактически поставленный объем товара, на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон Актов приема-передачи товара. Оплата производится Заказчиком в течение **45 (сорок пять) рабочих дней** со дня подписания сторонами Акта приема-передачи товара при условии, что товар без дефектов, недостатков и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов **с «5» июня по «15» июня 2020 года до 09.00 часов,** по адресу: РК, г. Нур-Султан, 010000, пр. Абылайхана 42, отдел государственных закупок, (208 кабинет).

**Дата, время и место вскрытия конвертов: «15» июня 2020 года**, **время 10.30 часов**, г. РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана 42, в отдел государственных закупок, (208 кабинет).

**Срок подписания договора о закупе**: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления АО «Национальный научный медицинский центр» подписанного проекта договора о государственных закупках.

**Сопутствующие услуги: доставка, разгрузка, установка товара.**

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупом в АО «ННМЦ» по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, проспект Абылайхана 42, тел. (7172) 23 21 50.

Ответственный сотрудник АО ННМЦ: Мединам Б.Д

**Отмечаем, что в соответствиис** [**подпунктом 84) пункта 1 статьи 7**](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001177356) **Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» поставляемые товары должны соответствовать приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 269 Об утверждении Правил проведения оценки безопасности и качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан (с**[**изменениями**](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004401247) **по состоянию на 17.05.2019г.).**

 **Руководитель ОГЗ Рахимова Л.З**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **№** | **Наименование** | **Тех спецификация** | **Единицаизмерения** | **Кол-во** | **Цена за единицу** | **Сумма** |
|  | Медицинский фелт из политетрафторэтилена размер 10\*10 стерильный | Медицинский фелт из политетрафторэтилена размер 10\*10 стерильный | шт. | 10 | 5 000 | 50 000 |
|  | Насадка для ингалятора  | Насадка для ингалятора OMRON  | шт | 20 | 500 | 10 000 |
|  | Стаканчик выпариватель на ингалятор | Стаканчик выпариватель для ингалятора OMRON  | шт | 10 | 2 000 | 20 000 |
|  | Интродьюсер для трудной трахеи (проводник для интубации с мягким концом) | Используется для придания необходимой формы и жесткости эндотрахеальным трубкам при интубации трахеи. Изготовлен из гибкого алюминия, покрытого полиэтиленом. Сохраняет приданную ему форму. Мягкий атравматический дистальный конец. Проводник для интубации трудной интубации трахеи с загнутым концом, длина 70 см, размер 15 Fr. | шт | 12 | 6 000 | 72 000 |
|  | Гайд-проводящая система  | Интродьюсер - гайд модификации Ansel, Mullins, Check Flo Balkin Up and Over, Raabe- короткие ГАЙД интродьюсеры с технологией продольного армирования Flexor используются в случаях затрудненного или сложного сосудистого доступа, выполняя функцию проведения инструмента, удерживая соотношение гибкости и устойчивости к изломам с сохранением заданного размера и формы внутреннего просвета. Покрытие PTFE, наличие инкорпорированного рентгеноконтрастного кольца RB, гидрофильного покрытия AQ. Возможность выбора интродьюсера для феморального, радиального латерального, яремного, трансептального доступа. Размерная линейка: диаметр от 4 Fr до 18Fr. Длина 5, 7, 13, 23, 30, 40, 45, 50, 55, 63, 75, 80, 90, 110 см. | шт. | 10 | 29000 | 290 000 |
|  | Термобумага для дефибриллятора "Nihon Kohden cardiolife"  | Термобумага для дефибриллятора "Nihon Kohden cardiolife" ТЕС 5621 рулон 57 -58 мм. диаметр рулона не более 50 мм №10 | шт. | 20 | 8 000 | 160 000 |
|  | Термобумага, Z-сгиб, 50 мм x 30 м (страница 100 мм), оранжевая сетка; Для тестирования аппарата искуственной вентиляции легких, многоразовый 10 шт. | Термобумага, Z-сгиб, 50 мм x 30 м (страница 100 мм), оранжевая сетка; TEC-7700, 10 шт. | шт | 1 | 31 680 | 31 680 |
|  | Контейнер одноразовый пластиковый 600,0 | Контейнер одноразовый пластиковый 600,0 | шт. | 80 | 11 660 | 932 800 |
|  | Кювета 10 мм оптическая стеклянная | Кювета 10 мм оптическая стеклянная ГОСТ 20903 для анализатора определения белка в моче и ликворе "Белур" | шт. | 9 | 12 000 | 108 000 |
|  | Бумага для ЭКГ | ЭКГ Бумага 112\*25\*12 нар для аппаратов BTL -08 МТ Plus | упк. | 470 | 312,5 | 146 875 |
|  | Закрытая аспирационная (санационная) система 24 часовая, педиатрическая с угловым адаптером для эндотрахеальной трубки. Размер 8 Fr  | Закрытая аспирационная (санационная) система 24 часовая, педиатрическая с угловым адаптером для эндотрахеальной трубки. Размер 8 Fr  | шт. | 30 | 5715 | 171 450 |
|  | Круг подкладной резиновый надувной медицинский | Круг подкладной резиновый предотвращает возникновение повреждений кожи, пролежней. Показания: Круг подкладной резиновый применяется для ухода за больными. | шт. | 10 | 4 900 | 49 000 |
|  | Протез сосудистый размер 26-28мм | Протез сосудистый размер 26-28мм из PTFE | шт. | 2 | 140 000 | 280 000 |
|  | Протез сосудистый размер 8мм | Протез сосудистый размер 8мм из PTFE | шт. | 10 | 120 000 | 1 200 000 |
|  | Тележка для дефибриллятора | Тележка для дефибриллятора | шт | 1 | 60000 | 60 000 |
|  | Термовент | Термовент Т2 дыхательный для трахеостомической трубки " искусственный нос" с портами для кислорода и санации (Тепловлагообменник для трахеостом) | шт | 450 | 1 990 | 895 500 |
|  | Канюля инфузионная (игла бабочка) 21G | Канюля инфузионная (игла бабочка) 21G | шт. | 1800 | 100 | 180 000  |
|  | Наконечники 100- 1000 мкл голубые длинные (уп/1000шт) | Наконечники 100- 1000 мкл голубые длинные(упаковка 1000шт), 1-200-80-2 | упк. | 14 | 2 696 | 37 744 |
|  | Штатив для СОЭ-метру (Аппарат Панченкого)  | Предназначен для фиксации пипеток СОЭ-0,1. Белый цвет штатива облегчает подсчет скорости оседания эритроцитов. Отверстия в штативе пронумерованы от 1 до 20. Изготовлен из полистирола. Автоклавированию не подлежит. В комплекте идут резиновые пробки (1уп=20шт). Кол-во гнезд 20 Размер, мм 208х197х70 | шт. | 2 | 1 330 | 2 660 |
|  | Бумага фильтровальная, лабораторная | Фильровальная бумага марка ФС (100 листов 200\*200 мм) | упк | 12 | 1 100 | 13 200 |
|  | Губка гемостатическая 48х48х05мм  | Губка гемостатическая 48х48х05мм  | шт. | 20 | 10796 | 215 920 |
|  | Кабель для подключения ЭКГ | Кабель для ЭКГ EP MedSystems PATIENT ECG CFDELE | шт. | 4 | 50 000  | 200 000  |
|  | Канюля назальная (Провод-электрод) | Провод-электрод ПЭДCП-2 Провод-электрод для стимуляции сердечной деятельности чреспищеводный ПЭДСП-2 предназначен для диагностики сердечной проводимости и проведения бифокальной электростимуляции сердца через пищевод. Область применения кардиологические и кардио-хирургические отделения больниц и клиник. Провод-электрод ПЭДСП-2 предназначен для работы с электрокардиостимулятором стационарным. Провод-электрод состоит из неподвижного и подвижного электродов.Подвижный электрод представляет собой отрезок провода, армированного с одного конца контактным элементом шаровидной формы (1), а с другого- штырем для подключения к электростимулятору. Провод имеет канал для введения направителя (7). Технические характеристики: - Длина рабочей части подвижного электрода, мм - 700±5; - Длина рабочей части неподвижного электрода, мм - 500±5; - Диаметр контактного элемента подвижного и неподвижногоэлектродов, мм - 4, 5; - Электрическое сопротивление провода-электрода постоянному току ,Ом - 180; - Средний ресурс,ч - 500; - Средний срок сохраняемости, лет - 1. Состав изделия и комплект поставки: - Провод-электрод в сборе с направителем - 1шт. - Направитель на 10 проводов-электродов - 2шт. - Паспорт на 10 проводов-электродов - 1шт. - Индивидуальная тара, (пакет) - 1 шт. - Потребительская тара (пакет) на 10 проводов-электродов - 1шт. | шт. | 1 500 | 51 | 76 500 |
|  | Вискозная прокладка для электродов | Прокладки вискозные для электродов . Размер 8\*12см | шт | 100 | 1918 | 191 800 |
|  | Катетер 18/20, 22/24 Ch, баллон 20 и 30 мл, 3 отверстия, длина 41 см 173930 | Уретральный трехходовой катетер Фолея из 100 % силикона. Атровматический наконечник типа Кювелера..Прозрачный. Баллон 20 мл. Длина катетера 41см. Клапан для шприцов Luer и Luer-lock Рентгеноконтрастные наконечник и продольная линия. Размер 20 Ch. Два боковых противолежащих овальных дренажных отверстия расположенные в шахмотном порядке.Одно чашевидное отверстие большого диаметра на проксимальном конце. Размер соответствует цветовому коду. Проджолжительность использоваения стента до 6 недель. Стерильно, для одноразового использования. не содержит латекса | шт | 109 | 7 200 | 784 800 |
|  | Наконечник для кружки Эсмарха стерильный взрослый | Наконечники взрослый предназначены для промывания и сприцевания полостей организма человека и проведения микроклизм, а также могут применяться в медицинской практике для аспирации, промывания, орошения и других медицинских процедур. | шт | 8 | 2 488 | 19 904 |
|  | Небулайзер | Комплектуется небулайзерной камерой, в основе которой лежит технология виртуальных клапанов (Virtual Valve Technology – V.V.T.) Простота подготовки и легкость проведения ингаляции в режиме естественного дыхания Экономное использование лекарства: минимальные потери лекарства во время ингаляции и малый остаточный объем после Неограниченное время работы компрессора Возможно кипячение, автоклавирование и химическая обработка деталей Специальный отсек для хранения небулайзерной камеры и аксессуаров Удобная ручка для переноски. В комплекте: компрессор, небулайзерная камера, загубник, насадка для носа, взрослая и детская маски (ПВХ), воздуховодная трубка, комплект фильтров (5шт.) | шт | 4 | 22 400 | 89 600 |
|  | Электрод через пищеводный | Электрод через пищеводный для электрофизиологического исследования | шт | 20 | 50 000 | 1 000 000 |
|  | Инструменты сшивающие линейные с кассетами и сменными браншами д/откр.и энд.опер.вмешательств 26 мм(3шт)  | Инструменты сшивающие линейные с кассетами и сменными браншами д/откр.и энд.опер.вмешательств 26 мм(3шт)  | шт | 5 | 103 500  | 517 500  |
|  | Кассеты для линейного сшивающего аппарата Проксимат 30мм  | Кассеты для линейного сшивающего аппарата Проксимат 30мм  | шт. | 30 | 11 719 | 351 570 |
|  | Кассеты для линейного сшивающего аппарата Проксимат 60мм  | Кассеты для линейного сшивающего аппарата Проксимат 60мм  | шт. | 50 | 11 719 | 585 950 |
|  | Трубка силиконовая д/дрен.желчный путей  | Трубка силиконовая д/дрен.желчный путей ТС-Т-3-240  | шт. | 5 | 17 500 | 87 500 |
|  | Трубка силиконовая д/дренирования желч.путей  | Трубка силиконовая д/дренирования желч.путей ТС-Т-5-240  | шт. | 5 | 17 500 | 87 500 |
|  | диски с нетилмицином 30 мкг №100. диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами | диски с нетилмицином 30 мкг №100. диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами | фл | 10 | 2 600,00 | 26 000,00 |
|  | диски с фурадонином 300 мкг №100 диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами  | диски с фурадонином 300 мкг №100 диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами | фл | 10 | 2 600,00 | 26 000,00 |
|  | Набор индикаторных дисков №011223 для определения чувствительности грибов Зфл. №100 (амфотерицин В,нистатин,,клотримазол)  | Набор индикаторных дисков №011223 для определения чувствительности грибов Зфл. №100 (амфотерицин В,нистатин,,клотримазол)  | упк | 5 | 4 600,00 | 23 000,00 |
|  | Набор реагентов «сыворотки контрольные для диагностики сифилиса»: Комплект №1/1 Сыворотка контрольная положительная, инактивированная (СК+)-10флаконов по 1,0 мл | Набор реагентов «сыворотки контрольные для диагностики сифилиса»: Комплект №1/1 Сыворотка контрольная положительная, инактивированная (СК+)-10флаконов по 1,0 мл | упк | 5 | 44 600,00 | 223 000,00 |
|  | Инструмент для эвакуации органов и тканей 200, мл/5м, 800мл/10см | Инструмент эндоскопический для эвакуации органов и тканей. Состоит из устройства доставки с поршневым механизмом (диаметр 10мм), самораскрывающегося мешка (диаметр в раскрытом состоянии не менее 5 см, объемом не менее 750 не более 800мл). Длина мешка не менее 22 см, ширина не менее 10см.Затягивается при помощи фиксирующего элемента с функцией памяти закрытия. Наличие 2-х маркеров на фиксирующем элементе для визуализации в ходе операции. Не подлежит повторной стерилизации. Упаковка: индивидуальная, стерильная. | шт | 50 | 15 000 | 75 000 |
|  | Системы одноразовые | для переливания крови | шт | 4 173 | 81,79 | 341 309,67 |
|  | Многофункциональный пластиковый нож для разрезания таблеток пилюли резак для таблеток | Многофункциональный пластиковый нож для разрезания таблеток пилюли резак для таблеток | шт | 6 | 35 000 | 210 000 |
|  | Бинт 3М(кобан) эластичный самораскрепляющийся для фиксирующих повязок 5смх4,5м | **Бинт (Кобан)** является своеобразной комбинацией эластичного бинта и "липучек", т.е. сочетает в себе эластичность и возможность надежной фиксации на теле без дополнительных скрепок, булавок и застежек. Обеспечивает надежную компрессию в течение длительного времени, не допуская относительного смещения и скручивания витков, может использоваться как **компрессионный бинт** для фиксации повязок и устройств, при растяжениях, для **защитных перевязок и контроля отеков**, а также для частичной иммобилизации. Обеспечивает надежную компрессию в течение длительного времени и не теряет своих свойств при погружении в воду.Она состоит из приятного и кожи чистые материалы, что гарантирует беспроблемную и безболезненное удаление. Кроме того, она оптимально адаптируется к форме тела и не скользит, обеспечивая приятный комфорт ношения. За отличные упругие свойства в продольном направлении интегрированного полиуретана обеспечивают нити. | шт | 200 | 10 800 | 2 160 000 |
|  | Пластиковая вешалка для стеклянной бутылки 250,0 | Пластиковая вешалка для стеклянной бутылки 250,0 | шт | 5 000 | 250 | 1 250 000 |
|  | Пластиковая вешалка для стеклянной бутылки 500,0 | Пластиковая вешалка для стеклянной бутылки 500,0 | шт | 10 000 | 250 | 2 500 000 |
|  | Облучатель бактерицидный для стола (Уф-Облучатель на 20кв.м., кварцевая лампа) | Облучатель бактерицидный для стола (Уф-Облучатель на 20кв.м., кварцевая лампа) предназначен для обеззараживания воздуха в закрытых помещениях, нежилых комнатах. Основным рабочим элементом облучателя является бактерицидная лампа, которая излучает поток ультрафиолетовых лучей и губительно действует на бактериальную микрофлору. Кварцевая установка имеет достаточно простую конструкцию-в корпусе установлена бактерицидная лампа, которая и является основным рабочим элементом. Кроме лампы, конструкция состоит из аккумуляторов и выключателя. | шт | 1 | 46 000 | 46 000 |
|  | Трубка для аспирации и ирригации | Трубки должны изготавливаться из смеси силиконовой марки Пентасил 5615ТУ 2512-08640245042-2004 .Трубки должны иметь гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности RA 0,8мкм.Поверхность трубок должна быть без посторонних включений, вмятин, пор, трещин. Трубки должны быть прозрачными или полупрозрачными. | шт | 4 | 56 000 | 224 000 |
|  | Пипетатор на батарейке электронный и зарядным устройством | Пипетатор на батар.электр.с 2-мя батар. и зар.устро-м PiPETCHU | шт. | 2 | 171 515 | 343 030 |
|  | Пробирки центрифужная 50мл с крышкой | Пробирка центрифужная 50мл с желтой закручивающейся крышкой, белые области на резьбовых КРЫШКАХ легко маркируются любым способом, крышки с двойной резьбой, которые невозможно «перетянуть», стерильные, ПП, в упаковке 20 шт, DNA, Dnase, Rnase - free, non-pyrogenic, non-cytotoxic. коническое основание, полипропилен, с печатным пространством для маркировки и градуировкой, с собранной красной крышкой, не содержит эндотоксинов. Не Китай! | упк. | 320 | 3 218 | 1 029 760 |
|  | Пробирки центрифужные 50 мл, ПП, в штативе | Пробирки центрифужные 50 мл, с желтой крышкой,белые области на резьбовых КРЫШКАХ легко маркируются любым способом, крышки с двойной резьбой, которые невозможно «перетянуть», стерильные,ПП, в штативе по 20 шт, DNA, Dnase, Rnase - free, non-pyrogenic, non-cytotoxic. коническое основание, полипропилен, с печатным пространством для маркировки и градуировкой, с собранной красной крышкой, не содержит эндотоксинов. Не Китай! | упк. | 10 | 7 839 | 78 390 |
|  | Стакан лабораторный высокий с носиком 250 мл | Стакан лабораторный высокий с носиком. Тип В, на 250 мл, с делениями  | шт. | 30 | 446 | 13 380 |
|  | Стакан лабораторный высокий с носиком 400 мл | Стакан лабораторный высокий с носиком. Тип В, на 400 мл, с делениями  | шт. | 20 | 526 | 10 520 |
|  | Стакан лабораторный высокий с носиком 600 мл | Стакан лабораторный высокий с носиком. Тип В, на 600 мл, с делениями  | шт. | 10 | 736 | 7 360 |
|  | Стакан лабораторный низкий с носиком 100 мл | Стакан лабораторный низкий с носиком. Тип Н, на 100 мл, с делениями  | шт. | 10 | 277 | 2 770 |
|  | Стакан лабораторный низкий с носиком 250 мл | Стакан лабораторный низкий с носиком. Тип Н, на 250 мл, с делениями  | шт. | 10 | 396 | 3 960 |
|  |  |  |  |  |  | **17 512 32,67** |