**Объявление №68**

**по закупу товаров способом запроса ценовых предложений.**

**«10» ноября 2020 года**

**АО «Национальный научный медицинский центр»** (далее - АО ННМЦ),расположенное по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана 42, В соответствии с пунктом 103 главы 10 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее – Правила), объявляет о проведении закупок товаров по **Приложению № 1** к настоящему объявлению способом запроса ценовых предложений.

Закуп товаров способом запроса ценовых предложений будет осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные главой 10 Правил.

**Срок поставки товаров:** по заявке Заказчика в течении 5 календарных дней.

**Место поставки товаров:** Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана, 42, аптека.

**Порядок и условия оплаты:** все последующие платежи оплачиваются Заказчиком за фактически поставленный объем товара, на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон Актов приема-передачи товара. Оплата производится Заказчиком в течение **45 (сорок пять) рабочих дней** со дня подписания сторонами Акта приема-передачи товара при условии, что товар без дефектов, недостатков и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов **с «10» ноября по «17» ноября 2020 года до 09.00 часов,** по адресу: РК, г. Нур-Султан, 010000, пр. Абылайхана 42, отдел государственных закупок, (208 кабинет).

**Дата, время и место вскрытия конвертов: «17» ноября 2020 года**, **время 10.00 часов**, г. РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана 42, в отдел государственных закупок, (208 кабинет).

**Срок подписания договора о закупе**: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления АО «Национальный научный медицинский центр» подписанного проекта договора о государственных закупках.

**Сопутствующие услуги: доставка, разгрузка, установка товара.**

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупом в АО «ННМЦ» по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, проспект Абылайхана 42, тел. (7172) 57 43 40.

Ответственный сотрудник АО ННМЦ: Мединам Б.Д

**Отмечаем, что в соответствиис** [**статьи 10**](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001177356) **Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» поставляемые товары должны соответствовать приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 269 Об утверждении Правил проведения оценки безопасности и качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан (с**[**изменениями**](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004401247) **по состоянию на 17.05.2019г.).**

**И.о. Руководитель ОГЗ Мединам Б.Д.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |
| **№** | **Наименование** | **Тех спецификация** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Цена за единицу** | **Сумма** |
|  | Набор процедурный о/р стер.д/катетеризации центральных вен | Набор процедурный о/р стер.д/катетеризации центральных вен  Состав:  1. Салфетка 100×100 см (пл.40) с овальным отверстием 15×25 см, с липким краем вокруг отверстия, с вставкой 40×40 см(пл.95)– 1шт.  2. Салфетка марлевая многослойная 10×10 см – 10 шт.  3. Лента адгезивная 5×30 см – 1 шт.  4. Емкость-контейнер 250 мл – 1 шт.  5. Зажим медицинский зеленый – 1 шт.  6. Тампон марлевый - 10 шт.  7. Лоток полимерный – 1 шт. | шт. | 1100 | 2 000 | 2 200 000 |
|  | Круг подкладной резиновый надувной медицинский | Круг подкладной резиновый, надувной, медицинский, для профилактики пролежней, взрослый №3 | шт. | 3 | 15 000 | 45 000 |
|  | Канюля для ретроградной кардиоплегии с автоматическим раздуванием манжетки | Канюля для ретроградной кардиоплегии с автоматическим раздуванием манжетки  Гладкая манжета с армированным корпусом. Длина 31,8 см. Размер 15 Fr (5.0 мм.) Проводниковый стилет с ручкой Tru-Touch. Все канюли поставляются со шприцом для раздувания манжеты. В упаковке 10 шт. | уп. | 1 | 255 600 | 255 600 |
|  | Аппарат циркулярный сшивающий | Одноразовый сшивающий аппарат EEA 28, 31мм с технологией DST Series со скрепками 4.8 мм  Сшивающий аппарат предназначен для наложения циркулярного скрепочного шва. Головка в упаковке смонтирована на отдельном держателе в комплекте с пластиковыми троакарами. Наличие выемки для затягивания кисетного шва, прорезаемой прокладки, отсека для резецированной ткани, троакара, интегрированного в рабочую часть с маркировкой его полного выведения, вмонтированного ножа пиромидальной формы из стали не ниже 400-й серии для легкого пересечения скрепочного шва, рычага прошивания с предохранителем от случайного прошивания и визуального индикатора закрытия браншей на штоке. Длина изогнутого ствола не более 22 см. Наличие механизма звукового и тактильного контроля прошивания. Аппарат заряжен титановыми скрепками прямоугольного сечения, высота незакрытой скрепки 4,8 мм, расположенными по кругу в 2 ряда в шахматном порядке. Диаметр – по согласованию с заказчиком: 28, 31 мм. Предназначены для наложения двух циркулярных рядов титановых скрепок (титановые скрепки в шве расположены в шахматном порядке) с одновременным рассечением ткани внутри скрепочного шва. | шт | 5 | 277780 | 1 388 900 |
|  | Чехол покрытие для микроскопа c линзой 65 мм, 6,5-132х380 см | Покрытие (оболочка) одноразовое стерильное для защиты оборудования в оперблоках. Предназначено для покрытия микроскопа Zeiss Pentero с линзой 65 мм, размер не менее 6,5-132х380 см, не более 6,5-137х391 см, стерильное, с дополнительной системой позиционирования и фиксации, Защитная линза угловая, со специальной технологией Vari-Lens, что уменьшает риск блика и улучшает качество видения.  В составе покрытия: пленка (полиэтилен, прозрачный, бесцветный, изготовлен из полиэтилена 323, не содержит латекса): замок из полимерного материала, линза угловая защитная, устойчивая к царапинам, антибликовая, стеклянная. Должно подходить к имеющейся у Заказчика модели оборудования. Снабжено схемой драпировки на покрытии (снабжена системой крепежных клипс). Внешняя индивидуальная упаковка покрытия состоит из многослойных полимерных пленок и открывается без помощи ножниц. Стерилизовано оксидом этилена. Инструкция на русском языке. | шт | 10 | 19770 | 197 700 |
|  | Держатель для референсного электрода | Держатель для референсного электрода для электролитного анализатора AVL 9180 (Roche) | шт | 1 | 124 058 | 124 058 |
|  |  |  |  |  |  | **4 211 258,00** |

**И.о. Руководитель ОГЗ Мединам Б.Д.**