«Утверждаю»

Первый заместитель

председателя правления

_________________Кадырова Е.А.

| № лота | Наименование товара | Краткая характеристика | Ед. изм. | К-во | Цена, за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупа способом тендера, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anti-HCV реагент антитела к вир.геп.С 100тестов | Анти-HCV реагент. Изделие медицинского назначения - Реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора Architect. Набор реагентов для для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1 флакон 6,6 мл, HCV (E. coli, дрожжи, рекомбинант) с сенсибилизированными антигеном микрочастицами в MES-буфере. Минимальная концентрация: 0,14% твердого вещества. Консервант: противомикробные препараты. 1 флакон 5,9 мл конъюгата: мышиный анти-IgG/анти-IgM конъюгат, меченый акридином, в MES-буфере. Минимальная концентрация: (IgG) 8 нг/мл/(IgM) 0,8 нг/мл. Консервант: противомикробные препараты. 1 флакон 10,0 мл разбавителя теста Anti-HCV, содержащий TRIS-буфер с протеиновыми стабилизаторами. Консервант: противомикробные препараты. | упк | 25,00 | 165 600,00 | 4 140 000,00 |
|  | Набор тестов PCT | Набор тестовых картриджей для параметра PCT 10 шт. 1 калибровочный картридж | набор | 5,00 | 1 154 020,68 | 5 770 103,40 |
|  | ID DiaClon ABO/D + Reverse Grouping 24 х 12ID DiaClon ABO/D + Reverse Grouping 24 х 12 | Набор идентификационных карт для определения группы крови по системе ABO(прямым и обратным методом) 24 x12, используемый в гелевой технологии. | упк | 22,00 | 350 209,93 | 7 704 618,46 |
|  | Набор реагентов для количественного определения маркера сепсиса Presepsin из комплекта Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast | Набор реагентов для количественного определения сепсиса Presepsin Используется только при работе на анализаторе «Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast» Новый ранний маркер сепсиса и септического шока, количественно отражающий тяжесть фагоцитоза и бактериемии. Этот гуморальный белок показывает динамику сепсиса раньше и быстрее, чем другие известные маркеры. Уровень пресепсина (ПСП) в крови быстро повышается или снижается в ответ на уровень бактериемии при грам-положительном и грам-отрицательном сепсисе. Измерение уровня ПСП возможно только на анализаторе PATHFAST! Пресепсин быстро и точно диагностирует: локальную инфекцию; сепсис; септический шок и дифференцирует их от синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), не связанного с инфекциями Пресепсин не повышается: при воспалениях, не связанных с фагоцитозом; при ССВО; при вирусной инфекции; при тепловом шоке и лихорадке. Диапазон измерения 20-20 000 пг/мл | упк | 8,00 | 566 372,40 | 4 530 979,20 |
|  | Промывочный раствор | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | шт | 180,00 | 84 280,00 | 15 170 400,00 |
|  | Раствор лизирующий д/лизир. эрит.500мл | Раствор лизирующий для лизирования эритроцитов, стерильный, флакон по 500мл | фл | 400,00 | 20 544,00 | 8 217 600,00 |
|  | Ротор (на 20 кювет) | Роторы (на 20 кювет) - Rotors (20 cuvetettes) из комплекта анализатор автоматический коагуломегрический для in vitro диагностики АСЕ Е1ТГЕ/АСЕ ЕЕ1ТЕ PRO, +4 +45 С Rotors (20 cuvetettes) | упк | 35,00 | 137 020,00 | 4 795 700,00 |
|  | Фетальная бычья сыворотка "FBS" 100 мл | Стерильная, инактивированная, Происхождение: США, уровень эндотоксина: ≤ 5 EU/ml, уровень гемоглобина: ≤ 15 мг / дл, фл=100 мл, хранить при -5°C до -20°C. Cat # 10082139 | фл | 30,00 | 206 500,00 | 6 195 000,00 |
|  | Формалин 40%-400,0 (осветленный) | Стерилизующее средство состав 40 % раствор для стерилизации парами формалина | фл | 20,00 | 239 145,00 | 4 782 900,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 61 307 301,06 |

И.о. руководителя ОГЗ                                                                                Мединам Б.Д.