Приложение 2 к тендерной документации

1) Товар должен быть зарегистрирован в Республике Казахстан и готов к применению в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» №360-VІ ЗРК (далее – Кодекс) и порядком государственной регистрации, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) Товары, требующие хранения при низких температурах и защиты от замораживания, должны хранится и перевозится в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта до пункта конечного назначения, а также обеспечения эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;

3) Маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению Товаров должны соответствовать требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) Остаточный срок годности Товаров должен составлять не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), а также не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

5) Наличие разрешения, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры (правоспособность Поставщика).

6)  Лекарственные средства или медицинские изделия не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

Сопутствующие услуги: доставка, разгрузка товара на склад Заказчика, обучение персонала по правильному использованию (в случае необходимости).

| № лота | Наименование товара | Полная характеристика (описание) товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anti-HCV реагент антитела к вир.геп.С 100тестов | Анти-HCV реагент. Изделие медицинского назначения - Реагенты диагностические in vitro для иммунохимического анализатора Architect. Набор реагентов для для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1 флакон 6,6 мл, HCV (E. coli, дрожжи, рекомбинант) с сенсибилизированными антигеном микрочастицами в MES-буфере. Минимальная концентрация: 0,14% твердого вещества. Консервант: противомикробные препараты. 1 флакон 5,9 мл конъюгата: мышиный анти-IgG/анти-IgM конъюгат, меченый акридином, в MES-буфере. Минимальная концентрация: (IgG) 8 нг/мл/(IgM) 0,8 нг/мл. Консервант: противомикробные препараты. 1 флакон 10,0 мл разбавителя теста Anti-HCV, содержащий TRIS-буфер с протеиновыми стабилизаторами. Консервант: противомикробные препараты. |
| 2 | Набор тестов PCT | Набор тестовых картриджей для параметра PCT 10 шт. 1 калибровочный картридж |
| 3 | ID DiaClon ABO/D + Reverse Grouping 24 х 12ID DiaClon ABO/D + Reverse Grouping 24 х 12 | Набор идентификационных карт для определения группы крови по системе ABO(прямым и обратным методом) 24 x12, используемый в гелевой технологии. |
| 4 | Набор реагентов для количественного определения маркера сепсиса Presepsin из комплекта Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast | Набор реагентов для количественного определения сепсиса Presepsin Используется только при работе на анализаторе «Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast» Новый ранний маркер сепсиса и септического шока, количественно отражающий тяжесть фагоцитоза и бактериемии. Этот гуморальный белок показывает динамику сепсиса раньше и быстрее, чем другие известные маркеры. Уровень пресепсина (ПСП) в крови быстро повышается или снижается в ответ на уровень бактериемии при грам-положительном и грам-отрицательном сепсисе. Измерение уровня ПСП возможно только на анализаторе PATHFAST! Пресепсин быстро и точно диагностирует: локальную инфекцию; сепсис; септический шок и дифференцирует их от синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), не связанного с инфекциями Пресепсин не повышается: при воспалениях, не связанных с фагоцитозом; при ССВО; при вирусной инфекции; при тепловом шоке и лихорадке. Диапазон измерения 20-20 000 пг/мл |
| 5 | Промывочный раствор | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ |
| 6 | Раствор лизирующий д/лизир. эрит.500мл | Раствор лизирующий для лизирования эритроцитов, стерильный, флакон по 500мл |
| 7 | Ротор (на 20 кювет) | Роторы (на 20 кювет) - Rotors (20 cuvetettes) из комплекта анализатор автоматический коагуломегрический для in vitro диагностики АСЕ Е1ТГЕ/АСЕ ЕЕ1ТЕ PRO, +4 +45 С Rotors (20 cuvetettes) |
| 8 | Фетальная бычья сыворотка "FBS" 100 мл | Стерильная, инактивированная, Происхождение: США, уровень эндотоксина: ≤ 5 EU/ml, уровень гемоглобина: ≤ 15 мг / дл, фл=100 мл, хранить при -5°C до -20°C. Cat # 10082139 |
| 9 | Формалин 40%-400,0 (осветленный) | Стерилизующее средство состав 40 % раствор для стерилизации парами формалина |