## Лист1
№ лота | Наименование товара | Ед. изм. | К-во | Цена, за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупа способом тендера, тенге | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
[6 empty] | ТОО Медэкс Плюс | ТОО Kabulan Medical and Instruments Equipment Co. LTD | ТОО Sau Med Group | ТОО САПА Мед Астана | ТОО Dives | ТОО Dana Estrella | ТОО Ангрофарм-НС | ТОО Maya Pharm | ТОО DY Company | ТОО Фирма Меда | ТОО Эндомед | ТОО Geo Target | ТОО Лером | ТОО Mi-Group | ТОО Ix.kz | ТОО Дельрус РК | ТОО Мелиор LTD | ТОО Vita Pharma | ТОО Sunmedica | ТОО Asia Med Engineering | ТОО MMG | ТОО Sales&ServiceGroup | ТОО ProfiMed.AST | ТОО KazMedKapital | ТОО FlyMed Group | ТОО SM Global.kz | ТОО Galamat Integra | ТОО Альфатим | ТОО Densau | ТОО Динамиктрейд | ПК Витанова | ТОО Аминамед | ТОО Круана | ТОО Apex Co | ТОО Новомед КЗ | ТОО Фарм-Лига | ТОО Гелика | ТОО Медкор | ТОО Clever Medical | ТОО ImportMed
[6 empty] | г.Алматы, пр. Сейфуллина /уг.ул.Маметова 404/67/9 офис 303 | г. Нур-Султан, ул. Р.Кошкарбаева д. 34 | г.Нур-Султан, ул. А32, 5 /49 | г.Нур-Султан, Жубанова, 23/1, кабинет 302 | г. Алматы, ул. Гоголя, 89А, офис 104 | г. Алматы, ул. Гоголя, 89 А, офис 101 | г. Нур-Султан, ул.Тәуелсіздік 12/1 | г. Кызылорда пр. Абая 16 | г. Алматы пр. Абылайхана д37 кв 11 | г. Алматы, мкр.Сайран, 17А | г.Нур-Султан ул. Сейфуллина д.3 | г.Нур-Султан ул. Бейімбет Майлин д 19 | г. Павлодар, ул. Железнодорожная 7-30 | г. Алматы, мкр. Сайран 17 | г. Алматы, ул. Бродского 37А | г.Нур-Султан пер. Шынтас 16 | г. Нур-Султан, ул. Желтоксан, дом № 38. | г. Нур-Султан, ул.Ташенова д.4, офис 36 | г. Алматы, ул.Кунаева, 21Б | г. Алматы, ул.Попова д 19 н.п. 3 | г. Алматы, ул. Толе-Би 291 | г. Алматы, ул. Казыбек би 50 оф 131 | г.Нур-Султан улица Москва д 21/1 | г.Нур-Султан улица Сауран 14 оф 371 | г. Нур-Султан, улица Е-16, дом №4, офис 93. | г. Алматы, мкр. Коктем-2 дом 2 к 38 | г.Нур-Султан улица Мангилик Ел 20/2 | г. Нур-Султан, ул. Жансугурова д. 8/1 | г. Нур-Султан, ул.Кенесары, 70А, оф.549 | г. Нур-Султан, ул.187 д 16 оф 112 | г.Караганды, ул Абая 71 | г.Алматы, пр.Суюнбая, 89Б, офис 26 | г. Алматы, ул.Тимирязева 42корпус 15, офис 301 | г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул.Е.Рахмадиева, д.35 | г. Нур-Султан, ул.А.Бокейхан 27/1 НП 1 | г. Петропавловск, ул. К.Сутюшева, д. 43, кв. 5 | г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95 | г.Алматы, район Наурызбайский , мкр «Байтақ», квартал Каргалы, дом 46 | Алматинская область, Карасайский р-он с. Кокузек, строение 433 | Алматинская область, Карасайский район, Елтайский сельский округ, село Кокузек, учетный квартал 060, строение 434
1 | Баллон для вальвулопластики. | шт. | 15 | 426930 | 6403950
2 | Проводник коронарный | шт. | 100 | 281410 | 28141000 | 28: 36000; 29: 281409
3 | Картридж Steri-Gas 12/кор.4-100,5 XL | шт. | 216 | 7648.36 | 1652045.76 | 32: 7600
4 | Катетер диагн.неуп.5F.10-полюс. | шт. | 150 | 287830 | 43174500 | 5: 287830
5 | Контур дыхательный взрослый анестезиологический. | упк. | 2100 | 2996 | 6291600 | 8: 2240; 26: 2120; 35: 2700
6 | Фильтр антибактериальный из комплекта для Спирометр BTL-08 Spiro | упк. | 2000 | 5130.65 | 10261300 | 3: 3800; 11: 4392
7 | Интродьюсер феморальный в комплекте с иглой, дилятатором и проводником | шт. | 2360 | 9865.4 | 23282344 | 2: 9342; 29: 9800; 30: 9864
8 | Катетер ангиографический гидрофильный | шт. | 200 | 29960 | 5992000 | 29: 27700; 30: 29959
9 | Катетер балонный для предилятации. | шт. | 330 | 43870 | 14477100 | 2: 43000; 28: 43800; 29: 43869; 38: 43000; 40: 43001
10 | Катетер балонный коронарный для постдилятации , | шт. | 200 | 44886.5 | 8977300 | 2: 44000; 10: 42800; 28: 44800; 29: 44885
11 | Катетер кардиологический диагностический | шт. | 150 | 9533.7 | 1430055 | 29: 9500; 30: 9533
12 | Микросферы для эмболизации EmboGold в шприце, 2мл. | шт. | 30 | 117700 | 3531000 | 29: 115000; 30: 117699
13 | Стент коронарный | шт. | 35 | 251450 | 8800750 | 2: 220000; 21: 170000; 28: 235000; 29: 251449
14 | Интродьюсер трансрадиальный в комплекте с иглой, дилятатором и проводником | шт. | 850 | 11663 | 9913550 | 2: 9747; 29: 11500; 30: 11662
15 | Микрокатетер | шт. | 22 | 192546.5 | 4236023 | 29: 180000; 30: 192545; 38: 188001; 40: 188000
16 | Индефлятор аналоговый в комплекте с иглой, торк девайсом и гемостатическим клапаном | шт. | 200 | 17655 | 3531000 | 29: 17600; 30: 17654
17 | Жидкая церебральная эмболическая система Onyx | шт. | 4 | 415000 | 1660000
18 | Электрокардиостимулятор (2-камерный) | шт. | 8 | 749000 | 5992000 | 6: 749000; 9: 740000
19 | Цифровой имплантируемый электрокардиостимулятор (3-камерный) | шт. | 10 | 929830 | 9298300 | 6: 929830
20 | Электрокардиостимулятор имплантируемый (2-камерный) | шт. | 40 | 492200 | 19688000
21 | Электрокардиостимулятор для временной стимуляции двухканальный. | шт. | 6 | 2247000 | 13482000 | 20: 2200000
22 | Электрокардиостимулятор с принадлежностями (2-камерный) | шт. | 150 | 511460 | 76719000 | 6: 511460
23 | Электрокардиостимулятор с принадлежностями (1-камерный) | шт. | 15 | 405530 | 6082950 | 6: 405530
24 | Электрод д/врем.кардиостимуляции М3(2/0) 60см (2/0) 60 | шт. | 1300 | 6955 | 9041500 | 5: 5867
25 | Набор игл и шприцев для забора костного мозга | шт. | 27 | 31000 | 837000 | 31: 31000
26 | Монооксид азота 1000 ppm.NO+Balanc N2 (23л) | баллон | 6 | 1577447.5 | 9464685 | 15: 728000
27 | Магистраль для оксигенатора | шт. | 70 | 374500 | 26215000 | 6: 374500
28 | Комплект белья для операц.АКШ | шт. | 550 | 21400 | 11770000 | 13: 21400; 39: 21000
29 | Катетер балонный интраортальный | шт. | 16 | 693895 | 11102320 | 33: 693890; 34: 693850
30 | Интродьюсер SL1 8.5 Fr, 63см, гайд SRO 8;8,5 fr | шт. | 200 | 79180 | 15836000 | 14: 79000
31 | Катетер аблации 36N-27R, 36N-37R | шт. | 80 | 574590 | 45967200 | 5: 574590
32 | Канюля назальная взр. прямая | шт. | 9456 | 588.5 | 5564856 | 18: 585; 19: 353; 22: 393; 23: 525; 26: 224
33 | Линия к перфузору | шт. | 17445 | 524.3 | 9146413.5 | 4: 260; 7: 345; 18: 520; 36: 165; 37: 342; 39: 520
34 | Трехпросветный Центральный Венозный Катетер | шт. | 1482 | 9041.5 | 13399503 | 21: 7300
35 | Биопротез каркасный аортальный №19-27 | шт. | 20 | 588500 | 11770000 | 6: 588500; 10: 448000; 21: 470000
36 | Биопротез каркасный митральный №27-33 | шт. | 6 | 588500 | 3531000 | 6: 588500; 10: 448000; 21: 470000
37 | Адаптер У-образ.д/корон.перфузии | шт. | 80 | 4280 | 342400 | 6: 4280
38 | Канюля двухступенчатая длина 36/46,36/51FR | шт. | 80 | 19260 | 1540800 | 6: 19260
39 | Лезвие скальпеля №65 (10шт) | шт. | 200 | 25680 | 5136000 | 10: 25680
40 | Лезвие скальпеля №67 (10шт) | шт. | 200 | 25680 | 5136000 | 10: 25680
41 | Набор для кровенной кардиоплегии | шт. | 220 | 38520 | 8474400 | 6: 38520
42 | Оксигенатор | шт. | 220 | 214000 | 47080000 | 1: 206000; 6: 214000; 9: 205000
43 | Артериотомная канюля DLP 2,3(5,8) 31102mm | шт. | 10 | 5885 | 58850 | 6: 5885
44 | Наборы турникетов 79016 12 Fr. [3 - 4 in (10.2 cm) bronze, 3 - 6 in (15.2 cm) bronze, 2 - snares] | шт. | 30 | 4815 | 144450 | 6: 4815
45 | Одноступенчатые венозные канюли DLP с угловым металлическим наконечником 90° Fr 12-14 | шт. | 60 | 19260 | 1155600 | 6: 19260
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
46 | Педиатрические цельнолитые артериальные канюли DLP® Flow-Guard™ Fr 12-14-16 | шт. | 80 | 38520 | 3081600 | 19260 6: 38520
47 | Педиатрические цельнолитые артериальные канюли DLP®Flow-Guard™ Fr 6-8-10 | шт. | 30 | 38520 | 1155600 | 19260 6: 38520
48 | Одноступенчатые венозные канюли DLP® с измененяемым углом сгибания Fr 24-28 коннектор 3/8 | шт. | 15 | 22470 | 337050 | 19260 6: 22470
49 | Одноступенчатые венозные канюли DLP® с измененяемым углом сгибания Fr 16-18 -20 для коннектора 1/4-3/8 | шт. | 60 | 22470 | 1348200 | 19260 6: 22470
50 | Катетеры для дренирования левого желудочка12113 -20 шт в уп | шт. | 30 | 19260 | 577800 | 19260 6: 19260
51 | Катетеры для дренирования левого желудочка12110-20шт.в уп | шт. | 50 | 19260 | 963000 | 19260 6: 19260
52 | Прямые дренажные адаптеры Line Adapters 10001 | шт. | 50 | 3745 | 187250 | 19260 6: 3745
53 | Кардиоплегические канюли DLP® для корня аорты с дренажной линией Fr 14-16 | шт. | 20 | 8560 | 171200 | 19260 6: 8560
54 | Кардиоплегические канюли DLP® для корня аорты 10218 18 Ga 4 Fr | шт. | 100 | 17120 | 1712000 | 19260 6: 17120
55 | Кардиоплегические канюли MIAR для мини инвазивной антеградной кардиоплегии линией Fr 11014L 14 ga (7 Fr)Длина 12.25” (31 см | упк. | 5 | 16050 | 80250 | 19260 6: 16050
56 | Кардиоплегические канюли MIAR для мини инвазивной антеградной кардиоплегии линией Fr 11012L 12 ga (9 Fr Длина 12.25” (31 см | упк. | 5 | 16050 | 80250 | 19260 6: 16050
57 | Оксигенатор неонатальный в комплекте с магистралями 0-5 кг. | шт. | 40 | 299600 | 11984000 | 1: 264550; 19260 6: 299600
58 | Oксигенатор Экмо неонатальный | шт | 2 | 1319900 | 2639800 | 19260 34: 1319850
59 | Oксигенатор Экмо педиатрический для детей от 10 до 35 кг | шт | 1 | 1320000 | 1320000 | 19260 34: 1319000
60 | Оксигенатор ЭКМО с головкой насоса | шт | 8 | 1319900 | 10559200 | 19260 34: 1319850
61 | Наборы турникетов 79008 12 Fr. (2 - tubes, 1 - wire snare) | шт. | 10 | 8025 | 80250 | 19260 6: 8025
62 | Наборы турникетов веноз.79020 (2 - tubes, 2 - umbilical tapes, 20см | шт. | 60 | 8025 | 481500 | 19260 6: 8025
63 | Окклюдер артериального потока | шт. | 5 | 839950 | 4199750 | 19260 6: 793940; 19260 10: 839950
64 | Протезы кров.сосудов Л 3/15 | шт. | 10 | 119840 | 1198400
65 | Протезы кров.сосудов Л 4/15 | шт. | 5 | 119840 | 599200
66 | Набор для кровяной кардиоплегии для новорожденных | шт. | 60 | 81320 | 4879200
67 | Кондуит легочной артерии, клапанный, неукрепленный, укрепленный, размеры: 12, 14, 16, 18, 20, 22 мм | шт. | 7 | 1177000 | 8239000 | 19260 6: 1177000
68 | Гемоконцентратор для новорожденных | шт. | 10 | 65000 | 650000 | 1: 60000
69 | Сетка 15см х 15см UMM3 | шт. | 5 | 49185.76 | 245928.8 | 5: 49000; 19260 7: 26000
70 | Проводниковый катетер | шт. | 67 | 85800 | 5748600 | 19260 38: 70900; 19260 40: 70901
71 | Платиновые спирали с электромеханической системой отсоединения | шт. | 37 | 432500 | 16002500 | 19260 38: 339900; 19260 40: 339901
72 | Микрокатетер для доставки эмболических систем с отрывным кончиком | шт. | 4 | 497000 | 1988000 | 5: 496950
73 | Интракраниальный стент | шт. | 2 | 1711800 | 3423600 | 19260 38: 1345300; 19260 40: 1345301
74 | Шприц с сухим гепарином д/взятия крови 2мл без иглы (100шт) | упк. | 300 | 18725 | 5617500 | 19260 16: 14790; 19260 17: 14740; 19260 25: 18725
75 | Абсорбент СО2 5 л | фл. | 35 | 23540 | 823900 | 19260 19: 9620
76 | Дискофикс трехходовой Блок из трех трехходовых кранов, синий | шт. | 22213 | 350.96 | 7795874.48 | 19260 7: 330; 19260 37: 327
77 | Кабель пациента для ЭКГ д/монитора Nihon Kohedon на 3 отведения | шт. | 33 | 176550 | 5826150 | 19260 16: 90000; 19260 17: 85000
78 | Контур дыхательный 0,8м (с влагосборником) | комп. | 2600 | 2258.77 | 5872802 | 19260 26: 1640
79 | Артериальный катетер по Сельдингеру №18 | шт. | 700 | 9523 | 6666100 | 19260 21: 9400
80 | Артериальный катетер по Сельдингеру №20 | упк. | 1310 | 9523 | 12475130 | 19260 21: 9400
81 | Комплект датчика для измерения СО2 | шт. | 6 | 1701300 | 10207800
82 | Магистрали-теплообменники к ”HotLine” | шт. | 1000 | 12305 | 12305000 | 3: 12205; 19260 12: 12105
83 | Трубка пациента, длина 250см для аппарата ХD2040 | шт. | 1250 | 2503.8 | 3129750 | 4: 2500; 19260 18: 2500; 19260 24: 2200; 19260 37: 2470
84 | Баллон для вульволопластики, диаметр от 2.0 до 40.0 мм | шт. | 15 | 453680 | 6805200
85 | Катетер проводниковый | шт. | 255 | 27000 | 6885000 | 19260 28: 26990; 19260 29: 26999
86 | Окклюдер, диаметр перетяжки (мм): 4; 5; 6; 7,5; 9; 10,5; 12; 13,5; 15; 16,5; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 40 | шт. | 10 | 1391000 | 13910000 | 19260 6: 1391000; 19260 10: 1200000
87 | Окклюдер д/закрыт.открыт.артер.протока (ОАП) | шт. | 15 | 793940 | 11909100 | 19260 6: 793940; 19260 10: 785000
88 | Спираль PDA Medium | шт. | 10 | 662330 | 6623300
89 | Стент для коарктации аорты | шт. | 3 | 2138930 | 6416790
90 | Шприц-колба 100мл о/р | шт. | 150 | 11770 | 1765500 | 19260 18: 11765; 19260 24: 11700
91 | Проводник коронарный для острых окклюзий | шт. | 500 | 26108 | 13054000 | 19260 38: 26101; 19260 40: 26100
92 | Проводник коронарный для хронических окклюзий | шт. | 65 | 59898.6 | 3893409 | 19260 10: 45000; 19260 38: 59891; 19260 40: 59890
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
93 | Стент коронарный с лекарственным покрытием | шт. | 30 | 208650 | 6259500 | 2: 155000; 45000 21: 170000; 45000 27: 198950
94 | Стент коронарный с лекарственным покрытием | шт. | 50 | 200090 | 10004500 | 2: 152000; 45000 10: 189000; 45000 21: 170000; 59891 38: 195000; 59890 40: 195001
95 | Губка гемостатическая 9,5х4,8 см Tахокомб | шт. | 50 | 58495.27 | 2924763.5
96 | Интродьюсер 4FС12 | шт. | 20 | 230050 | 4601000 | 6: 230050
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
97 | Интродьюсер 7F; 9F -9,5F (13см) | шт. | 800 | 22470 | 17976000 | 230050 6: 22470
98 | Кардиовертер-дефибриллятор (2-x камерный) | шт. | 5 | 2996000 | 14980000 | 230050 6: 2996000
99 | Кардиовертер-дефибриллятор (3-камер) | шт. | 20 | 3103000 | 62060000 | 230050 6: 3103000
100 | Кардиовертер- дефибриллятор имплантируемый с функцией сердечной ресинхронизирующей терапией с принадлежностями | шт. | 40 | 3437910 | 137516400 | 230050 6: 3437910
101 | Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый двухкамерный с принадлежностями | шт. | 20 | 3483920 | 69678400 | 230050 6: 3483920; 230050 9: 3400000
102 | Катетер аблационный температурный: длина 110 см, диаметр 7F, тип загиба: стандартный, большой, ассиметричный; размер кончика электрода 4 мм/7F | шт. | 20 | 406600 | 8132000 | 5: 406600
103 | Катетер аблационный с открытым орошением: длина 110 см, диаметр 7,5F, тип загиба: стандартный, большой, ассиметричный; 8 | шт. | 10 | 642000 | 6420000 | 5: 642000
104 | Катетер аблационный: длина 110 см, диаметр 7F, тип загиба: стандартный, большой; размер кончика электрода 8 мм/8F, 10 мм/8F | шт. | 15 | 642000 | 9630000 | 5: 642000
105 | Катетер аблационный: длина 110 см, диаметр 7,5F, тип загиба: стандартный, большой, ассиметричный; размер кончика электрода 4,5 мм/7F | шт. | 10 | 770400 | 7704000 | 5: 770400
106 | Управляемый электрофизиологический картирующий катетер стерильный,однократного применения, диаметром 7F, длиной 115 см, с изгибом D | шт. | 30 | 903080 | 27092400 | 5: 903080
107 | Электрофизиологический катетер фиксированной кривизны стерильный, однократного применения, диаметром 6F длиной 115 см с кривизной А с принадлежностями | шт. | 80 | 149800 | 11984000 | 5: 149800
108 | Катетер картирования .для криоконсоли | шт. | 25 | 353635 | 8840875 | 230050 6: 353635
109 | Навигационный катетер однонаправленный, двунаправленный, стерильный, однократного применения, диаметром 7,5F, длиной 115 см, с изгибами D, F, J, DD, FF, JJ, DF, FJ с принадлежностями | шт. | 40 | 1391000 | 55640000 | 5: 1391000
110 | Катетер Криаблации | шт. | 20 | 1273300 | 25466000 | 230050 6: 1273300
111 | Радиочастотный катетер размером (см): 110, 112 | шт. | 50 | 309230 | 15461500 | 230050 6: 309230
112 | Электрофизиологический катетер | шт. | 50 | 738300 | 36915000 | 5: 738300
113 | Внешние эталонные накладки | шт. | 50 | 190460 | 9523000 | 5: 190460
114 | Трубка д/насоса Cool Flow дляподачи физ р-ра CFT001 | шт. | 200 | 48150 | 9630000 | 5: 48150
115 | Ультразвуковой катетер | шт. | 8 | 2072590 | 16580720 | 5: 2072590
116 | Система доставочная | упк. | 40 | 171200 | 6848000 | 230050 6: 171200
117 | Электрод для дефибрилляции 6947 M-62 | шт. | 10 | 405530 | 4055300 | 230050 6: 405530
118 | Электрод для кардиостимуляции 5076-52 биполярный | шт. | 110 | 170130 | 18714300 | 230050 6: 170130
119 | Электрод для кардиостимуляции 5076-58 | шт. | 150 | 170130 | 25519500 | 230050 6: 170130
120 | Стероид-элюирующий, двухполюсный, трансвенозный, проводимый по проводнику, электрод, размеры 78, 88 см | шт. | 20 | 352030 | 7040600 | 230050 6: 352030
121 | Стероид-элюирующий, двухполюсный, трансвенозный, проводимый по проводнику, электрод , размеры 78, 88 см | шт. | 20 | 352030 | 7040600 | 230050 6: 352030
122 | Электрод для ресинхронизации-4298-78 | шт. | 40 | 352 030,00 | 14081200 | 230050 6: 352030
123 | Электрод левожелудочковый | шт. | 15 | 492500 | 7387500
124 | Электрод трансвенозный, активной фиксации c принадлежностями | шт. | 120 | 127865 | 15343800