Приложение 2 к тендерной документации

1) Товар должен быть зарегистрирован в Республике Казахстан и готов к применению в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» №360-VІ ЗРК (далее – Кодекс) и порядком государственной регистрации, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) Товары, требующие хранения при низких температурах и защиты от замораживания, должны хранится и перевозится в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта до пункта конечного назначения, а также обеспечения эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;

3) Маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению Товаров должны соответствовать требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) Остаточный срок годности Товаров должен составлять не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), а также не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

5) Наличие разрешения, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры (правоспособность Поставщика).

6)  Лекарственные средства или медицинские изделия не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

Сопутствующие услуги: доставка, разгрузка товара на склад Заказчика, обучение персонала по правильному использованию (в случае необходимости).

| № лота | Наименование товара | Полная характеристика (описание) товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор чипов , 4 шт./упак. | Набор микросхем содержит 8 чипов со штрих-кодом для отслеживания образцов и секвенирования с помощью системы Ion Proton ™. Чип Ion PI ™ электронным способом определяет включение оснований, вызванное полимеразой, без использования флуоресценции. Исключая использование оптической системы обнаружения, этот революционный прорыв в технологии секвенирования нового поколения позволяет сократить время секвенирования менее 4 часов. Позволяет упростить рабочий процесс секвенирования с удалением этапов подготовки чипа, сокращая время работы примерно на 45 минут по сравнению с предыдущими версиями. 4 шт/уп. |
| 2 | Набор для NGS секвенирования с биоинформатической обработкой полученных результатов, 48 образцов | Oncomine Focus Assay - это целевое секвенирование нового поколения (NGS), мульти-биомаркерный анализ, который позволяет выявлять варианты в 52 генах, имеющих отношение к раку, из ДНК и РНК в едином рабочем процессе. Анализ предоставляет реагенты для создания библиотеки и два пула - один ДНК и один РНК - мультиплексных праймеров ПЦР для получения библиотек ампликонов из образцов опухолей, залитых в фиксированный формалином парафин (FFPE). Используя всего 10 нг нуклеиновой кислоты на пул праймеров, анализ позволяет анализировать горячие точки, SNV, индели, CNV и слияния генов за один цикл секвенирования. Состав набора: • Анализ ДНК Oncomine Focus (48 реакций) • Анализ РНК Oncomine Focus (48 реакций) • Ion AmpliSeq Library Kit 2.0 (96 реакций) Набор рассчитан на 48 реак. |
| 3 | Набор реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в клиническом материале методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени | Набор реагентов рассчитан на проведение анализа 96 образцов, включая контрольные образцы. Набор дополнительно комплектуется: 1. Микропробирки для ОТ-ПЦР объемом 0,2 мл – 100 шт 2. Микропробирки объемом 1,5 мл – 10 шт/ Состав набора:1 «ЛР»-лизирующий раствор Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений, возможно выпадение кристаллического осадка белого цвета, исчезающего при нагревании 30,0 ± 0,5 мл 1 флакон. 2 «РП»-реагент для преципитации Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений, возможно выпадение кристаллического осадка белого цвета, исчезающего при нагревании 50,0 ± 0,5 мл 1 флакон. 3 «ПР-1»-промывочный раствор №1 Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений 50,0 ± 0,5 мл 1 флакон 4 «ПР-2»-промывочный раствор №2 Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений 30,0 ± 0,5 мл 1 флакон. 5 «ЭБ»-элюирующий буфер Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений 6,0 ± 0,1 мл 1 флакон . 6 «ОКЭ» - отрицательный контроль экстракции Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений 10,0 ± 0,1 мл 1 флакон. 7 «Супермикс-ОТ» - реакционная смесь для ОТ-ПЦР, содержащая ВКО Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений 0,5 ± 0,1 мл 1 пробирка. 8 «FRP-смесь» Жидкость светло-сиреневого цвета, допускается выпадение осадка, смесь ген-специфичных олигонуклеотидных праймеров и флуоресцентно-меченого зонда 300 ± 10 мкл 1 пробирка. 9 «ПК»- положительный контроль Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений, содержащая специфические фрагменты кДНК вируса SARS-CoV-2 (в составе генно-инженерных конструкций) 120 ± 10 мкл 1 пробирка. 10 «ОК»- отрицательный контроль Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений 120 ± 10 мкл 1 пробирка. 11 «Минеральное масло» Прозрачный бесцветный вязкий раствор, допускается образование осадка 1,5 ± 0,1 мл 1 пробирка. 12 «H2O» Прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений, деионизированная вода, очищенная от РНКаз и ДНКаз 1,0 ± 0,1 мл 1 пробирка.Не вскрытые компоненты набора реагентов, кроме тех, что упакованы отдельно, необходимо хранить в оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +8ºС в течение всего срока годности. Компоненты набора «Супермикс-ОТ», «FRP-смесь», «ПК» следует хранить в морозильной камере при температуре от -16ºС до -25ºС в течение всего срока годности набора реагентов. Срок хранения набора − 12 месяцев со дня выпуска. После вскрытия, все компоненты набора пригодны для использования в течение 6 месяцев. |