**Объявление №79**

**по закупу товаров способом запроса ценовых предложений.**

**«8» сентября 2021 года**

**АО «Национальный научный медицинский центр»** (далее - АО ННМЦ),расположенное по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылай хана 42, В соответствии с пунктом 92 главы 9 постановления **Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375** "Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан (далее – Правила), объявляет о проведении закупок товаров по **Приложению № 1** к настоящему объявлению способом запроса ценовых предложений.

Закуп товаров способом запроса ценовых предложений будет осуществляться в порядке и сроки, предусмотренные главой 9 Правил.

**Срок поставки товаров:** по заявке Заказчика в течении 5 календарных дней.

**Место поставки товаров:** Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана, 42, аптека.

**Порядок и условия оплаты:** все последующие платежи оплачиваются Заказчиком за фактически поставленный объем товара, на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон Актов приема-передачи товара. Оплата производится Заказчиком в течение **45 (сорок пять) рабочих дней** со дня подписания сторонами Акта приема-передачи товара при условии, что товар без дефектов, недостатков и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов **с «8» сентября по «16» сентября 2021 года до 9.00 часов,** по адресу: РК, г. Нур-Султан, 010000, пр. Абылайхана 42, отдел государственных закупок, (206 кабинет).

**Дата, время и место вскрытия конвертов: «16» сентября 2021 года**, **время 10.00 часов**, г. РК, 010000, г. Нур-Султан, пр. Абылайхана 42, в отдел государственных закупок, (206 кабинет).

**Срок подписания договора о закупе**: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления АО «Национальный научный медицинский центр» подписанного проекта договора о государственных закупках.

**Сопутствующие услуги: доставка, разгрузка, установка товара.**

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупом в АО «ННМЦ» по адресу: РК, 010000, г. Нур-Султан, проспект Абылайхана 42, тел. (7172) 23 21 50.

Ответственный сотрудник АО ННМЦ: Ахмадиева А.Т.

**Отмечаем, что в соответствиис** [**статьи 10**](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001177356) **Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» поставляемые товары должны соответствовать приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-282/2020 Об утверждении правил проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан**

**Руководитель ОГЗ Мединам Б.Д.**

*Исп.Ахмадиева А.Т.*

*23-21-50*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **№** | **Наименование** | **техспецификация** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Цена за единицу** | **Сумма** |
|  | Синтетический нерассасывающийся хирургический шовный материал, изготовленный из политетрафторэтилена (ПТФЭ), нить CV-3 (USP 2/0), длина 91см, игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы 17мм | Политетрафторэтилен (ПТФЭ) шовный, монофиламентный, нерассасывающийся хирургический материал. Цвет нити: белый. Длина нити 91 см. Покрытие нити: без покрытия. CV-3, USP2/0 с двумя атравматическими иглами. Тип иглы:  колющая, изгиб 1/2 круга, длина иглы 17 мм. Покрытие иглы: силиконовое двойное. Марка стали AISI 302. | шт | 12 | 15 100 | 181 200 |
|  | Синтетический нерассасывающийся хирургический шовный материал, изготовленный из политетрафторэтилена (ПТФЭ), нить CV-4 (USP 3/0), длина 91см, игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы 16мм | Политетрафторэтилен (ПТФЭ) шовный, монофиламентный, нерассасывающийся хирургический материал. Цвет нити: белый. Длина нити 91 см. Покрытие нити: без покрытия. CV-4, USP 3/0 с двумя атравматическими иглами. Тип иглы:  колющая, изгиб 1/2 круга, длина иглы 16 мм. Покрытие иглы: силиконовое двойное. Марка стали AISI 302. | шт | 108 | 13 500 | 1 458 000 |
|  | Синтетический нерассасывающийся хирургический шовный материал, изготовленный из политетрафторэтилена (ПТФЭ), нить CV-5(USP 4/0), длина 91см, игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы 16мм | Политетрафторэтилен (ПТФЭ) шовный, монофиламентный, нерассасывающийся хирургический материал. Цвет нити: белый. Длина нити 91 см. Покрытие нити: без покрытия. CV-5, USP 4/0 с двумя атравматическими иглами. Тип иглы:  колющая, изгиб 1/2 круга, длина иглы 16 мм. Покрытие иглы: силиконовое двойное. Марка стали AISI 302. | шт | 48 | 12 000 | 576 000 |
|  | Синтетический нерассасывающийся хирургический шовный материал, изготовленный из политетрафторэтилена (ПТФЭ), нить CV-6(USP 5/0), длина 76см, игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы 12мм | Политетрафторэтилен (ПТФЭ) шовный, монофиламентный, нерассасывающийся хирургический материал. Цвет нити: белый. Длина нити 76 см. Покрытие нити: без покрытия. CV-6, USP 5/0 с двумя атравматическими иглами. Тип иглы:  колющая, изгиб 1/2 круга, длина иглы 12 мм. Покрытие иглы: силиконовое двойное. Марка стали AISI 302. | шт | 24 | 10 000 | 240 000 |
|  | Синтетический нерассасывающийся хирургический шовный материал, изготовленный из политетрафторэтилена (ПТФЭ, нить CV-8(USP 7/0), длина 76см, игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы 9мм | Политетрафторэтилен (ПТФЭ) шовный, монофиламентный, нерассасывающийся хирургический материал. Цвет нити: белый. Длина нити 76 см. Покрытие нити: без покрытия. CV-8, USP 7/0 с двумя атравматическими иглами. Тип иглы:  колющая, изгиб 1/2 круга, длина иглы 9 мм. Покрытие иглы: силиконовое двойное. Марка стали AISI 302. | шт | 12 | 10 000 | 120 000 |
|  | Синтетический нерассасывающийся хирургический шовный материал, изготовленный из политетрафторэтилена (ПТФЭ), нить CV-3 (USP 2/0), длина 91см, игла колющая, 1/2 окружности, длина иглы 17мм | Политетрафторэтилен (ПТФЭ) шовный, монофиламентный, нерассасывающийся хирургический материал. Цвет нити: белый. Длина нити 91 см. Покрытие нити: без покрытия. CV-3, USP2/0 с двумя атравматическими иглами. Тип иглы:  колющая, изгиб 1/2 круга, длина иглы 17 мм. Покрытие иглы: силиконовое двойное. Марка стали AISI 302. | шт | 12 | 15 100 | 181 200 |
|  |  |  |  |  |  | **2 575 200** |

**Руководитель ОГЗ Мединам Б.Д.**