Приложение 2 к тендерной документации

1) Товар должен быть зарегистрирован в Республике Казахстан и готов к применению в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» №360-VI (далее – Кодекс) и порядком государственной регистрации, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) Товары, требующие хранения при низких температурах и защиты от замораживания, должны хранится и перевозится в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта до пункта конечного назначения, а также обеспечения эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;

3) Маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению Товаров должны соответствовать требованиям Кодекса и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) Остаточный срок годности Товаров должен составлять не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет), а также не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

5) Наличие разрешения, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры (правоспособность Поставщика).

6)  Лекарственные средства или медицинские изделия не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

Сопутствующие услуги: доставка, разгрузка товара на склад Заказчика, обучение персонала по правильному использованию (в случае необходимости).

| № лота | Наименование товара | Полная характеристика (описание) товара |
| --- | --- | --- |
|  | Калибровочный раствор 1 для ABL 800 944-128 | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов |
|  | Калибровочный раствор 2 для ABL 800 944-129 | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. |
|  | Набор реагентов для выявления РНК вируса SARSCoV-2 в клиническом материале методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени | Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени предназначен для качественного определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 в клинических образцах (мазки со слизистой носа и задней стенки глотки, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж) методом, основанным на обратной транскрипции вирусной РНК с последующей амплификацией кДНК в полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени. Выделение РНК из клинических образцов (мазки со слизистой носа и задней стенки глотки, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж) проводится с помощью наборов «РеалБест экстракция 100» и «РеалБест УниМаг». Набор применяется с регистрирующими амплификаторами планшетного типа «CFX96».Набор рассчитан на проведение анализа 96 образцов, включая контрольные образцы. Состав набора: Положительный контрольный образец (ПКО) - 1 пробирка, 1 мл; Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР (ГРС), лиофилизированная - 96 пробирок; Оптическая плёнка - 1,5 листа. Условия транспортирования, хранения и применения набора: 2−8 °С – 12 месяцев* со дня выпуска; допускается транспортирование при температуре до 26 °С не более 10 суток. |
|  | Набор реагентов для количественного определения маркера сепсиса Presepsin | Набор реагентов для количественного определения сепсиса Presepsin Используется только при работе на анализаторе «Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast» Новый ранний маркер сепсиса и септического шока, количественно отражающий тяжесть фагоцитоза и бактериемии. Этот гуморальный белок показывает динамику сепсиса раньше и быстрее, чем другие известные маркеры. Уровень пресепсина (ПСП) в крови быстро повышается или снижается в ответ на уровень бактериемии при грам-положительном и грам-отрицательном сепсисе. Измерение уровня ПСП возможно только на анализаторе PATHFAST! Пресепсин быстро и точно диагностирует: локальную инфекцию; сепсис; септический шок и дифференцирует их от синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), не связанного с инфекциями Пресепсин не повышается: при воспалениях, не связанных с фагоцитозом; при ССВО; при вирусной инфекции; при тепловом шоке и лихорадке. Диапазон измерения 20-20 000 пг/мл |
|  | Промывочный раствор для ABL800 | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ |
|  | Протеин С- HemosILProtein C | Протеин С- HemosILProtein C из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (1х8мл; 4х2,5мл), t +2 +8 С |
|  | Раствор лизирующий д/лизир. эрит.500мл | Раствор лизирующий для лизирования эритроцитов, стерильный, флакон по 500мл |
|  | Референсная эмульсия | Референсная эмульсия R-Hemosil Reference Wash R Emulsion (1000 мл) |
|  | Среда парафиновая гомогенизированная 5 кг в упаковке "Экстра" 56-58 Гистопоинт | Среда парафиновая гомогенизированная 5 кг в упаковке "Экстра" 56-58 Гистопоинт |
|  | Фетальная бычья сыворотка "FBS" 100 мл | Стерильная, инактивированная, уровень эндотоксина: ≤ 5 EU/ml, уровень гемоглобина: ≤ 15 мг / дл, фл=100 мл, хранить при -5°C до -20°C. Cat # 10082139 |
|  | Ротор (на 20 кювет) | Роторы (на 20 кювет) - Rotors (20 cuvetettes) из комплекта анализатор автоматический коагуломегрический для in vitro диагностики АСЕ Е1ТГЕ/АСЕ ЕЕ1ТЕ PRO, +4 +45 С Rotors (20 cuvetettes) |